两校区学生宿舍闲置用房改造工程

控制价及清单编制说明

一、工程概况

本项目为两个校区的学生宿舍闲置用房改造，工程地点位于淮阴师范学院院内，共计28间宿舍，其中长江路校区11间，交通路校区17间。范围包含类别Ι原有功能为活动室、会议室的非宿舍房间，该类房间整修时需进行隔墙砌筑、新增卫生间、新增阳台隔断、配套强弱电插座等；类别Ⅱ为原房间本身具备宿舍功能，临时用作其他功能的房间，该类房间整修时只需对房间各项设施设备进行检查修缮。

二、编制范围

委托方要求范围内的所有内容，具体详见有关文件。

三、编制依据

1.建设单位提供的整修方案及相关要求。

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套工程量计算规范。

3.省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见(苏建价〔2014〕448 号)。

4.《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)等。

5.《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容。

6.关于调整建设工程计价增值税税率的通知(苏建函价〔2019〕178号)。

7.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（[2018]第24号）。

8.省住房和城乡建设厅关于发布2024年上半年建设工程人工工资指导价的通知（苏建函价〔2024〕83号）。

9.江苏省、淮安市其他相关文件。

10.与本项目相关的现行设计、施工规范和标准图集、文件等。

四、编制说明

1.本工程无甲供材。

2.本工程无暂列金额、无暂估价。

3.按照江苏省住房城乡建设厅 [2018]第24号文件计取扬尘污染防治增加费、环境保护税。

4.材料价格按照淮安市工程造价管理服务中心发布的淮安市2024年第5期建设工程材料信息价计入，无信息价的按市场价确定。

5.施工过程中不得污染、破坏施工范围以外的其他设施。如有污染、破坏，施工单位要及时恢复并承担费用。

6.工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照整修方案、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工方案和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13计价规范”中注明的工程内容，投标单位在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

7.本项目脚手架按项报价，包干使用。

8.如整修方案中有些做法未明确但在清单项目特征中已描述，以清单为准。