## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造-安装 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
强电
1 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:PVC接线盒 2.安装方式：暗装 | 个 | 90
2 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通插座 2.材质:86型 3.安装方式:暗装 | 个 | 72
3 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.材质:86型 3.安装方式:暗装 | 个 | 9
4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.照明开关 2.材质:86型 3.单联单控 4.安装方式:暗装 | 个 | 9
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:普通插座、灯具、开关配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:暗配 | m | 306
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜芯 | m | 756
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:BV-4mm2 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜芯 | m | 162
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:180*600mm长条方灯含支架 2.型号:单管 3.规格:48w 4.安装形式:吸顶 | 套 | 18
卫生间内部装修
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:400*400mm吸顶方灯 2.规格:36w | 套 | 9
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:灯具配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:暗配 | m | 36
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜芯 | m | 108
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:PVC接线盒 2.安装方式：暗装 | 个 | 9
13 | 030404034002 | 照明开关 | 1.照明开关 2.材质:86型 3.单联单控 4.安装方式:暗装 | 个 | 9
14 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:坐便器打孔； 2.规格:DN110； 3.管道安装后吊模恢复。 | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:地漏、洗手盆下水打孔； 2.规格:DN75； 3.管道安装后吊模恢复。 | 个 | 18
16 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及管道消毒冲洗 | m | 36
17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管De110 4.连接形式:粘接 | m | 27
18 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管De75 4.连接形式:粘接 | m | 54
19 | 031004003001 | 洗脸盆 | 部位：卫生间 1.柱式面盆（含下水、金属软管，以及安装等相关辅件）； 2.单冷水龙头（铜芯）1套； 3.三角阀采用纯铜材质阀芯，金属手柄。 | 组 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.防臭地漏 2.不锈钢 3.DN50 | 个 | 9
21 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN15 | 组 | 9
22 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:螺纹阀（铜芯） 2.规格、压力等级:DN15 | 个 | 9
23 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：成套坐式大便器（包含安装的一切辅材等） 2.材质：陶瓷 3.附件名称、数量：含相关辅件 4.三角阀采用纯铜材质阀芯，金属手柄 5.周边美缝 6.其它要求详见建设单位要求 | 组 | 9
24 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:砖墙墙面开槽 2.规格:满足布管要求 3.布管安装后水泥砂浆填补恢复 | m | 140
原有设施检修
25 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:拆除灯管 2.型号:单管 | 套 | 2
26 | 031004006003 | 大便器 | 1.名称:马桶盖更换 2.规格、类型:陶瓷 | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏 2.不锈钢 3.DN50 | 个 | 2
28 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:180*600mm灯管安装 2.型号:单管 3.规格:48w 4.安装形式:吸顶 | 套 | 2
分部分项合计
措施项目
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造-安装 |  |  |  | 标段：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造-安装 |  |  |  | 标段：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造-安装 |  |  |  | 标段：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造-安装 |  | 标段：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造-安装 |  |  | 标段：淮阴师范学院两校区学生宿舍空置用房调整配套维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13