## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 淮阴师范学院交通路校区留学生公寓西单元改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 淮阴师范学院交通路校区留学生公寓西单元改造工程
标段名称： |  | 1
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026 年 06 月 05 日

## 表E.1.1 单位工程汇总表【交通路校区留学生公寓西单元改
单位工程汇总表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【交通路校区留学生
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | B001 | 拆除 | 1.按照要求拆除墙体、墙面、地面、天棚、门窗、厨具、橱柜、吊柜（含结构板）、浴缸等以及室内垃圾清理，具体详见现场，拆除及清理后垃圾外运、处置并承担垃圾处置等所有费用； 2.拆除及清理后须满足后续施工要求。 |  | 项 | 1
2 | 031301002001 | 开孔打洞 | 部位：D1、D2 1.打洞部位材质:砖墙 2.洞尺寸:φ80 |  | 个 | 27
门窗工程
3 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1-900X2100 2.装饰木门（含配套门套、铜芯锁具、不锈钢门吸、不锈钢铰链、五金等所有内容）,式样由建设方指定 3.详见图纸 |  | m2 | 38.25
4 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M2-800X2100 2.卫生间装饰木门（含配套门套、铜芯锁具、不锈钢门吸、不锈钢铰链、五金等所有内容）,式样由建设方指定 3.详见图纸 |  | m2 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:HM1 2.门框或扇外围尺寸:900X2000 3.门框、扇材质:具有保温隔声安全防卫功能的钢质防盗门（含单侧门套、配套铜芯锁具、五金等所有内容） 4.门洞内侧须安装与室内门同质门套 5.详见图纸 |  | m2 | 14.4
6 | 010802003002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M3-900X2500 2.具有保温隔声安全防卫功能的钢质防盗门（含单侧门套、配套铜芯锁具、五金等所有内容） 3.门洞内侧须安装与室内门同质门套 4.详见图纸 |  | m2 | 18
7 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0915、C1215、C1215a 2.框、扇材质:80系列隔热断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+9A+5中空玻璃窗,立面详见大样 4.含配套纱窗 |  | m2 | 64.8
8 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.不锈钢防盗窗 |  | m2 | 14.85
9 | 010810001001 | 窗帘 | 1.卫生间、盥洗室外窗内均设塑料百叶窗帘（成品）。 |  | m2 | 22.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 010810003001 | 窗帘轨 | 1.铝合金静音轨道安装 |  | m | 83.52
11 | 010810001002 | 窗帘 | 1.卧室外窗内均设布窗帘,式样由建设方主指定 |  | m2 | 290.65
楼(地)面防水、防潮
12 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 部位：卫生间、厨房、盥洗间墙面等 1.防水膜品种:1.2mm厚聚氨酯防水涂料，两遍成活，四周沿墙上翻至平顶 |  | m2 | 277.91
13 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间、厨房、盥洗间地面等 1.防水膜品种:1.2mm厚聚氨酯防水涂料,2遍成活 2.反边高度:卫生间上翻300mm |  | m2 | 91.38
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 部位：一层卫生间 1.原有地面拆除后素土夯实 2.100厚C20混凝土 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.最薄处20厚DSM15防水砂浆找坡层,1.0%坡向地漏 5. 1.2mm厚聚氨酯防水涂料,2遍成活（另计） 6.30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 7.10厚300X300防滑地砖,美缝处理 8.门槛处找平后设置防水砂浆止水坎 |  | m2 | 2.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 011102003002 | 块料楼地面 | 部位：一层厨房、盥洗间、洗衣间 1.原有地面拆除后素土夯实 2.100厚C20混凝土 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.1.2mm厚聚氨酯防水涂料,2遍成活（另计） 5.30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 6.10厚300X300防滑地砖,美缝处理 7.门槛处找平后设置防水砂浆止水坎 |  | m2 | 11.37
16 | 011102003003 | 块料楼地面 | 部位：二~四层卫生间、盥洗间 1.钢筋混凝土楼板清理干净抹平 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.最薄处20厚DSM15防水砂浆找坡层,1.0%坡向地漏 4. 1.2mm厚聚氨酯防水涂料,2遍成活（另计） 5.30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 6.10厚300X300防滑地砖,美缝处理 7.门槛处找平后设置防水砂浆止水坎 |  | m2 | 42.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 011102003004 | 块料楼地面 | 部位：卫生间、盥洗间等 1.门槛石(中国黑大理石) 2.20厚1:3干性水泥砂浆垫层 3.按图纸要求倒圆角并抛光 |  | m2 | 2.46
18 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 部位：除公共厨房外各房间客厅、卧室； 厚度：1.8mm，成品地板革，颜色由甲方确定； 做法：满铺，胶粘。 |  | m2 | 300
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
19 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.7厚300X600墙面砖(贴前墙砖充分浸湿),美缝处理,高至平顶 2.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3.2.0mm厚聚氨酯防水涂料，两遍成活，四周沿墙上翻至平顶（另计） 4.刷界面处理剂一道 5.原内墙面铲除面层后,局部零星缺陷部位抹灰找补 6.墙砖阳角需45度切割倒角 |  | m2 | 277.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.位置一：卫生间与厨房交接处两侧墙补平（便于安装门框）、位置二：封门头； 2.单层20*30mm木龙骨，12mm厚细木工板基层，面层9.5mm厚防潮石膏板 |  | m2 | 50
天棚工程
21 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 部位：卫生间、盥洗间、厨房、洗衣间等 1.φ6号钢筋吊杆,双向中距1200,上部固定φ10号钢筋吊环固定在板缝中 2.铝合金方板配套专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与吊杆联结后找平 3.铝合金方板配套专用下层副龙骨联结,间距≤600 4.铝合金方板300X300,与专用龙骨固定 |  | m2 | 57.36
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 部位：面层铲除的室内墙面 1.刷(喷)白色内墙无机涂料(封底一遍,饰面两遍) 2.3厚面层耐水腻子分遍刮平，带玻纤网 3.刷界面处理剂一道 4.原内墙面铲除面层,局部零星缺陷部位抹灰找补 |  | m2 | 65.63
23 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 部位：面层铲除的室内天棚 1.刷(喷)白色内墙无机涂料(封底一遍,饰面两遍) 2.3厚面层耐水腻子分遍刮平，带玻纤网 3.刷界面处理剂一道 4.原内墙面铲除面层,局部零星缺陷部位抹灰找补 |  | m2 | 13.53
24 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 部位：面层未铲除的室内墙面、墙面壁龛 1.刷(喷)白色内墙无机涂料(饰面一遍) 2.刷界面处理剂一道 3.对现有面层去污清洁干净、局部修补 4.踢脚线需分色 |  | m2 | 1135.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 部位：面层未铲除的室内天棚 1. 刷(喷)白色内墙无机涂料(饰面一遍) 2. 刷界面处理剂一道 3. 对现有面层去污清洁干净、局部修补 |  | m2 | 352.42
26 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 部位：阳台墙面 1.外墙涂料(与原墙面同色) 2.6厚抹面砂浆压实抹平,内加网格布 3.界面剂一道 4.原损坏墙面铲除面层,局部零星缺陷部位抹灰找补 |  | m2 | 115.73
27 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 部位：阳台天棚 1.外墙涂料(与原墙面同色) 2.6厚抹面砂浆压实抹平,内加网格布 3.界面剂一道 4.原损坏墙面铲除面层,局部零星缺陷部位抹灰找补 |  | m2 | 43.2
其他装饰工程
28 | 011501004001 | 厨房地柜 | 1.厨房地柜，含地柜、人造石英石台层、挡水、台面开孔、磨边抛光及五金等 2.详见图纸 |  | m | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | B002 | 晾衣架 | 1.部位:阳台晾衣架 2.304不锈钢管晾衣架,φ25,壁厚1mm，高2600； 3.每米包含双道晾衣杆。 |  | m | 24.36
30 | 011501004002 | 成品柜、架、台 | 1.盥洗间洗面池（含人造石英石台面、台面开洞、磨边抛光、柜体、模压门板及五金等） 2.长度：1280mm 3.详见图纸 |  | m2 | 5.38
31 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.定制成品镜子柜(含柜体、镜子及五金) 2.详见图纸 3.结算时按外框垂直投影面积计算 |  | m2 | 4.69
32 | 011505002001 | 洗厕配件 | 1.不锈钢置物架 （1套包含一大一小） 2.详见图纸 |  | 个 | 7
33 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.护窗栏杆不锈钢护窗栏杆、扶手参见22J403-1-页次(4-24)-HC8 2.详见图纸 |  | m | 2.4
其它
34 | 01B001 | 楼梯栏杆、阳台栏杆 | 1.金属件除锈、涂刷防锈漆,木扶手清理毛面涂刷防腐油漆 2.阳台处栏杆去除包裹混凝土,金属件除锈、涂刷防锈漆,参照隔壁阳台样式增加构件 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 01B002 | 保洁 | 施工范围内完工后全面保洁 |  | 项 | 1
36 | 01B003 | 清理杂草 | 1.南侧小院地面清理杂草，面积约70m2 2.垃圾清理外运 |  | 项 | 1
37 | 01B004 | 不锈钢晾衣架 | 部位：室外 1.柱基础:立柱设250*250*500混凝土基础埋地，间距3米，共计60根； 2.材料规格:竖管：DN63，壁厚1.2mm；横管：DN32，壁厚1.5mm； 3.尺寸:地上1.8m，地下埋深0.5m，总高2.3m； 4.结构形式:要求横管纵横向均需与立柱连接，成为网状结构。 5.报价含挖土、回填等费用； 6.工程量按晾衣架水平延长米计算。 |  | m | 140
38 | 040204006001 | 检查井升降 | 1.区域内原有各类电缆井、雨污水井、设备井、篦子等升高； 2.井盖利旧； |  | 座 | 6
39 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1.地坪厚度:80mm 2.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 140
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【交通路校区留学生公寓西单
措施项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  | 装饰工程全部脚手架费用 |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 011601002001 | 垂直运输 |  | 本工程全部垂直运输费用（含安装工程） |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 011601004001 | 施工排水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
19 | 011601005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【交通路校区留学生公寓西单
其他项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表【交通路校区留学生公寓西单元改造
增值税计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-装饰工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【交通路校区留学生公寓西单元改_1
单位工程汇总表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-安装工程 |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【交通路校区留学生_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
给排水、采暖、燃气工程
1 | 031003006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:坐式大便器配大小二挡低水箱(水箱容积不大于5L) 4.附件名称、数量:含三角阀、软管等所有配件 5.其余要求见图纸 |  | 组 | 7
2 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台下洗脸盆 3.附件名称、数量:含杠杆式单把水龙头、去水、上下水软管、三角阀等所有配件 4.其余要求见图纸 |  | 组 | 7
3 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:不锈钢材质淋浴器 2.附件名称、数量:含杠杆式单把水龙头（陶瓷阀芯）、花洒及配件 3.其余要求见图纸 |  | 套 | 7
4 | 031003004001 | 洗涤盆 | 部位：一层厨房 1.材质:不锈钢洗涤盆 2.附件名称、数量:含杠杆式单把水龙头（陶瓷阀芯）、上下水软管、三角阀等所有配件 3.其余要求见图纸 |  | 组 | 2
5 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.材质:洗衣机专用不锈钢水龙头 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.材质:洗衣机专用不锈钢地漏DN50 |  | 个 | 3
7 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.材质:不锈钢地漏DN50 |  | 个 | 21
8 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN50（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 6.综合考虑开补墙槽费用 |  | m | 31.8
9 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN25（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 6.综合考虑开补墙槽费用 |  | m | 43.85
10 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN15（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 6.综合考虑开补墙槽费用 |  | m | 54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管DN15（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 6.综合考虑开补墙槽费用 |  | m | 32.8
12 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 43.4
13 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 7.7
14 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 33
15 | 031001008008 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管DN75 |  | m | 59.5
16 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:铜截止阀DN20 |  | 个 | 16
17 | 031002011001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:水表DN20 |  | 组 | 8
18 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:排气阀DN20 |  | 个 | 2
19 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.形式:灭火器MF/ABC2，一组2个灭火器 2.报价含灭火器箱 |  | 个 | 4
20 | 040502008001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管DN80 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 040502008002 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管DN150 |  | 个 | 8
22 | 040502008003 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管DN150 |  | 个 | 2
23 | 03B001 | 拆除 | 1.所有洁具（含厨房水池、卫生间马桶、浴缸、洗脸盆、水龙头等）、灯具、开关、插座、电管、水管、电缆电线、配电箱、桥架等拆除及垃圾外运 |  | 项 | 1
24 | 03B002 | 开洞 | 部位：给排水工程 1.所有管道过墙、过楼板开洞、透眼及恢复 |  | 项 | 1
电气设备安装工程
25 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘LED灯 2.型号:18W（IP54带防水防尘罩） |  | 套 | 16
26 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯 2.型号:18W |  | 套 | 44
27 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:300*300集成吊顶LED灯 2.型号:18W |  | 套 | 7
28 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:（声控）LED灯 2.型号:18W |  | 套 | 4
29 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单极开关 2.规格:10A，250V |  | 套 | 63
30 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:安全型2+3孔，10A,250V |  | 套 | 90
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:电热水器开关带插座 2.规格:20A,250V(安全型.3孔）IP54型 |  | 套 | 8
32 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:壁挂式空调带开关插座 2.规格:16A,250V(安全型.3孔） |  | 套 | 30
33 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:电磁炉带开关插座 2.规格:10A,250V(安全型.3孔）IP54型 |  | 套 | 3
34 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:冰箱带开关插座 2.规格:10A,250V(安全型.3孔）IP54型 |  | 套 | 2
35 | 030413001005 | 浴霸 | 1.名称:浴霸（照明取暖排风一体） 2.型号:300*600 |  | 套 | 7
36 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 63
37 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 204
38 | 080706002001 | 配电箱 | 1.名称:电表箱AW1 2.规格:950*1200*180mm 3.接线端子材质、规格:接线端子 4.含9块电表 |  | 台 | 1
39 | 080706002002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1 2.接线端子材质、规格:接线端子 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 080706002003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL2 2.接线端子材质、规格:接线端子 |  | 台 | 4
41 | 080706002004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL3 2.接线端子材质、规格:接线端子 |  | 台 | 3
42 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架100*100 |  | m | 24.8
43 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架制作安装 |  | kg | 20.5
44 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 65.8
45 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG40 3.配置形式:明配 |  | m | 30.6
46 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式:明配 |  | m | 242.99
47 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 60
48 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC25 3.配置形式:明配 |  | m | 486.15
49 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 24.3
50 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:HDPE50 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 63.4
51 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*16 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 85.3
52 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装16mm以下 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
53 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV-2.5 |  | m | 1081.83
54 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV-4 |  | m | 1442.8
55 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV-10 |  | m | 330.5
56 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 10
57 | 010102007001 | 回填方 |  |  | m3 | 10
58 | 03B003 | 破路面 | 1.混凝土路面破除及恢复 |  | m | 42
59 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.材料品种:砌筑手孔井500*500*500 2.含开挖、混凝土垫层、砖砌井、内侧水泥砂浆粉刷、铸铁井盖、回填、余土外运处置等所有内容 |  | 座 | 3
60 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 |  | 台 | 1
61 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：分等电位箱 |  | 台 | 7
62 | 03B004 | 开洞 | 部位：强电工程、弱电工程 1.所有管道、桥架过墙、过楼板开洞、透眼及恢复 |  | 项 | 1
建筑智能化工程
63 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:光纤分纤箱 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
64 | 030502001002 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:户内弱电箱 |  | 台 | 7
65 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:金属桥架100*100 |  | m | 14.1
66 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架制作安装 |  | kg | 10.3
67 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式:明配 |  | m | 106.03
68 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC25 3.配置形式:明配 |  | m | 44.7
69 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络插座 |  | 个 | 21
70 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线（六类线） |  | m | 180.6
71 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:光纤 |  | m | 60.3
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【交通路校区留学生公寓西单_1
措施项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-安装工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架 |  | 安装工程全部脚手架费用 |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【交通路校区留学生公寓西单_1
其他项目清单计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-安装工程 |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表【交通路校区留学生公寓西单元改造_1
增值税计价表
工程名称：交通路校区留学生公寓西单元改造工程-安装工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计