交通路校区留学生公寓西单元改造工程

控制价及清单编制说明

一、工程概况

本工程为交通路校区留学生公寓西单元改造工程，工程地点位于淮阴师范学院交通路校区院内，主要内容为对交通路校区讲师楼西单元进行改造，包括门窗拆除及更换、墙面刷白、新增动力电缆及室内强电点位布置、厨房及卫生间改造等。

二、编制范围

委托方要求范围内的所有内容，具体详见有关文件。

三、编制依据

1.建设单位提供的图纸、施工方案及相关要求。

2.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套工程量计算标准。

3.省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告。

4. 省住房城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知（苏建价〔2026〕76号）。

5.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》《江苏省建设工程费用参考》以及《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）等。

6.省住房和城乡建设厅关于发布2026年上半年建设工程人工价格指数的通知 （苏建函价〔2026〕27号）。

7.江苏省、淮安市其他相关文件。

8.与本项目相关的现行设计、施工规范和标准图集、文件等。

四、编制说明

(一)共性说明

1.本工程无甲供材。

2.本工程无暂列金额、无暂估价。

3.本工程材料价格结合市场价、淮安市工程造价管理服务中心发布的2026年第5期建设工程材料信息价确定。

4.本工程脚手架、垂直运输等按项报价，包干使用。

5.施工过程中不得污染、破坏施工范围以外的其他设施。如有污染、破坏，施工单位要及时恢复并承担费用。

6.如图纸中有些做法未明确但在清单项目特征中已描述，以清单为准。

7.工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“24计价标准”中注明的工程内容，投标单位在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

8.除编制说明中特别说明外，清单项目特征与图纸不符的，以图纸为准。

(二)土建工程说明

本工程混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌袋装干拌（混）砂浆。商品混凝土现场采用泵送还是非泵送由投标单位自行考虑。

(三)安装工程说明

1.电热水器设备不在本次编制范围内。

2.除发包人特别要求外，本工程所有由施工单位采购与施工的电缆、电线必须整线施工，中间不得有接头；工程竣工结算时，电缆、电线的长度仅按照现行建设工程工程量清单计价标准规定的计算规则进行计算，如因施工多余盘曲等原因导致电缆长度增加的由施工单位自行承担。以上所涉及的相关费用由施工单位在投标报价时自行综合考虑。