## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 淮阴师范学院长江路校区部分公有住房改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 淮阴师范学院长江路校区部分公有住房改造工程
标段名称： |  | 1
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026 年 06 月 18 日

## 表E.1.1 单位工程汇总表【长江路校区部分公有住房改造工
单位工程汇总表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-装饰工程 |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【长江路校区部分公
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | B001 | 拆除 | 1.按照要求拆除6套公有住房的隔断、墙面、地面、天棚、门窗、厨具、橱柜、浴缸等以及室内垃圾清理，具体详见现场，拆除及清理后垃圾外运、处置并承担垃圾处置等所有费用； 2.拆除及清理后须满足后续施工要求。 |  | 项 | 1
2 | 031301002001 | 开孔打洞 | 部位：室内 1.打洞部位材质:砖墙 2.洞尺寸:φ50 |  | 个 | 12
3 | 031301002002 | 开孔打洞 | 部位：厨房 1.打洞部位材质:砖墙 2.洞尺寸:φ200 |  | 个 | 6
门窗工程
4 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.M0921(卧室)，洞口尺寸：900*2100mm 2.材质：成品免漆木质套装门（含门套） 3.颜色及款式需甲方认可，报价含门锁（铜芯）、不锈钢门吸、铰链等相关五金配件； 4.其它要求详见方案和建设单位要求； |  | m2 | 39.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.M0821(卫生间)，洞口尺寸：800*2100mm 2.材质：成品免漆木质套装门（含门套） 3.颜色及款式需甲方认可，报价含门锁（铜芯）、不锈钢门吸、铰链等相关五金配件； 4.其它要求详见方案和建设单位要求； |  | m2 | 8.4
6 | 010802003001 | 防盗门 | 1.入户门 2.洞口尺寸:900X2100 3.门框、扇材质:具有保温隔声安全防卫功能的钢质防盗门（含单侧门套、配套铜芯锁具、五金等所有内容） 4.门洞内侧须安装与室内门同质门套 5.颜色及款式需甲方认可，包含门框灌浆 |  | m2 | 9.45
7 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.铝合金窗窗套，颜色同套装门 2.结算时工程量按照窗洞周长计算 |  | m | 194
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010807001001 | 金属(塑钢)连门隔断 | 1.连门隔断 2.框、扇材质:80系列隔热断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+9A+5中空玻璃窗,立面详见大样 4.含配套纱窗 |  | m2 | 10.89
9 | 010810003001 | 窗帘轨 | 1.铝合金静音轨道安装 |  | m | 72
10 | 010810001002 | 窗帘 | 1.卧室外窗内均设布窗帘,式样由建设方主指定 |  | m2 | 336.96
防水工程
11 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间、厨房等 1.防水膜品种:1.2mm厚聚氨酯防水涂料,2遍成活 |  | m2 | 65.71
12 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 部位：卫生间等 1.防水膜品种:1.2mm厚聚氨酯防水涂料,2遍成活 |  | m2 | 86.83
楼地面装饰工程
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 部位：厨房、卫生间等 1.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.10厚300X300防滑地砖,美缝处理 3.门槛处找平后设置防水砂浆止水坎 |  | m2 | 65.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 011102003003 | 块料楼地面 | 部位：室内 1.基层清理、破损地砖修补 2.铺设6mm厚石晶地板（款式由甲方选定） |  | m2 | 96.15
15 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 部位：室内 1.基层清理 2.安装塑料踢脚线（款式由甲方选定） |  | m | 110.8
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
16 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 部位：厨房、卫生间 1.7厚300X600墙面砖(贴前墙砖充分浸湿),美缝处理,高至平顶 2.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3.1.2mm厚聚氨酯防水涂料，两遍成活（另计） 4.刷界面处理剂一道 5.原内墙面铲除面层后,局部零星缺陷部位抹灰找补 6.墙砖阳角需45度切割倒角 |  | m2 | 137.95
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 部位：卫生间、厨房 1.φ6号钢筋吊杆,双向中距1200,上部固定φ10号钢筋吊环固定在板缝中 2.铝合金方板配套专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与吊杆联结后找平 3.铝合金方板配套专用下层副龙骨联结,间距≤600 4.铝合金方板300*300*0.6mm,与专用龙骨固定 |  | m2 | 65.71
油漆、涂料、裱糊工程
18 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.墙面刷乳胶漆两遍 2.原乳胶漆墙面打磨、找补平整、清理等 |  | m2 | 706.2
其他装饰工程
19 | 01101004002 | 厨房吊柜 | 1.厨房吊柜、烤漆门板 |  | m | 12
20 | 011501004001 | 厨房地柜 | 1.厨房地柜，含地柜、人造石英石台层、挡水、台面开孔、磨边抛光及五金等 2.大理石台面下需有同柜体的衬板、烤漆门板 |  | m | 12
21 | B002 | 晾衣架 | 1.部位:阳台晾衣架 2.304不锈钢管晾衣架,φ25,壁厚1mm，高2600； 3.每米包含双道晾衣杆。 |  | m | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-装饰工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 011505002001 | 洗厕配件 | 1.材质：铝合金，枪灰色，双折叠 2.安装要求：打孔固定上墙 |  | 个 | 6
其它
23 | 01B002 | 保洁 | 施工范围内完工后全面保洁 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【长江路校区部分公有住房改
措施项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-装饰工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  | 装饰工程全部脚手架费用 |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 011601002001 | 垂直运输 |  | 本工程全部垂直运输费用（含安装工程） |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 011601004001 | 施工排水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
19 | 011601005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【长江路校区部分公有住房改
其他项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-装饰工程 |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表【长江路校区部分公有住房改造工程
增值税计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-装饰工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【长江路校区部分公有住房改造工_1
单位工程汇总表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-安装工程 |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【长江路校区部分公_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
给排水、采暖、燃气工程
1 | 031003006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:坐式大便器配大小二挡低水箱(水箱容积不大于5L) 4.附件名称、数量:含三角阀、软管等所有配件 5.其余要求现场确定 |  | 组 | 6
2 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称：卫生间洗脸盆（含柜体） 2.拆除原有洗脸盆，安装成品洗脸盆，包含开孔、管道、角阀、冷热水龙头、镜子等全部配件 |  | 组 | 6
3 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器花洒 2.拆除原有淋浴器花洒，更换含有冷热水调节淋浴器花洒（带顶喷），混水阀（铜质阀芯，）安装调试到位。 |  | 套 | 6
4 | 031003004001 | 洗涤盆 | 部位：厨房 1.材质:不锈钢洗涤盆 2.附件名称、数量:含杠杆式单把冷热水水龙头（铜质阀芯）、上下水软管、三角阀等所有配件 |  | 组 | 6
5 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.材质:洗衣机专用不锈钢水龙头 |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.材质:洗衣机专用不锈钢地漏DN50 |  | 个 | 6
7 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.材质:不锈钢地漏DN50 |  | 个 | 12
8 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN25（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 6.综合考虑开补墙槽费用 |  | m | 43.85
9 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN15（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 6.综合考虑开补墙槽费用 |  | m | 54
10 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管DN15（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 6.综合考虑开补墙槽费用 |  | m | 32.8
11 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 7.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 33
13 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:铜截止阀DN20 |  | 个 | 6
14 | 03B001 | 拆除 | 1.所有洁具（含厨房水池、卫生间马桶、浴缸、洗脸盆、水龙头等）、灯具、开关、插座、电管、水管、电缆电线、配电箱、桥架等拆除及垃圾外运 |  | 项 | 1
15 | 03B002 | 开洞 | 部位：给排水工程 1.所有管道过墙、过楼板开洞、透眼及恢复 |  | 项 | 1
电气设备安装工程
16 | 030413001003 | 普通灯具 | 部位：厨房、卫生间 1.名称:300*300集成吊顶LED灯 2.型号:18W |  | 套 | 12
17 | 030413001004 | 普通灯具 | 部位：房间、客厅等 1.名称:LED圆形吸顶灯 2.型号:36W |  | 套 | 30
18 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单极开关 2.规格:10A，250V |  | 套 | 42
19 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:安全型2+3孔，10A,250V |  | 套 | 42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:热水器开关带插座 2.规格:20A,250V(安全型.3孔）IP54型 |  | 套 | 6
21 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:壁挂式空调带开关插座 2.规格:16A,250V(安全型.3孔） |  | 套 | 12
22 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:电磁炉带开关插座 2.规格:10A,250V(安全型.3孔）IP54型 |  | 套 | 6
23 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:冰箱带开关插座 2.规格:10A,250V(安全型.3孔）IP54型 |  | 套 | 6
24 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 72
25 | 080706002003 | 配电箱 | 1.名称:室内配电箱 2.配电箱更换，含箱体、开关等所有费用 |  | 台 | 6
26 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG40 3.配置形式:明配 |  | m | 30.6
27 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC25 3.配置形式:明配 |  | m | 180
28 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV-2.5 |  | m | 330
29 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV-4 |  | m | 120
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
燃气器具及其他
30 | 031007006024 | 燃气灶具 | 1.名称：双头燃气灶与吸油烟机 2.包含台面开孔、烟道开孔、止回阀、油烟管道及管道连接，成套配置。 |  | 组 | 6
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【长江路校区部分公有住房改_1
措施项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-安装工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架 |  | 安装工程全部脚手架费用 |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【长江路校区部分公有住房改_1
其他项目清单计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-安装工程 |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表【长江路校区部分公有住房改造工程_1
增值税计价表
工程名称：长江路校区部分公有住房改造工程-安装工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计