长江路校区部分公有住房改造工程

控制价及清单编制说明

一、工程概况

本工程为长江路校区部分公有住房改造工程，工程地点位于淮阴师范学院长江路校区院内，主要内容为对长江路校区1#406室、1#604室、1#606室、6#402室、6#404室、6#602室等公有住房进行改造，包括局部拆除、厨房改造、卫生间改造、木门更换、墙面刷白、灯具更换、洁具更换、窗帘安装等。

二、编制范围

建设单位要求范围内的所有内容，具体详见有关文件。

三、编制依据

1.建设单位提供的施工方案及相关要求。

2.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套工程量计算标准。

3.省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告。

4. 省住房城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知（苏建价〔2026〕76号）。

5.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》《江苏省建设工程费用参考》以及《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）等。

6.省住房和城乡建设厅关于发布2026年上半年建设工程人工价格指数的通知 （苏建函价〔2026〕27号）。

7.江苏省、淮安市其他相关文件。

8.与本项目相关的现行设计、施工规范和标准图集、文件等。

四、编制说明

1.本工程无甲供材。

2.本工程无暂列金额、无暂估价。

3.本工程材料价格结合市场价、淮安市工程造价管理服务中心发布的2026年第5期建设工程材料信息价确定。

4.本工程脚手架、垂直运输等按项报价，包干使用。

5.施工过程中不得污染、破坏施工范围以外的其他设施。如有污染、破坏，施工单位要及时恢复并承担费用。

6.工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照施工方案、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工方案和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“24计价标准”中注明的工程内容，投标单位在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。