项目编号：2015-HSXJ007

淮阴师范学院

服务器采购询价文件

我校现采用询价方式采购服务器一批，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。具体要求如下：

一、采购物品基本情况

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 配置及规格要求 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 |  |  | CPU：配置2个不低于Intel Xeon E5-2650八核处理器（2.0GHz，20MB三级缓存） 内存：配置≥64GB DDR3 RDIMM内存，内存扩展槽≥16个 硬盘：支持热插拔SAS、SATA、SSD硬盘，当前配置热插拔600GB SAS 10K硬盘5块 阵列控制器：配阵列卡，支持RAID 0，1，5 其他：提供≥2个PCI-E接口，配置冗余电源和风扇，双千兆以太网接口，内置光驱，配备机架导轨，电源线（机房PDU为C13接口） | 3 |  |  |
| 合计金额 | RMB（大写） （￥： ） |
| 说 明 | 报价应为综合报价，包括货物运输、装卸、安装及安装所必需的线材等、调试、培训、税费等一切费用，买方不再支付任何其它费用。 |

二、所提供的售后服务及优惠条件：

（主要是质保问题）

三、投标人概况：

1、名称(公章)：

2、法人代表：                                                                                          3、单位地址：

4、授权代表(签字)：

5、单位电话：             手机：              邮箱：

四、材料要求：

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、授权代表的授权委托书，身份证复印件等；

3、所报仪器的技术参数、彩页等；

4、其他相关材料。

五、供货时间要求：2015年4月15日前安装、调试完毕。

六、本次采购活动应注意的事项：

1、所有设备全部以人民币报价。

2、凡参与报价的单位一经中标，应在接到我方通知后立即办理合同签订手续，并交纳叁仟元（￥3,000.00）的供货质量和时间保证金，否则，作自动放弃处理。

3、供货单位在我方指定时间内应送货上门，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除标书上特别注明外，一律由中标单位负责。

4、供货单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。如验收合格，我方一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位。如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

5、供货质量和时间保证金在中标单位按质按期交货后一次性退还中标单位（不计息）；如中标单位未能按质按期交货，我方有权扣留此供货质量和时间保证金。

6、参加此次询价采购的单位请做好报价文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章、注明联系人及电话。

7、报价文件送达我方的时间为2015年3月27日（星期五）上午11:00前，过期不逾受理。

8、报价文件送达地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号王营校区16号办公楼211室，淮阴师范学院招投标办公室，联系电话0517-83525709。

9、询价采购结果将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。@xjzx

淮阴师范学院招投标办公室

2015年3月23日