项目编号：2015-HSXJ006

淮阴师范学院

服务器、无线路由器询价采购文件

我校现采用询价方式采购服务器、无线路由器一批，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。具体要求如下：

一、采购物品基本情况

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 配置及规格要求 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | DELL | PowerEdge R430 | 机架式服务器 （详细参数见附件） | 1 |  |  |
| 2 | 无线路由器 | CISCO | AIR-CAP3702I-C-K9 |  | 3 |  |  |
| 合计金额 | RMB（大写） （￥： ） |
| 说 明 | 报价应为综合报价，包括货物运输、装卸、安装及安装所必需的线材等、调试、培训、税费等一切费用，买方不再支付任何其它费用。 |

二、所提供的售后服务及优惠条件：

（主要是质保问题）

三、投标人概况：

1、名称(公章)：

2、法人代表：                                                                                          3、单位地址：

4、授权代表(签字)：

5、单位电话：             手机：              邮箱：

四、材料要求：

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、授权代表的授权委托书，身份证复印件等；

3、所报仪器的技术参数、彩页等；

4、其他相关材料。

五、供货时间要求：2015年4月30日前安装、调试完毕。

六、本次采购活动应注意的事项：

1、所有设备全部以人民币报价，进口设备，学校可办理免税手续。

2、凡参与报价的单位一经中标，应在接到我方通知后立即办理合同签订手续，并交纳叁仟元（￥3,000.00）的供货质量和时间保证金，否则，作自动放弃处理。

3、供货单位在我方指定时间内应送货上门，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除标书上特别注明外，一律由中标单位负责。

4、供货单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。如验收合格，我方一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位。如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

5、供货质量和时间保证金在中标单位按质按期交货后一次性退还中标单位（不计息）；如中标单位未能按质按期交货，我方有权扣留此供货质量和时间保证金。

6、参加此次询价采购的单位请做好报价文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章、注明联系人及电话。

7、报价文件送达我方的时间为2015年3月24日（星期二）上午11:00前，过期不逾受理。

8、报价文件送达地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号王营校区16号办公楼211室，淮阴师范学院招投标办公室，联系电话0517-83525709。

9、询价采购结果将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。@JG

淮阴师范学院招投标办公室

2015年3月17日

附件：DELL PowerEdge R430 机架式服务器参数

| 型号 | DELL PowerEdge R430 机架式服务器 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 |  |
| CPU | 英特尔 至强 E5-2609 v3 1.9GHz,15M 缓存,6.40GT/s QPI,无 Turbo,无 HT,6C/6T (85W) | 2 |
| 内存 | 8GB RDIMM, 2133MT/s, 双列, x8 带宽 | 8 |
| 硬盘 | 3TB 3.5寸 7.2Krpm SAS 硬盘 | 3 |
| RAID控制器 | PERC H330 | 1 |
| 光驱 | DVD-ROM | 1 |
| 嵌入式系统管理 | iDrac8 Express | 1 |
| 电源 | 双, 热插拔, 冗余电源 (1+1), 550W | 2 |
| 附加网络卡 | 英特尔以太网 I350 QP 1Gb 服务器适配器, 半高 | 2 |
| 机架安装套机 | ReadyRails滑动导轨, 带电缆管理臂 | 1 |
| 支持软件 |  |
| 操作系统 | Windows Server 2012 R2 标准版 简体中文 | 1 |
| 系统管理升级 | OpenManage Integration | 1 |
| 数据库软件 | Microsoft SQL Server 2014 标准,OEM, 含5 用户CALs | 1 |
| 服务 |  |
| 保修 | 3年专业支持和关键任务: (7x24) 4小时上门服务 | 1 |