招 标 文 件

项目编号:   　　  HNU16093-ZB1-2

项目名称: 消火栓泵电机等设备采购（二次）

淮阴师范学院招投标办公室

2017年1月5日

### 目  录

目  录	0

第一部分 投标邀请函	1

1.1项目概况	1

1.2投标人资质条件	1

1.3招标文件获取	1

1.4投标文件递交	1

1.5开标时间及地点	2

1.6 投标保证金	2

1.7发布公告媒介	2

1.8联系方式	2

第二部分  投标人须知	3

2.1 总则	3

2.2投标文件要求	3

2.3投标报价要求	4

2.4 现场勘察	4

2.5招标文件的澄清与修改	4

2.6投标文件递送及开标	5

2.7评标与定标	5

2.8投标保证金	6

2.9投标有效期	6

2.10无效投标的情形	7

2.11废标的情形	7

2.12合同签订	7

2.13供货期限	7

2.14付款方式	8

第三部分  项目需求	9

3.1采购需求	9

3.2其他说明	9

第四部分 投标文件格式	10

### 第一部分 投标邀请函

根据需要，现对我校消火栓泵电机等设备采购项目再次组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1、项目编号：HNU16093-ZB1-2

2、项目名称：消火栓泵电机等设备采购（二次）

3、项目内容：采购45KW消火栓泵电机2台、55KW消火栓泵电机2台、75KW喷淋泵电机2台、22KW卧式消火栓泵电机2台、XBD3.5/5-50L喷淋稳压泵(含4KW电机)2套、XBD3.2/5-50L消火栓泵(含4KW电机)2套、XBD2.2/1.0-25L(含1.1KW电机)2套等，并更换安装调试等。整包中标。

4、项目预算：人民币贰拾贰万元整（￥220,000.00）

### 1.2投标人资质条件

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人具有机电设备安装工程专业承包资质。

3、投标人具有有效的安全生产许可证。

4、投标人自2014年1月1日以来(以合同为准)，至少具有2个5万元以上与本项目类似的设备供应及安装业绩。

### 1.3招标文件获取

1、即日起，投标人可至淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn）“采购公告”栏的相关采购公告中自行下载。

2、凡有意参加本次采购活动的投标人无需提前报名，直接制作投标文件参与投标即可。

### 1.4投标文件递交

截止时间：2017年2月13日（星期一）15:00

递交地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼208室

### 1.5开标时间及地点

开标时间：2017年2月13日（星期一）15:10

开标地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼2楼开标室

### 1.6 投标保证金

本项目投标保证金为贰仟元整（￥2,000.00），递交形式为现金或银行汇票。投标人须将现金或银行汇票单独密封在信封内，并在信封上标明“投标保证金”字样、开票日期及其金额，注明投标人名称、投标代表姓名、身份证号及联系方式等信息，与投标文件一并递交。

银行汇票收款人：淮阴师范学院，汇款人：投标人全称，备注：×××项目投标保证金。

注意：1、银行汇票的有效期应不少于30天（开票日期应为投标截止时间前5日内）；

2、银行汇票必须真实有效，且须能通过工商银行支取；

3、不接受其它形式的保证金。

### 1.7发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）的“采购公告”栏目。

### 1.8联系方式

项目(用户)联系人：景老师 0517-83526119

采购事务：

电  话：0517-83525709

联系人：杨老师 董老师

邮  箱：ztb_hs@163.com

网  址：http://ztb.hytc.edu.cn

地  址：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼208室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述消火栓泵电机等设备采购（二次） 项目。

2、凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

4、本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

5、投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6、本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包分包。

7、本次招标活动细则由淮阴师范学院招投标办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第四部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1投标文件的一般构成

1、投标函

2、投标报价表

其中，单价≥5万元，或单价<5万元但配件相对独立、复杂的仪器设备或软件需提供配置清单及价格明细于投标报价表之后。

3、资格证明文件

4、产品质保及售后服务承诺

5、技术规格响应偏离表

6、投标文件附件：投标人情况介绍，产品彩页、产品制造、安装验收的内容和标准等，以及投标人认为需要提供的其它资料。

2.2.2投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本2份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明投标人名称、联系人及联系电话。

3、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1、投标人对《投标报价表》中的报价应包括全部货物和服务的价格及相关税费、原有设备拆除、防锈处理、运输到指定地点的装运费用、人员费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、投标人应对《投标报价表》中的每一单项均应填写详细配置、技术参数及单价和总价，投标人没有填写单价和总价的项目将不予计算，并认为此项费用已包括在报价之中。

3、投标人在填写投标报价表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价。当单价和数量之积与总价不一致时，以两者中数值小的为准。

4、全部以人民币报价，不接受外币报价。

### 2.4 现场勘察

1、投标人如有需要可对施工现场和周围环境进行勘察，以获得编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用、人身安全由投标人自己承担。

2、投标人勘察现场时，需自行掌握原有水泵、电机等设备的型号及相关参数(招标人提供的有关水泵、电机型号参数仅作参考)，后续投标文件中的产品需和原有的水泵匹配使用，且能满足消防要求；若不能匹配使用，由此造成的一切损失由投标人承担。

3、招标人向投标人提供的有关资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

### 2.5招标文件的澄清与修改

1、请各投标人认真阅读招标文件，如对招标文件中任何条款有疑义，应在投标截止时间前十五日以书面形式送达招标办，并将Word电子文档发送到邮箱（ztb_hs@163.com），采购人认真研究后回答供应商的所有异议并在淮阴师范学院招标办网页上（http://ztb.hytc.edu.cn/）发布，投标人自行下载，否则由此造成的后果由投标人承担。

2、招标文件如有修改，将在淮阴师范学院招标办网上（http://ztb.hytc.edu.cn/）发布，请自行下载。如因未及时下载招标文件修改通知导致的一切后果由投标人自行承担。为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，采购人可以酌情延长投标截止时间（若延长则以补充通知为准）。

### 2.6投标文件递送及开标

1、投标文件请投标截止时间前递送至淮阴师范学院王营校区16号办公楼208室，逾期不予受理。

2、请投标人代表携带本人身份证准时到淮阴师范学院王营校区16号办公楼2楼开标室参加开标会。

### 2.7评标与定标

1、根据项目特点成立开标评标小组。

2、评标方法： 最低评标价法 。评标细则如下：

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格审查合格条件标准如下：

| 序号 | 审查内容 | 投标人具备的条件（打√或说明） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标人合法有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖投标人公章） |  |
| 2 | 投标人具有机电设备安装工程专业承包资质（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查） |  |
| 3 | 投标人具有有效的安全生产许可证（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查） |  |
| 4 | 提供投标人自2014年1月1日以来(以合同为准)，至少2个5万元以上与本项目类似的设备供应及安装业绩 (合同复印件加盖公章，原件带至开标现场备查） |  |
| 5 | 法定代表人本人参加投标的请提供（1），授权其他人投标的请提供（2）： （1）法定代表人资格证明（原件加盖投标人公章）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）； （2）授权委托书（原件加盖投标人公章）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查） |  |
| 备注 | 请按以上要求将材料装订在投标文件中。 |  |

（2）符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）低价中标

在完全响应招标文件全部实质性要求的投标人中，投标报价最低者为中标候选人。

3、评标结束后，招标人将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）“结果公示”栏目中公示最终结果。

4、如有效投标人不足三家，评标小组可视情况转为竞争性谈判或其它方式进行采购。

5、投标人的授权代表须在公示结束后5个工作日内携带身份证到淮阴师范学院招投标办公室领取书面中标通知书。投标人只有在接到书面中标通知后方可视为中标。对未中标者招标人不予解释，也不承担任何义务。

### 2.8投标保证金

1、投标保证金详细情况请见第一部分投标邀请函。

2、未中标的投标人的投标保证金将在评标结果公示结束后退还；中标人的投标保证金将在交纳合同履约保证金后等额无息退还。

3、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内放弃或撤回投标；

（2）中标人拒绝签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

### 2.9投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.10无效投标的情形

1、应交未交投标保证金或者未按规定交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定资质要求的；

4、经三分之二评委会成员认定，投标人所投品牌档次低于采购人推荐品牌档次的;

5、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

6、经查实提供虚假材料谋取中标的；

7、投标报价超过采购预算的。

### 2.11废标的情形

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

### 2.12合同签订

1、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，招标人有权扣除投标保证金；给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。合同相关事宜联系人及联系方式将在中标通知书中给出。

2、签订合同前，中标人须提供生产厂商或区域总代理针对本项目的授权书及质保服务承诺函。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

4、签订合同前，中标人须交纳中标总金额的5%作为履约保证金（以仟元为单位取整）。否则，作自动放弃中标处理。履约保证金在中标人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如中标人未能按质按期交货，采购人有权扣留此履约保证金。

5、签订合同前，招标人仍保留取消所有投标的权利。

### 2.13供货期限

办理免税，合同签订后 90 日内安装调试完毕；未办理免税，合同签订后 30 日内安装调试完毕。

### 2.14付款方式

中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，到货并安装调试完毕后，如验收合格，采购人将在20个工作日内一次性付清合同总额的95%，其余合同总额的5%在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

### 第三部分  项目需求

### 3.1采购需求

| 序号 | 设备名称 | 品牌、生产商 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓泵电机 |  |  | 45KW，YE3系列高效节能电机 (与采购人已有的型号为XBD7/40-125GDL的消防泵配套使用) | 台 | 2 |
| 2 | 消火栓泵电机 |  |  | 55KW，YE3系列高效节能电机 (与采购人已有的型号为XBD10.5/30-150GDL的消防泵配套使用) | 台 | 2 |
| 3 | 喷淋泵电机 |  |  | 75KW，YE3系列高效节能电机 (与采购人已有的型号为XBD12.5/30-150GDL的喷淋泵配套使用) | 台 | 2 |
| 4 | 卧式消火栓泵电机 |  |  | 22KW，YE3系列高效节能电机 (与采购人已有的型号为TSWA20-18*4的消防泵配套使用) | 台 | 2 |
| 5 | 喷淋稳压泵 |  | XBD3.5/5-50L | 流量5L/S，扬程35M；泵体为球铁，水泵叶轮及轴为304不锈钢 每套含功率4KW的YE3系列高效节能电机1台 | 套 | 2 |
| 6 | 消火栓泵 |  | XBD3.2/5-50L | 流量5L/S，扬程32M；泵体为球铁，水泵叶轮及轴为304不锈钢 含功率4KW的YE3系列高效节能电机1台 | 套 | 2 |
| 7 | 喷淋稳压泵 |  | XBD2.2/1.0-25L | 流量1L/S，扬程22M；泵体为球铁，水泵叶轮及轴为304不锈钢 含功率1.1KW的YE3系列高效节能电机1台 | 套 | 2 |
| 8 | 拆旧、安装、辅材及防锈处理 | / | / | 包含 ①本需求清单序号1、2、3旧电机拆除，序号4、5、6、7旧电机和泵的拆除，以及拆除后运输到校内指定地点；②将所有新采购的电机及泵安装、调试到位；③在安装过程中用到的所有连接用的碳钢管等辅材，以及已有闸阀、过滤器、消声止回阀、软接头远传压力表(含表弯)等辅助用品的更换(要求见3.2第二条)；④所有施工泵房内的管道、电机等的红丹防锈漆处理等 注：采购方没有考虑到的、安装时可能用到的其他辅材，请投标人投标时一并考虑其费用。采购方不再支付其他任何投标报价以外产生的费用。 | 批 | 1 |

### 3.2其他说明

1、电机品牌须采用知名品牌，如西门子贝德、皖南、上海南爆、上海艺迈、西安丁玛、上海创辛、上海东方、卧龙、安川、江特等；电机防护等级IP55、B级温升、F级绝缘。

2、阀门品牌要求为国内知名品牌，如北京阀门股份、上阀股份、白湖阀门、开封阀门股份、标一阀门、盾安阀门、中国远大阀门、江南阀门等。阀门材质要求为碳钢WCB/13Cr，承压1.6MPA；所有阀门均要求采用法兰连接。密封材质要求为硬质合金钢。

2、所投消防设备需通过消防CCCF认证，并提交相关证书标识。

3、售后包修期须为三年以上。

### 第四部分 投标文件格式

（请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。）

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一七年*月*日

一、投标函

致：淮阴师范学院招投标办公室

1、我方针对本次项目的投标总报价为人民币（大写）              元（ ￥     元），并保证在合同签订后        日历天内完成项目的供货、安装、调试工作。

2、我方已详细审核并接受招标文件及有效补充文件（如有）的所有的条款和规定。

3、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

4、我方保证投标文件中所呈现的一切资料均为真实材料。如有虚假，产生的一切后果由我方承担。

5、我方承诺在中标结果公示后两周内提供生产厂商或区域总代理针对本项目的授权书及质保服务承诺函；否则将被取消中标资格并被没收投标保证金。

6、我方保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址：

电话：

授权代表（签字）：

授权代表电话：

日期:           年         月        日

二、投标报价表

| 序号 | 物品名称 | 产地、品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）进口设备必须分别报免税价和非免税价，采购方可协助办理进口免税手续。

（2）全部以人民币报价，进口代理公司、汇率均由投标人自行选择和确定。

（3）单价≥5万元，或单价<5万元但配件相对独立、复杂的仪器设备须提供配置清单及价格明细于投标报价表之后。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

三、资格证明文件（供资质审查时使用）

(参照本文件2.7相关内容准备)

注: （1）上述是评标小组对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资料，只要上述资料中有一项不合格或未提供，则资格审查不合格。

（2）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标办保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标办将对其进行严肃处理。

四、产品质保及售后服务承诺

1、详细说明所投设备的免费质保年限；

2、投标人针对本项目的施工人员安排等。

3、项目完成后，投标人针对本项目的培训安排；

4、投标人针对本项目后期服务响应情况的承诺等；

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

五、技术规格响应偏离表

| 序号 | 招标文件要求的技术参数 | 所投产品的技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

六、投标人认为需要提供的其它内容

1、投标人情况介绍；

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技术工人 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

2、产品制造、安装、验收的内容和标准等；

3、投标人认为需要提供的其它资料。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

示范格式一

法定代表人资格证明

致淮阴师范学院招投标办公室：

姓名：          性别：          职务：          身份证号：                ，系  投标人单位名称    的法定代表人。现针对淮阴师范学院招投标办公室组织的              （项目编号：      ）项目，签署投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     (盖章)

日期：         年       月      日

附：法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮阴师范学院招投标办公室：

本授权书宣告：

委托方：                   地址：

法定代表人：            身份证号：

受托人：姓名           职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人        代表我单位参加淮阴师范学院招标办组织的     （编号:    ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位                 （公章）

日期：        年       月      日

附：受托人身份证复印件并加盖委托单位公章

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。