### 3.1需求清单

| 序号 | 物品名称 | 推荐品牌 | 推荐型号 | 规格、参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学平台 | 大恒光电 | DH-OTI-1208(150) | （1）平台尺寸：1200mm×900mm； （2）总高度：800mm （3）负载：≤600kg； （4）固有频率：1.8HZ（水平）1.5HZ（垂直）； （5）台面材料：台面为三层夹心蜂窝状支撑结构，采用icr17优质高导磁不锈钢，台面布M6 螺孔； （6）阵距25mm*25mm； （7）台面平整度：<0.05mm/m2，表面光洁度0.8um； （8）自重：台面130kg+支架80kg=210kg； （9）隔振方式：高级复合材料隔振，隔振性能接近充气平台； （10）表面粗糙度小于0.8um； （11）重复定位精度+0.05mm； (12) 含静音气泵； (13) 成品不锈钢台面厚度不小于10mm； (14) 蜂窝夹层包围板材厚度不小于10mm： (15) 底层钢板板材不小于10mm： (16) 支架固定结构采用镀铬材料保持防腐蚀： (17) 台面总厚度不小于200mm： | 台 | 4 |
|  |  | 卓立汉光 | ZSR12-08 |  |  |  |
|  |  | Thorlabs |  |  |  |  |
|  |  | Cindbest | CBDT-1200-900 |  |  |  |
| 2 | 光学平台 | 大恒光电 | DH-OTI-2010(200) | （1）平台尺寸：2000mm×1200mm； （2）总高度：800mm （3）负载：≤600kg； （4）固有频率：1.8HZ（水平）1.5HZ（垂直）； （5）台面材料：台面为三层夹心蜂窝状支撑结构，采用icr17优质高导磁不锈钢，台面布M6 螺孔； （6）阵距25mm*25mm； （7）台面平整度：<0.05mm/m2，表面光洁度0.8um； （8）自重：台面350kg+支架120kg=470kg； （9）隔振方式：高级复合材料隔振，隔振性能接近充气平台； （10）表面粗糙度小于0.8um； （11）重复定位精度+0.05mm； (12) 含静音气泵； (13) 成品不锈钢台面厚度不小于10mm； (14) 蜂窝夹层包围板材厚度不小于10mm； (15) 底层钢板厚度不小于10mm： (16) 支架固定结构采用镀铬材料保持防腐蚀： (17) 台面总厚度不小于200mm： | 台 | 2 |
|  |  | 卓立汉光 | ZSR20-12 |  |  |  |
|  |  | Thorlabs |  |  |  |  |
|  |  | cindbest | CBDT-2000-1200 |  |  |  |
| 3 | 光学平台 | 大恒光电 | DH-OTS-2412(200) | （1）平台尺寸：2400mm×1200mm； （2）总高度：800mm （3）负载：≤600kg； （4）固有频率：1.8HZ（水平）1.5HZ（垂直）； （5）台面材料：台面为三层夹心蜂窝状支撑结构，采用icr17优质高导磁不锈钢，台面布M6 螺孔； （6）阵距25mm*25mm； （7）台面平整度：<0.05mm/m2，表面光洁度0.8um； （8）自重：台面410kg+支架150kg=560kg； （9）隔振方式：高级复合材料隔振，隔振性能接近充气平台； （10）表面粗糙度小于0.8um； （11）重复定位精度+0.05mm； (12) 含静音气泵； (13) 成品不锈钢台面厚度不小于10mm； (14) 蜂窝夹层包围板材厚度不小于10mm； (15) 底层钢板厚度不小于10mm； (16) 支架固定结构采用镀铬材料保持防腐蚀； (17) 台面总厚度不小于200mm。 | 台 | 1 |
|  |  | 卓立汉光 | ZSR24-12 |  |  |  |
|  |  | Thorlabs |  |  |  |  |
|  |  | cindbest | CBDT-2400-1200 |  |  |  |
| 4 | 仪器架 | 大恒光电 | DH-OTIS-12 | 平台长度：1200mm 调节范围：±10mm 材料：方型钢管/铝型材 负载：300-800kg 总高：2000mm 搁物空间：550mm 脚轮：静音万向脚轮 电源插座：二端有电源插座，暗线，配有漏电保护器 | 个 | 4 |
|  |  | 卓立汉光 |  |  |  |  |
|  |  | Thorlabs |  |  |  |  |
|  |  | Cindbest |  |  |  |  |
| 5 | 仪器架 | 大恒光电 | DH-OTIS-20 | 平台长度：2000mm 调节范围：±10mm 材料：方型钢管/铝型材 负载：300-800kg 总高：2000mm 搁物空间：550mm 脚轮：静音万向脚轮 电源插座：二端有电源插座，暗线，配有漏电保护器 | 个 | 2 |
|  |  | 卓立汉光 |  |  |  |  |
|  |  | Thorlabs |  |  |  |  |
|  |  | Cindbest |  |  |  |  |
| 6 | 仪器架 | 大恒光电 | DH-OTIS-24 | 平台长度：2400mm 调节范围：±10mm 材料：方型钢管/铝型材 负载：300-800kg 总高：2000mm 搁物空间：550mm 脚轮：静音万向脚轮 电源插座：二端有电源插座，暗线，配有漏电保护器 | 个 | 1 |
|  |  | 卓立汉光 |  |  |  |  |
|  |  | Thorlabs |  |  |  |  |
| 7 | 平台组件 | 大恒光电 |  | （1）精密平移台 台面尺寸：65x65mm 行程：X L±12.5mm 不锈钢材料 精度：＜10nm （2）防护滤光镜 波长：1343-1391nm 外形尺寸300*200*2.2mm 中心波长1404nm 带宽130nm 截止范围900-1700nm 截止深度OD3 透过率：大于90% （3）实验室工具盒，包含M6,M4,M3,M2固定平台常用螺钉。 （4）光学清洁箱：260x150x140 （5）平台升降调节工具扳手65x65mm X L± 12.5mm 不锈钢 | 套 | 2 |
|  |  | 卓立汉光 |  |  |  |  |
|  |  | Thorlabs |  |  |  |  |
|  |  | Cindbest |  |  |  |  |