## 淮阴师范学院
淮阴师范学院消防设施各系统分类
系统 | 产品名称 | 分类 | 生产企业名称
火灾自动报警系统 | 火灾显示盘ZF-101 | A类
| 感烟探测器JTY-GD-G3 | A类
| 感温探测器JTW-ZCD-G3N | A类
| 手动报警器（按钮）J-SAM-GST9122 | A类
| 事故广播扬声器 | A类
| 声光警报器HX-100B | A类
| 消防通讯（插孔） | A类
| 信号模块GST-LD-800 | A类
| 控制模块GST-LD-8301 | A类
| 消防报警控制器主板 | A类
| 消防报警控制器单回路板 | A类
| 消防报警控制器双回路板 | A类
| CRT软件 | A类
消火栓系统 | 室内消火栓SN65 | A类
| 消火栓按钮J-SAM-GST9123 | A类
| 室外消火栓SS100/65-1.6 | A类
| 水泵接合器SQS100-1.6 | A类
| 水力控制阀 | A类
| 闸阀 | A类
| 软接头 | A类
| 止回阀 | A类
| 水流指示器 | A类
| 信号阀 | A类
| 蝶阀 | A类
| 泄压阀 | A类
| 三通 | A类
| 压力表 | A类
| 室内消火栓管道 | A类
| 室外消火栓管道 | B类
| 消火栓 | B类
| 消火栓箱 | B类
| 消火栓按钮水枪头 | B类
| 水带 | B类
| 水箱室外栓 | B类
| 消防水泵 | B类
| 稳压泵 | B类
| 虹吸罐 | B类
| 消防泵控制柜 | B类
| 消防水池（M3） | B类
| 高位水箱（M3） | B类
喷淋系统 | 湿式报警阀 | A类
| 水力警铃 | A类
| 延时器 | A类
| 压力开关 | A类
| 水力控制阀 | A类
| 闸阀 | A类
| 软接头 | A类
| 止回阀 | A类
| 蝶阀 | A类
| 信号阀 | A类
| 泄压阀 | A类
| 三通 | A类
| 喷淋头 | A类
| 水流指示器 | A类
| 末端试水装置 | A类
| 室内喷淋管道 | A类
| 室外喷淋管道 | B类
| 水箱 | B类
| 水泵接合器 | B类
| 喷淋泵 | B类
| 喷淋稳压泵 | B类
| 虹吸罐 | B类
安全疏散系统 | 应急照明灯 | A类
| 疏散指示灯 | A类
防火分隔设施 | 卷帘控制箱 | A类
| 帘片 | A类
| 控制按钮 | A类
| 限位器 | A类
| 应急拉环 | A类
| 卷帘传动机构 | A类
| 电机 | B类
| 导轨 | B类
| 钢质防火门 | B类
| 木质防火门 | B类
防烟排烟系统 | 消防补风机 | A类
| 正压送风机 | A类
| 排烟风机 | A类
| 正压送风口 | A类
| 排烟风口 | A类
| 排烟防火阀 | A类
消防供配电 | 各系统控制柜 | 除各系统控制柜需整体更换外， 更换此系统部件均属A类。
双电源转换装置
线材
管材