项目编号：2015-HSXJ004

淮阴师范学院

实验教学仪器、教具等询价采购文件

我校现采用公开询价方式采购地理实验仪器及教具一批，欢迎符合资质的相关单位积极参予本次采购活动。具体要求如下：

- 采购物品基本情况

| 序号 | 物品名称 | 品牌或厂家 | 型号/规格要求 | 单位 | 数量 (台) | 单价 (元) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天平 | 上海恒平 | FA1004，精度0.1mg | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 电子天平 | 赛多利斯 | BSA124S-CW，120g/0.1mg | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 离心机 |  | TG16G 配6*50mL、12*15 mL角转子各1个 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 水势测定仪 | 美国wescor | Psypro主机(含充电器、手册、中文控制软件、COM电缆等)；另，每套配C-52样品室4个，L-51、L-51A探头各1个，支架1个(直径7mm，深2.5mm) | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 人工气候箱 | 上海跃进 | RQX-250H 液晶屏显示，可编程，温控范围：10℃-50℃(有光照) | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 大气采样机 | 锦州利诚 | JKH-1500A型 每套各含仪器主机1台、仪器包装箱1个、吸收瓶架子1副、三脚架1副、充电稳压两用电源1套、除尘泡塑块若干块、过滤器1只等 | 台 | 15 |  |  |
| 7 | 粉尘采样器 | 锦州利诚 | JKH-30D | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 土壤剖面水分/温度测定仪 | 上海福美斯 | SY-TPM 温度范围：-40℃-120℃ 分辨率：0.1℃ 显示：液晶屏 测量参数：土壤容积含水量通讯方式：USB2.0通讯方式：USB2.0 通讯方式：USB2.0 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 土壤盐度仪 (电导率仪) | HANNA | HI4321 (每套含主机、四环电导电极、电极支架、HI710006/8 12VDC 电源适配器、校准液、携带箱、中英文说明书、保修卡) | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 土壤原位pH测定仪 |  | TZS-PH-I 量程：pH：0.00～14.00 分辨率：pH：0.01 精度：pH：± 0.01 显示：液晶大屏幕显示 温度补偿：自动或手动0～100℃ | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 旋转蒸发器 | 上海亚荣 | RE-52C | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 循环水真空泵 |  | SHZ-95A | 台 | 4 |  |  |
| 13 | 野外地物光谱辐射仪 |  | IS1921VF-128T 光谱范围：380～1050nm | 台 | 1 |  |  |
| 14 | CO2培养箱 | 日本三洋 | MCO-15AC 气套式，含配套CO2气罐1只、阀1只及相应的软管等 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 便携式激光光电叶面积仪 | ADC(英国) | AM300 最大测量宽度：100mm；精度：线性精度：1% ；面积精度：±2%；周长精度：±5%；分辨率：0.065mm2 | 台 | 3 |  |  |
| 16 | 实验室超纯水机 | 上海沉黄 | RO DI125 125L/H,自来水供水，出水符合国家实验室一级用水标准 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 水浴振荡器 |  | SHZ-A 具数显，旋转，定时，调速等性能 | 台 | 2 |  |  |
| 18 | 泡沫模型雕刻机 | 常州世航 | SH-HC0101 每台配SH-DP-150直刀片、SH-DP-100直刀片、SH-HC-CZ长条直刀片、SH-HC-S电热丝、SH-HC-YB雕塑压板各1套 | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 激光切割机 | 森峰 | SF1326G 激光功率：130W，工作速度：大于600mm/s，定位精度：±0.05mm,配CW5000水冷机 建筑模型制作使用 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 地理教学教具模型 |  | 18件/套 (详细清单见附件一) | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 宋式斗拱 |  | 3个/套 栌斗，泥道栱，华栱；慢栱，瓜栱，滑头子；柱头枋，下昂，慢栱，令拱 要求：杉木材料，手工制作、尺寸700mm见方左右，外涂清漆或桐油，投标人需给出示示意图及照片，并标明材料、尺寸等 (可参考苏州大学明式斗拱) | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 城市道路三维模型 | 上海浩汇 | 100*500cm 道路结构,场景灯光等 (投标人需绘出示意图) | 套 | 1 |  |  |
| 合计金额 | RMB（大写） （￥： ） |
| 说 明 | 报价包括货物进口、运输、装卸、安装、调试、培训、税费等一切费用，买方不再支付任何其它费用。 |

二、所提供的售后服务及优惠条件：

三、投标人概况：

1、名称(公章)：

2、法人代表：

3、单位地址：

4、授权代表(签字)：

5、单位电话：             手机：              邮箱：

四、材料要求：

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、授权代表的授权委托书，身份证复印件等；

3、所报仪器的技术参数、彩页等；

4、其他相关材料。

五、供货时间要求：2015年4月30日前安装、调试完毕。

六、本次采购活动应注意的事项：

1、所有设备全部以人民币报价，进口设备，学校可办理免税手续。

2、凡参与报价的单位一经中标，应在接到我方通知后立即办理合同签订手续，并交纳叁仟元到贰万元不等的（￥3,000.00～20,000.00）供货质量和时间保证金，否则，作自动放弃处理。

3、供货单位在我方指定时间内应送货上门，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除标书上特别注明外，一律由中标单位负责。

4、供货单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。如验收合格，我方一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在一年质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位。如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

5、供货质量和时间保证金在中标单位按质按期交货后一次性退还中标单位（不计息）；如中标单位未能按质按期交货，我方有权扣留此供货质量和时间保证金。

6、参加此次询价采购的单位请做好报价文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章、注明联系人及电话。

7、报价文件送达我方的时间为2015年3月18日（星期三）上午11:00前，过期不逾受理。

8、报价文件送达地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号王营校区16号办公楼211室，淮阴师范学院招投标办公室，联系电话0517-83525709。

9、询价采购结果将在淮阴师范学院招投标办公室网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。@CH

淮阴师范学院招投标办公室

2015年3月11日

附件一：地理教学教具模型清单

| 序号 | 模型名称 | 型号 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄土地貌 |  | 1 |  |  |
| 2 | 冰川地貌 |  | 1 |  |  |
| 3 | 海岸侵蚀地貌 |  | 1 |  |  |
| 4 | 丹霞地貌 |  | 1 |  |  |
| 5 | 重力地貌 |  | 1 |  |  |
| 6 | 喀斯特地貌 |  | 1 |  |  |
| 7 | 火山熔岩地貌 |  | 1 |  |  |
| 8 | 断层褶皱地貌 |  | 1 |  |  |
| 9 | 温室效应后果之一 |  | 1 |  |  |
| 10 | 荒漠（风蚀）地貌 |  | 1 |  |  |
| 11 | 地下水模型 |  | 1 |  |  |
| 12 | 五种地形模型 |  | 1 |  |  |
| 13 | 地震模型 |  | 1 |  |  |
| 14 | 煤、石油矿质构造 |  | 1 |  |  |
| 15 | 地上河模型 |  | 1 |  |  |
| 16 | 流水地貌 |  | 1 |  |  |
| 17 | 等高线地貌模型 |  | 1 |  |  |
| 18 | 科罗拉多大峡谷模型） |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |