淮阴师范学院交通路校区综合楼、长江路校区化学楼

电梯采购及安装工程招标文件答疑

一、问：原招标文件中长江路校区化学楼电梯载重为1000Kg，踏勘现场发现原电梯载重为1350Kg，请问以哪个载重量为准？

答：以载重1350Kg为准。

二、问：土建整改的费用、安装结束后门洞和机房回填以及其他土建相关工作的费用是否含在投标报价中？

答：土建整改的费用、安装结束后门洞和机房回填以及其他土建相关工作的费用包含在投标报价中。

- 问：原招标文件中关于电梯门套标准不详，请问招标的两部电梯门套标准是什么？

答：1）交通路校区综合楼电梯门套标准：原有大理石门套保留，1层大门套为发纹不锈钢， 2-7层小门套为发纹不锈钢，具体材质与厅门相同。                         2）长江路校区化学楼电梯门套标准：原有门套尺寸不变，1-5层大门套全部更新为发纹不锈钢，材质与厅门相同。

四、问：原招标文件P20页功能表中停电应急装置，建议贵单位取消此功能。

答：停电应急装置必须要。

五、旧电梯的拆除费用是否含在投标报价中？

答：不含。

六、问：原招标文件P20页功能表中“4.光幕与安全触板保护功能”表述不详，请问是光幕还是安全触板保护功能？

答：光幕和安全触板双重保护功能。

七、问：这2部电梯的提升高度各是多少？

答：提升高度由投标人到现场踏勘自行确定（该项分值在现场述标中体现）。

八、原招标文件P11页中（二）主要设备技术规格要求的响应程度（20分）修改为：

投标文件的主要设备技术规格要求响应程度至少具备下列要点。具体得分由所有评审技术标的评标委员会成员独立打分（无重大偏差得分不得少于70%），然后去掉一个最高分和一个最低分再进行平均。具体要点如下：

（1）投标人提供的电梯全部部件、备件及材料必须是本品牌最先进全新产品（投标人进行现场述标，述标的主要内容是：现场踏勘情况，主要设备技术规格要求响应程度，售后服务内容、承诺等），获得VDI4707电梯能效认证。（5分）

（2）曳引机、控制(系统)柜、门机至少是本品牌中外合资工厂生产的最先进全新产品。（5分）

开标时需提供中华人民共和国外商投资企业批准证书，复印件加盖所投货物制造商公章，否则不得分。

（3）电梯的编码器、称重开关、光幕应为最先进全新进口件。（5分）

进口件指欧洲、美国、日本进口。对于进口件投标人必须承诺货到现场后提供原产国制造商出具的进口件海关报关单等相关证件，本项以承诺书为准（承诺书内容必须有：货到现场后若无法提供原产国制造商出具的进口件海关报关单等相关证件的，甲方可拒收并赔偿甲方相应的损失）。

（4）主要设备技术规格要求的响应程度的考核依据为本招标文件第三章第一节“设备基本要求、技术参数及需求一览表” （5分）

九、原招标文件P11页中（三）安装及维保服务（20分）具体评分细则修改为：

（1）具备A级安装资质的得3分、B级得2分、C级得1分。

（2）具备A级维保资质的得3分、B级得2分、C级得1分。

（3）具备江苏省五星维保资质的得4分、四星得3分、三星得2分；

（4））60天之内完成交付使用的得3分，否则不得分。

（5）免费维保期内从事售后服务企业在淮安市区（淮阴区、清河区、青浦区）得2分（以工商局的营业执照内容为准），在淮安市区有派驻机构得1分；

（6）在淮安市有专业维保人员30人以上的得2分，20人以上的得1分。（人数以获得中华人民共和国特种设备作业人员证，考试合格项目为“电梯机械安装维修”为准，并且提供2014年7月1日至今任意连续六个月专业维保人员在淮安市的《职工养老保险手册》或《社会保障卡》缴纳的养老保险缴费清单或收费部门为其出具的相关证明材料。

（7）售后维保服务承诺3分，评委可根据投标人的具体售后维保服务承诺情况酌情打分，无重大偏差得分不得少于70%。

以上资质、营业执照、电梯机械安装维修证必须提供原件才能计分，复印件装入投标文件中。

十、本工程招标控制价为60万元。

淮阴师范学院

二〇一五年七月十日