【项目编号】HNU16036-XJ1

淮阴师范学院

土壤微量元素测定仪等设备采购询价文件

我校现采用询价方式采购土壤微量元素测定仪等设备一批，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。具体要求如下：

一、采购物品基本情况

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌型号 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤微量元素测定仪 | 欧柯奇OK-WL | 1.量程及分辨率：0.001-9999 2.稳定性：三分钟内漂移小于0.003 3.线性误差：小于0.003 4.重复性误差：小于0.005 5.灵敏度：红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 | 台 | 2 |
|  |  | 德国LASA AGRO2800 |  |  |  |
|  |  | 恒美HM-TYD |  |  |  |
| 2 | 土壤(肥料)养分速测仪 | 欧柯奇OK-V5 | 1、稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003 2、重复性：A值（吸光度）小于0.005 3、线性误差：小于3.0% 4、灵敏度：红光≥4.5×10-5；蓝光≥3.17×10-3 5、波长范围：红光620±2nm；蓝光440±2nm；绿光520±2nm | 台 | 1 |
|  |  | 托普仪器TPY-6PC |  |  |  |
|  |  | 迅捷YN |  |  |  |
| 3 | COD测定仪 | 美国哈希HACH DR10101 | 波长范围：420nm和610nm 波长精度：±1 nm 波长选择：根据测量程序号自动选择 便携式COD快速测定仪光度测量线性：±0.002 A（0-1 A） 光度测量重复性：±0.005 A（0-1 A） 光度测量精度：在额定的1.0 ABS下为±0.005 A | 台 | 1 |
|  |  | 连华科技5B-3C |  |  |  |
|  |  | 科瑞达 COD-3010 智能II型 |  |  |  |
| 4 | BOD测定仪 | 美国哈希 2952400 BOD Trak II | BOD测定仪测量范围： （mg/L O2） 传感器类型：一体化微电脑传感器 数 据 显 示： 可保存 480 个数据点／样品，图形 显示每个样品的测量曲线 样 品 个 数： 6个／次 | 台 | 1 |
|  |  | 连华科技LH-BOD601 |  |  |  |
|  |  | 德国罗威邦ET99724A-6 |  |  |  |
| 5 | 便携式浊度分析仪 | 美国哈希2100Q | 量程:0-1000NTU 浊度仪准确度:在0-1000NTU之间，准确度为读数的±2%加上杂散光 分辨率:最低量程时为0.01NTU 杂散光: &lt;0.02NTU(FNU) | 台 | 1 |
|  |  | 德国WTW Turb 430T |  |  |  |
|  |  | 北斗星H-BD5 W-Turb |  |  |  |
| 说明 | 报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、调试、售后服务、税费等，我方不再支付其他任何费用。 |  |  |  |  |

二、所提供的售后服务及优惠条件：

（主要是质保问题）

三、投标人概况：

1、名称(公章)：

2、法人代表：                                                                                          3、单位地址：

4、授权代表(签字)：

5、单位电话：             手机：              邮箱：

四、材料要求：

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、授权代表的授权委托书，身份证复印件等；

3、所报仪器的技术参数、彩页等；

4、其他相关材料。

五、供货时间要求：合同签订后在30日内安装、调试完毕。

六、本次采购活动应注意的事项：

1、所有设备全部以人民币报价。

2、凡参与报价的单位一经中标，应在接到我方通知后立即办理合同签订手续，并交纳叁仟元（￥3,000.00）的履约保证金，否则，作自动放弃处理。

3、供货单位在我方指定时间内应送货上门，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除标书上特别注明外，一律由中标单位负责。

4、供货单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。如验收合格，我方一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在一年后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位。如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

5、履约保证金在中标单位按质按期交货后一次性退还中标单位（不计息）；如中标单位未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

6、参加此次询价采购的单位请做好报价文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章、注明项目名称、项目编号、投标人、联系人及电话。

7、报价文件送达我方的时间为2016年8月12日（星期五）上午8：00-11:00，过期不逾受理。

8、报价文件送达或邮寄（顺丰）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号王营校区16号办公楼211室，淮阴师范学院招投标办公室，联系电话0517-83525709。

9、询价采购结果将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2016年7月27日