淮阴师范学院

高性能微型计算机采购

我校拟采购高性能微型计算机（GPU服务器）1台，欢迎符合资格要求的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU2020052

2、项目名称：高性能微型计算机采购（二次）

3、项目说明：本项目拟采购机架式高性能GPU服务器1台。详细要求请见“采购需求”。

4、本项目预算：人民币贰拾陆万元整（￥260, 000.00）。

二、资格材料要求

响应人应具有并提供下列材料：1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件)；2、法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；3、响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书。

三、采购需求

3.1 采购物品、数量及技术参数要求

| 物品名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高性能微型计算机（GPU服务器） | （见3.2） | 台 | 1 |

3.2 技术参数要求

指标项 技术规格要求 品牌 非OEM产品; 机架式服务器，非刀片或高密度服务器产品。 ★处理器 配置≥2颗Intel Xeon Gold处理器，单颗CPU核数≥16，主频≥2.3GHz ★内存 16根32GB ECC DDR4 2666内存，最大支持24个内存插槽 ★硬盘 配置≥2块960GB 2.5寸 企业级SSD硬盘 配置≥80TB总容量3.5寸 7.2K企业级SATA硬盘 ★Raid 配置≥1块2GB Cache 16通道 Raid卡 ★网络接口 ≥2个万兆网络接口 ★GPU卡 配置≥8张NVIDIA RTX 3090 24G GPU卡性能,有散热装置,整机噪声不高于85分贝 管理特性 服务器配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面,管理功能。 电源 配置2+2冗余电源模块，Platinum Level (92%+)。 ★服务 原厂商提供GPU软件管理平台搭建服务;GPU服务器原厂整机3年质保并提供原厂服务承诺函。

3.3 其他要求

本项目要求的供货时间为合同签订后45日内供货安装完成。

四、响应人须知

1、本项目成交原则为满足采购技术参数要求，报价低者成交。响应人或有效响应人不足三家的，可视具体情况采取谈判、磋商或其他方式进行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、安装所需的一切配件用品、质保、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价以人民币报价。

3、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%缴纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

4、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，成交人须提供厂家授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

5、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。成交人必须确保所委派的安装人员具有合格的安装资质。

6、验收与付款：成交人供货安装完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，凭成交人开具的增值税普通发票付货款总额的95%，其余5%货款在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清（无息）；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应编制响应文件共3份，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价明细表(参考附件中的相关格式)；③资格证明类文件(参考附件中相关内容)；④产品质保及售后服务承诺；⑤所报物品的宣传彩页原件、检测报告等详细资料；⑥其他相关材料。

响应文件必须打印，重要内容必须加盖公章。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应文件内必须给出确切的所响应产品的技术参数，并提供所响应产品主要技术指标的支撑证明材料，如第三方检验报告、或制造商或生产厂家提供的技术白皮书、产品官方网站的技术参数截图、厂家的产品宣传彩页等。响应文件中如完全复制本采购文件技术参数要求作为技术响应，且未能提供相关佐证材料，或提供的佐证材料无法印证的，将视同未响应。

5、响应人递送的响应文件无论结果，均不予退还。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件快递或送达地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号　淮阴师范学院16号办公楼209室，电话0517-83525709。

因疫情防控需要，响应文件建议用顺丰速运递交。

2、响应文件到达我方的截止时间为2020年11月12日（星期四）11:00，逾期不予受理。

3、本项目将根据我方工作时间安排情况择机评审。评审时无需响应人代表参加。

七、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）

2、采购结果将在淮阴师范学院招标采购网公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招标办

2020年11月2日

附件1：响应文件参考格式

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○二○年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院：

关于       采购项目（项目编号:    ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的采购活动，愿以（大写、人民币）    元（RMB￥     元）的总报价并按采购文件的规定要求提供所需的采购产品。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、一旦我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内完成。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

法定代表人（签字）:

电话:

日期:       年     月     日

二、报价明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 （请填写确切参数，不得原样复制采购要求的技术参数） | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 生产商 (全称) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 | RMB（大写） （￥： ） |

注：（1）以人民币报价。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、安装所需的配件、调试、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

（3）“生产商”必须填写所响应产品生产厂家全称。

响应人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

时间：

三、资格证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表身份证复印件；响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书（格式自拟）等。

四、产品质保及售后服务承诺

注：响应人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

五、所响应物品的检测报告、宣传彩页等技术参数证明材料

六、需要提供的其它内容

# Text boxes

正/副本