淮阴师范学院

教学用耗材、试剂采购（二次）

我校拟公开采购2025年9月至2028年6月教学使用的试剂。欢迎符合资质的供应商积极参与本次采购活动。

一、项目概况

1、项目编号：HNU2025054

2、项目名称：教学用耗材、试剂采购（二次）

3、项目说明：

（1）本项目分为两个标段，供应商需标明响应标段名称，若两标段都响应应分别编制响应文件。每个标段选择一个供应商，两标段可兼中，标段一已成交，本次对标段二进行二次采购。

（2）标段二试剂共461项。（详细要求请见“采购需求”）

（3）标段二预算每年约31万元；服务期为三年。供应商每学期根据各学院需求清单供货，每学期供货验收合格后，凭成交人提供的增值税普通发票一个月内付货款；如验收不合格，将采取换货、退货等措施，由此带来的一切损失，需由成交人负责。

（4）本项目报价应不高于各品种限价，否则为无效响应。响应单价为固定单价，已包含但不限于材料费、包装费、人工费、运输费、装卸费、安装费、技术服务费、保险费、返工费、审批费、税金（含增值税）、利润等一切费用。

二、资格材料要求

响应人应具有并提供下列材料：1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖响应人印章)；2、法定代表人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人印章）；3、响应承诺书（原件加盖响应人公章）（格式见附件2）；4、危险化学品经营许可证（复印件加盖响应人印章）。

三、采购需求

1、采购清单

详见附件4

2、服务要求

（1）提供的产品为合法销售、渠道正规的全新正品，必须符合国家相关标准，且剩余有效期不得少于标注有效期时间的三分之二。

（2）响应人需随货物提供产品合格证明（如厂家检验、测试报告、检验合格证书、质量保证书等证明文件），需要低温储存的试剂耗材需保障冷链运输，保证产品货物的包装须完整清洁（无损、无污、无皱），并随货物附上送货单（包含品牌、型号、规格、单价、数量、储存运输条件、有效期等）如响应人提供的试剂耗材出现质量问题，响应人须及时提供合格试剂耗材给予更换。如出现严重质量问题或产品制造商推诿质量、服务责任时，响应人须承担终极责任并提供质量和服务保障。如出现假冒伪劣、盗版、产权不明等不合格产品，或供货质量货不对板的，假一赔三。情况严重者，采购人有权报监管部门进行处理。

（3）响应人必须配置符合资质要求的驾驶员、押运员及运输车辆，具备安全运输等相关能力。

（4）响应人在以往的经营活动中无违法、违规、违纪和违约等行为记录。

四、响应人须知

1、本项目采用最低评标价法，即满足采购需求的情况下，报价低者成交。如报价相同，则试剂Ⅱ报价低者优先；再相同，由评审小组现场抽签确定。两标段按报价从低到高分别推荐3名成交候选人，若成交候选人放弃，则依次接替，两标段可兼中。有效响应人不足三家的，可视具体情况进行谈判或用其他方式进行采购。

2、关于报价：①响应单价为固定单价，已包含但不限于材料费、包装费、人工费、运输费、装卸费、安装费、技术服务费、保险费、返工费、审批费、税金（含增值税）、利润等一切费用。②报价以人民币报价。③采购清单中的数量为约数，以实际使用数量为准。

3、报价应不高于各品种限价，否则为无效响应。响应人必须在报价表后附上报价清单，表明每项的品牌及单价，否则响应无效；提供产品的品牌必须符合采购人需求，响应人应充分考虑各品牌产品差异性，谨慎填写品牌。

4、成交人应在接到我方成交通知书后立即与我方签订合同，否则，作自动放弃处理。合同按单价签订，如在服务期内有其他耗材或试剂需要，经用户确认，成交人可按市场价供货。

5、付款：每学期供货验收合格后，凭成交人提供的增值税普通发票一个月内付货款。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应编制响应文件共3份，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、标段一或标段二、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价表（含报价清单）；③资格证明类文件(参考附件中相关内容)；④服务方案；⑤其他相关材料。

响应文件必须打印，重要内容必须加盖公章。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③标段一或标段二；④响应人名称(公章)；⑤单位地址；⑥联系电话；⑦本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应人递送的响应文件无论结果，均不予退还。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件快递或送达地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号　淮阴师范学院16号办公楼207室，招标办 收，电话0517-83525136。

文件快递要求快递公司门对门送达，否则责任自负。

2、响应文件递交起讫时间：2024年7月24日9：00-11：00。逾期不予受理。

3、本项目评审时间：2024年7月24日14：30，评审时无需响应人代表到现场。

七、采购相关信息获取

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）

2、采购结果将在淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

3、采购事项联系：孙老师0517-83525709/18351803682。

淮阴师范学院招投标办公室                                         2024年7月20日

附件1：响应文件参考格式

正/副本

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

标段：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○二五年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院：

关于       采购项目（项目编号:    ）（标段：   ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的采购活动，经慎重考虑，我公司的总报价为        元，并严格按采购文件的规定要求提供所需的服务。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、我方不存在“与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的采购活动”情形。

4、我方接受采购文件的所有条款、条件和规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

5、我方同意按照采购文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性，成交后按规定签订合同，如有作假、违纪或拒绝签订合同，同意接受“取消响应资格、取消成交资格、没收履约保证金、2年内禁止参加淮阴师范学院的采购活动”等处罚。

6、一旦我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间供货。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

响应人法定代表人（签字）:

电话:

日期:       年     月     日

二、报价表

标段二报价表：

| 序号 | 采购内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试剂Ⅰ |  |
| 2 | 试剂Ⅱ |  |
| 总报价（元） |  | （大写）（￥ ） |
| 注：1、总报价应包含但不限于材料费、包装费、人工费、运输费、装卸费、安装费、技术服务费、保险费、返工费、审批费、税金（含增值税）、利润等一切费用。 - 报价清单必须罗列每项单价及品牌，否则为无效响应。提供产品的品牌必须符合采购人需求，响应人应充分考虑各品牌产品差异性，谨慎填写品牌。 |  |  |

*必须附报价清单

响应人:             （公章）

本项目代表人(签字):

日期：

三、资格证明文件

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖响应人印章)；2、法定代表人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人印章）；3、响应承诺书（原件加盖响应人公章）（格式见附件2）；4、危险化学品经营许可证（复印件加盖响应人印章）。

四、服务方案

注：响应人根据服务要求自拟。

响应人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

五、其他相关材料

附件2：承诺书

承 诺 书

致淮阴师范学院招标办：

我方在              采购项目（项目编号）的采购活动过程中，做如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营收到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

二、我单位不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

三、我单位未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、我方承诺具有履行合同所必须的资质和售后维护保障能力，

五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

响应人:             （公章）

本项目代表人(签字):

日期：

附件3： 合同模版

试剂耗材购买合同

甲方：淮阴师范学院（以下简称甲方）

乙方：            （以下简称乙方）

鉴于甲方在实验教学过程中使用的试剂、耗材在乙方经营范围内。甲、乙双方为明确双方权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》以及化学试剂相关运输管理要求，就委托采购事宜协商一致，签订合同如下：

一、拟采购产品

拟补充实验教学用耗材426种，试剂461种，具体名称、规格、单价、品牌等参数详见附件。

二、产品质量标准：国标/企业标准

三、验收方法与时间

凭产品检测报告、本合同附件验收，于签收后一周内提出。

四、包装标准及包装物的供应与回收

独立包装，包装不计价不回收。

五、交货时间与地点

交货时间：2025.9.9–2025.9.13

交货地点：淮阴师范学院

六、支付方式：货到付款（到货签收4周内）

七、报价为人民币，含税含运费。

八、不可抗力

本合同执行过程中如果出现战争、水灾、火灾、地震等不可抗力事故，而造成本协议无法正常履行，且通过双方努力仍无法履行时，本协议自动解除，且双方均不需承担任何违约责任。

九、责任条款

1、在甲方校区内，若因甲方的过失，造成乙方财产受损或乙方人员伤害时，甲方应负全部责任。若因乙方的过失，造成甲方财产受损或甲方人员伤害时，乙方应负全部责任。

2、甲方未按照本合同约定支付费用的，每延期一天，甲方应按到期应付费用的0.1%向乙方支付违约金。

十、争议的解决

因执行本合同而发生的或与本合同有关的争议，双方应本着友好协商的原则解决，如果双方通过协商不能达成一致，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十一、合同生效

本合同由双方签字盖章生效

本合同一式五份，甲方执三份、乙方执二份。

甲方（章）：淮阴师范学院                乙方（章）：

委托代理人：                           委托代理人：

附件4：采购清单（标段二）

标段二（试剂）：

1.3试剂Ⅰ

| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 最高限价 （单价）（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1X Tris-Glycine体系 SDS-PAGE 超快速电泳缓冲液粉剂 | 10 PK | 2 | 包 | 184 | 生工生物（货号：C631110）或相当于 |
| 2 | 2,2-联苯基-1-苦基肼基（DPPH） | 1g/瓶 | 3 | 瓶 | 667 | 国药或相当于 |
| 3 | 2,3,5-三苯基氯化四氮唑 | AR/10g/瓶 | 15 | 瓶 | 149.5 | 麦克林或相当于 |
| 4 | 2,4-二氯苯乙酸（2,4-Dichlorophenylacetic acid） | 25g/瓶 | 2 | 瓶 | 51.75 | 上海阿拉丁或相当于 |
| 5 | 2.4-二硝基苯肼 | HPLC97%/500g/瓶 | 2 | 瓶 | 138 | 麦克林或相当于 |
| 6 | 2.6-二氯酚靛酚 | AR/5g/瓶 | 5 | 瓶 | 632.5 | 爱思微或相当于 |
| 7 | 2×Taq PCR预混试剂Ⅱ | 5ml/KT211-02 | 6 | 瓶 | 322 | 天根或相当于 |
| 8 | 2-IP（N6-异戊烯基腺嘌呤） | 50mg/瓶 | 6 | 瓶 | 102.35 | 麦克林或相当于 |
| 9 | 3，5-二硝基水杨酸 | 100g/瓶 | 18 | 瓶 | 172.5 | 麦克林或相当于 |
| 10 | 30%过氧化氢 | 500 mL/瓶/AR | 10 | 瓶 | 78.2 | 国药或相当于 |
| 11 | 40%制胶液（Acr：Bis=29：1）PAGE-Pre-solution | 500ml/瓶 | 4 | 瓶 | 98.9 | 北京索莱宝科技有限公司（Cat#A1011）或相当于 |
| 12 | 5%碘-碘化钾溶液 | 100ml/瓶 | 3 | 瓶 | 21.85 | 卢戈区碘液或相当于 |
| 13 | 5X 蛋白质加样缓冲液 | 1 ml-C508320 | 3 | 瓶 | 92 | 生工生物或相当于 |
| 14 | 6-BA（6-苄氨基嘌呤） | 5g/瓶 | 9 | 瓶 | 66.7 | 麦克林或相当于 |
| 15 | 75%医用酒精 | 500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 11.155 | 国药或相当于 |
| 16 | 7-ACCA（7-氨基-3-氯-3-头孢环-4-羧酸） | 100mg/瓶 | 3 | 瓶 | 138 | CAS: 53994-69-7或相当于 |
| 17 | 95%乙醇 | 500ml/瓶 | 200 | 瓶 | 20.125 | 上海沪试实验室器材股份有限公司(国药)或相当于 |
| 18 | ABTs（2,2-连氮基-双-(3-乙基苯 并二氢噻唑啉-6-磺酸)二铵盐） | 2g/瓶 | 3 | 瓶 | 310.5 | 国药或相当于 |
| 19 | Agarose 琼脂糖 | 100g/瓶/BR/MF103-01 | 5 | 瓶 | 264.5 | 北京聚合美或相当于 |
| 20 | ATP检测试剂盒 | 40T | 3 | 盒 | 230 | 碧云天或相当于 |
| 21 | BamHI | 2,000 U /1010S | 5 | 支 | 172.5 | takara或相当于 |
| 22 | BCA蛋白定量试剂盒 | 套盒 | 6 | 盒 | 172.5 | 北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司或相当于 |
| 23 | caspase-3活性试剂盒 | 20-40 T/C1168S | 3 | 盒 | 572.7 | 碧云天或相当于 |
| 24 | C-藻蓝蛋白 来源于螺旋藻 | 5mg/支 | 3 | 支 | 55.2 | 国药或相当于 |
| 25 | D,L-苯丙氨酸 | 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 248.4 | 上海笛柏或相当于 |
| 26 | DEAE-52 | 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 109.25 | 国药或相当于 |
| 27 | DL2000 DNA marker | 0.25ml/MF025-01 | 6 | 支 | 69 | 北京聚合美或相当于 |
| 28 | DL-乳酸 | AR 85%-90%/500ml/瓶 | 8 | 瓶 | 111.55 | 麦克林或相当于 |
| 29 | DNA Loading Buffer（6×） | 1ml/支 | 10 | 支 | 49.45 | takara或相当于 |
| 30 | dNTPs | Mix(2.5mM）/CD117-01 ） | 6 | 支 | 149.5 | takara或相当于 |
| 31 | D-苯甘氨酸甲酯盐酸盐 | 200g/瓶 | 3 | 瓶 | 138 | CAS:19883-41-1或相当于 |
| 32 | Elite PAGE预制胶(Tris-Gly, 12%, 10孔) | 10块 | 3 | 块 | 300.15 | 碧云天（货号：P0811S）或相当于 |
| 33 | EMB培养基（伊红美蓝琼脂培养基） | 250g/瓶 | 6 | 瓶 | 112.7 | 上海博微/杭州百思或相当于 |
| 34 | GoldView | 1ml/支 | 6 | 支 | 103.5 | biosharp或相当于 |
| 35 | HindIII酶 | 3,000 U /1060S | 6 | 支 | 172.5 | takara或相当于 |
| 36 | His标签蛋白纯化试剂盒（耐变性剂型） | 10 ml | 3 | 盒 | 517.5 | 碧云天（货号：P2229S）或相当于 |
| 37 | IAA(吲哚乙酸） | 5g/瓶 | 3 | 支 | 48.3 | 国药或相当于 |
| 38 | KCl | 500g/瓶/AR | 6 | 瓶 | 57.5 | 阿拉丁或相当于 |
| 39 | KT（激动素） | 5g/瓶 | 3 | 支 | 57.5 | 国药或相当于 |
| 40 | LB肉汤培养基 | 250 G/瓶 | 3 | 瓶 | 149.5 | 生工生物（货号：A507002）或相当于 |
| 41 | M5 Hiper超光速mix直接扩增最佳伴侣 | 10ml/MF859-01 | 6 | 支 | 322 | 北京聚合美或相当于 |
| 42 | MarkerIII（天根） | 1ml/管 50次/ MD103-01 | 10 | 支 | 86.25 | 天根或相当于 |
| 43 | MRS培养基（固体） | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 166.75 | 杭州百思或相当于 |
| 44 | MR试剂（甲基红试剂） | 10ml/瓶 | 5 | 瓶 | 23 | 杭州微生物或相当于 |
| 45 | MS培养基（不含琼脂和蔗糖） | 250g/瓶 | 6 | 瓶 | 87.4 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 46 | MS培养基（含琼脂蔗糖） | 250g/瓶 | 20 | 瓶 | 92 | 青岛海博或相当于 |
| 47 | N,N-二甲基甲酰胺 | 500ml/瓶 | 3 | 瓶 | 74.75 | 阿拉丁或相当于 |
| 48 | N-1-萘基乙二胺 | 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 1104 | 麦克林或相当于 |
| 49 | NAA（萘乙酸） | 5g/瓶 | 3 | 瓶 | 40.25 | 国药/麦克林或相当于 |
| 50 | PBS缓冲液磷酸盐干粉 | PH 7.2-7.4， 0.01 M | 6 | 包 | 8.05 | biosharp或相当于 |
| 51 | PCR产物回收试剂盒 | 50次/盒/DP204-02 | 15 | 盒 | 149.5 | 天根或相当于 |
| 52 | PEG 6000 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 59.8 | 25322-68-3或相当于 |
| 53 | pH电极标准试剂 | pH6.86/4.0/9.18 | 6 | 套 | 34.5 | 50ml |
| 54 | pH仪标准缓冲液 | pH 4.00 6.86 9.18 | 6 | 套 | 10.35 |  |
| 55 | RealBand 单色预染蛋白 Marker | 250 ul/支 | 3 | 支 | 425.5 | 生工生物（货号：C610015-0250）或相当于 |
| 56 | SDS（十二烷基硫酸钠） | AR/500g/瓶 | 3 | 瓶 | 86.25 | 上海麦克林试剂或相当于 |
| 57 | SDS-PAGE 变性丙烯酰胺凝胶快速制备试剂盒 | 500ml/瓶 | 3 | 瓶 | 259.9 | 生工生物或相当于 |
| 58 | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 | (5X) 1ml/组 | 6 | 组 | 92 | 碧云天或相当于 |
| 59 | sephadex-G200 | 100g/瓶 | 2 | 瓶 | 322 | 上海麦克林试剂或相当于 |
| 60 | T4连接酶 | 25,000U /2011A /支 | 5 | 支 | 184 | takara或相当于 |
| 61 | Taq 酶（天根,Buffer中含Mg2+） | 250U/支ET101-01-01 | 10 | 支 | 92 | 天根或相当于 |
| 62 | Taq 酶（LA TAQ） | 250U/支 | 6 | 支 | 86.25 | TAkara或相当于 |
| 63 | pMD 19-T克隆试剂盒 | 20次/盒 | 3 | 盒 | 244.95 | TAkara或相当于 |
| 64 | Tricine（三(羟甲基)甲基甘氨酸） | AR/100g/瓶 | 3 | 瓶 | 207 | 上海麦克林或相当于 |
| 65 | TRIS（三(羟甲基)氨基甲烷） | AR/500g/瓶 | 3 | 瓶 | 345 | 上海麦克林或相当于 |
| 66 | Tris-甘氨酸电泳缓冲液(干粉) | 10X1L | 3 | 包 | 128.8 | 生工生物或相当于 |
| 67 | β-萘酚 | 500g | 3 | 瓶 | 138 | 麦克林或相当于 |
| 68 | 阿尔法-酮戊二酸 | AR/25g/瓶 | 3 | 瓶 | 40.25 | 阿拉丁/麦克林或相当于 |
| 69 | 阿拉伯胶 | 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 161 | 国药或沃凯或沪试(9000-01-5)或相当于 |
| 70 | 阿司匹林（乙酰水杨酸50-78-2） | AR/100g/瓶 | 3 | 瓶 | 52.9 | 麦克林或相当于 |
| 71 | 安琪干酵母 | 500g/袋 | 3 | 袋 | 28.75 | 麦克林或相当于 |
| 72 | 安琪酵干母粉 | 5g/袋 | 20 | 袋 | 5.75 | 家用类型即可 |
| 73 | 氨苄青霉素 | 5g/瓶 | 3 | 瓶 | 59.8 | 氨苄青霉素三水合物，捷世凯96%/5g，34/17或相当于 |
| 74 | 氨基黑 | 10g/瓶 | 3 | 瓶 | 66.7 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 75 | 白凡士林 | 100g/瓶 | 2 | 瓶 | 20.7 | 医用级100ml |
| 76 | 百里香酚蓝 | 5g/瓶 | 3 | 瓶 | 184 | 国药或沃凯或相当于 |
| 77 | 棒曲霉素（100μg/mL） | 1ml/瓶/100μg/mL | 3 | 瓶 | 172.5 | 坛墨或相当于 |
| 78 | 苯 | AR/500ml/瓶 | 3 | 瓶 | 57.5 | 国药/麦克林或相当于 |
| 79 | 苯酚红 | 25g/瓶 | 3 | 瓶 | 74.75 | 国药或相当于 |
| 80 | 苯甲酸钠 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 70.15 | 国药或相当于 |
| 81 | 鞭毛染色液 | 5ml*8/HB8298-1 | 3 | 盒 | 126.5 | 海博或相当于 |
| 82 | 冰乙酸 | AR/100g/瓶 | 10 | 瓶 | 48.3 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 83 | 丙氨酸（D型） | 25g/瓶 | 3 | 瓶 | 41.4 | D-丙氨酸 |
| 84 | 丙氨酸（L型） | AR/25g/瓶 | 3 | 瓶 | 35.65 | 麦克林或相当于 |
| 85 | 丙酮酸钠 | 25g/瓶 | 3 | 瓶 | 59.8 | 国药或相当于 |
| 86 | 丙烯酰胺 | 100g/瓶 | 2 | 瓶 | 43.7 | 国药或相当于 |
| 87 | 草酸 | AR/500g/瓶 | 3 | 瓶 | 63.25 | 阿拉丁或相当于 |
| 88 | 草酸铵 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 83.95 | 国药或相当于 |
| 89 | 纯净水 | 596mL/瓶 | 48 | 瓶 | 2.3 | 娃哈哈 |
| 90 | 次氯酸钠 | AR/500ml/瓶 | 3 | 瓶 | 83.95 | 广州博瑞或相当于 |
| 91 | 醋酸丁酯（乙酸丁酯） | 500ml | 3 | 瓶 | 51.75 | 国药/南试-淮安国药或相当于 |
| 92 | 醋酸铅（三水合） | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 74.75 | 南京试剂或相当于 |
| 93 | 大豆酪蛋白琼脂培养基 | BR/500g/瓶 | 3 | 瓶 | 103.5 | 杭州百思/上海博微或相当于 |
| 94 | 单克隆抗体抗A抗B血型正定型ABO血清 | 2*10ml/盒 | 3 | 瓶 | 184 | 上海血液中心 |
| 95 | 单硬脂酸甘油酯 | 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 36.8 | 国药或相当于 |
| 96 | 蛋白marker（15-150kDa） | 1ml/支 | 3 | 支 | 195.5 | Biosharp或相当于 |
| 97 | 蛋白纯化试剂盒 | His标签-10mL/P2226 | 3 | 盒 | 563.5 | 碧云天或相当于 |
| 98 | 蛋白电泳预制胶（12%）凝胶制备试剂盒 (SDS-PAGE Gel Kit) | 10片/1包 | 3 | 包 | 300.15 | 碧云天或相当于 |
| 99 | 蛋白胨 | AR/500g/瓶 | 9 | 瓶 | 63.25 | 上海博微或相当于 |
| 100 | 蛋黄卵磷脂 | BR/5g | 2 | 瓶 | 759 | 麦克林或相当于 |
| 101 | 碘化钾 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 655.5 | 国药集团化学试剂有限公司或相当于 |
| 102 | 碘液 | 100ml/5%卢氏碘液 | 3 | 瓶 | 28.75 |  |
| 103 | 淀粉 | 500g/瓶 | 6 | 瓶 | 55.2 | 国药集团化学试剂有限公司100ml/5%卢氏碘液 |
| 104 | 丁二酸（琥珀酸） | 100g/瓶/AR -S108855-100g | 3 | 瓶 | 46 | 阿拉丁100ml/5%卢氏碘液 |
| 105 | 对氨基苯磺酸 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 64.4 | 或100g/瓶 |
| 106 | 对二甲氨基苯甲醛 | 50g/瓶 | 3 | 瓶 | 64.4 | 或25g/瓶 |
| 107 | 对甲苯磺酸 | AR/500g/瓶 | 3 | 瓶 | 92 | 西陇科学或相当于 |
| 108 | 对硝基苯胺 | 25g/瓶 | 3 | 瓶 | 40.25 | 国药或沃凯或沪试或相当于 |
| 109 | 多潘立酮注射液 | 2ml:0.1gX10支/盒 | 3 | 瓶 | 109.25 | 宁波第二激素厂或相当于 |
| 110 | 二硫苏糖醇DTT（25g/瓶） | AR/25g/瓶 | 5 | 瓶 | 908.5 | 上海麦克林或相当于 |
| 111 | 二氧化硅 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 59.8 | 国药或相当于 |
| 112 | 发酵消泡剂 | BR/500ml/瓶 | 2 | 瓶 | 69 | 登峰或相当于 |
| 113 | 番红染液 | 250ml/瓶；0.1% | 3 | 瓶 | 51.75 |  |
| 114 | 凡士林 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 46 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 115 | 酚酞 | 25g/瓶-指示剂 | 6 | 瓶 | 40.25 | 南京试剂或相当于 |
| 116 | 福林酚试剂 | AR/200mL/瓶 | 2 | 瓶 | 276 | 麦克林或相当于 |
| 117 | 甘氨酸 | 100g | 3 | 瓶 | 32.2 | 西陇化工或相当于 |
| 118 | 甘露醇 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 92 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 119 | 甘露糖 | 25g/瓶 | 3 | 瓶 | 94.3 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 120 | 甘油 | AR/500ml/瓶 | 9 | 瓶 | 43.7 | 国药或相当于 |
| 121 | 肝素钠（Heparin sodium salt） | AR/1g/瓶 | 3 | 瓶 | 368 | 国药或相当于 |
| 122 | 橄榄油 | 500ml/瓶 | 2 | 瓶 | 138 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 123 | 干酵母 | BR/200g/瓶 | 6 | 包 | 46 | 安琪或相当于 |
| 124 | 高峰α-淀粉酶 | BR/25g/瓶40000/g | 3 | 瓶 | 92 | 都莱或相当于 |
| 125 | 高灵敏快速考马斯亮蓝染色试剂盒 | 10次 | 3 | 盒 | 277.15 | 生工生物或相当于 |
| 126 | 哥伦比亚血琼脂平皿 | 9cm；10只/盒 | 6 | 盒 | 55.2 |  |
| 127 | 革兰氏染色试剂盒 | 100ml*4瓶/套 | 15 | 盒 | 103.5 | 南京全隆生物或相当于 |
| 128 | 铬酸钾 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 109.25 | 国药或相当于 |
| 129 | 枸橼酸 | 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 32.2 | 西陇或相当于 |
| 130 | 枸橼酸钠 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 23.46 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 131 | 谷氨酸（DL型） | AR/25g/瓶 | 3 | 瓶 | 40.25 | 麦克林或相当于 |
| 132 | 固定化青霉素酰化酶IPA-750 | 200g | 3 | 瓶 | 1138.5 | 上海笛柏或相当于 |
| 133 | 硅酸钾 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 80.5 | 天津光复或相当于 |
| 134 | 果胶酶 | 10g | 3 | 瓶 | 149.5 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 135 | 果糖 | 100 g/瓶 | 3 | 瓶 | 40.25 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 136 | 过硫酸铵 | 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 25.3 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 137 | 海藻酸钠 | AR/25g/瓶 | 3 | 瓶 | 57.5 | 麦克林或相当于 |
| 138 | 滑石粉 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 46 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 139 | 环己基氨基磺酸钠（甜蜜素） | AR/500ml/瓶 | 3 | 瓶 | 121.9 | 阿拉丁或相当于 |
| 140 | 缓冲液（葡萄糖膜专用） | 5L/包 | 9 | 包 | 92 | 济南延和生物或相当于 |
| 141 | 煌绿乳糖胆盐肉汤 | 250g/瓶 | 3 | 瓶 | 563.5 | 国药或沃凯或相当于 |
| 142 | 磺胺 | AR/100g/瓶 | 3 | 瓶 | 55.2 | 国药或相当于 |
| 143 | 磺胺嘧啶 | AR/50g/瓶 | 6 | 瓶 | 110.4 | 麦克林或相当于 |
| 144 | 鸡血清灭菌 | 50ml | 3 | 瓶 | 126.5 | 凤贤/百思一基或相当于 |
| 145 | 甲叉双丙烯酰胺 | 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 59.8 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 146 | 甲醇 | 色谱纯/500ml/瓶 | 15 | 瓶 | 74.75 | 阿拉丁或相当于 |
| 147 | 甲醇 | HPLC色谱/4L | 3 | 瓶 | 276 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 148 | 甲醇中5种有机磷农药 | 标准溶液 | 3 | 瓶 | 448.5 | 环保部 |
| 149 | 甲酚红指示剂 | 10g | 3 | 瓶 | 55.2 | 中英文名称同时写明 |
| 150 | 甲基红 | 25g/瓶 | 3 | 瓶 | 78.2 | 国药或沃凯或沪试或相当于 |
| 151 | 甲基绿 | 1g/瓶 | 3 | 瓶 | 97.75 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 152 | 甲基紫 | 25 g/瓶 | 3 | 瓶 | 69 | 阿拉丁/南试或相当于 |
| 153 | 甲醛 | 500ml/瓶 | 30 | 瓶 | 29.9 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 154 | 甲酸 | 色谱纯HPLC85%/500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 379.5 | 麦克林或相当于 |
| 155 | 甲酸 | 500ml/瓶 | 3 | 瓶 | 57.5 | 国药/麦克林或相当于 |
| 156 | 间苯二酚 | AR/25g/瓶 | 3 | 瓶 | 50.6 | 阿拉丁或相当于 |
| 157 | 间苯三酚 | 50g | 3 | 瓶 | 80.5 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 158 | 胶红核酸染料 | AR/0.5ml/MF380-01 | 6 | 支 | 402.5 | 北京聚合美或相当于 |
| 159 | 焦香麦芽 | 25kg/袋 | 3 | 袋 | 201.25 | 济南鲁丰啤酒原料或相当于 |
| 160 | 酵母粉 | 500g/袋 | 3 | 袋 | 34.5 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 161 | 酵母提取物 | 500g/瓶 | 20 | 瓶 | 101.2 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 162 | 结晶紫 | 25g/瓶 | 3 | 瓶 | 59.8 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 163 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 | 250g/瓶 | 3 | 瓶 | 368 | 国药或沃凯或沪试或相当于 |
| 164 | 精酿啤酒大麦芽 | 25kg/袋 | 30 | 袋 | 149.5 | 济南鲁丰啤酒原料或相当于 |
| 165 | 酒石酸钾钠 | AR/500g/瓶 | 6 | 瓶 | 63.25 | 国药或相当于 |
| 166 | 酒石酸钾钠，四水 | 500g/瓶 | 4 | 瓶 | 57.5 | 沪试或相当于 |
| 167 | 聚醚发酵消泡剂 | 500ml/瓶 | 3 | 瓶 | 72.45 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 168 | 聚乙二醇4000 | AR/250g | 3 | 瓶 | 57.5 | 麦克林/阿拉丁或相当于 |
| 169 | 卡拉胶 | 试剂级/25g/瓶 | 3 | 瓶 | 69 | 阿拉丁或相当于 |
| 170 | 卡那霉素 | 5g/瓶/BR | 6 | 瓶 | 138 | 索莱宝或相当于 |
| 171 | 抗A、抗B单克隆抗体 | 诊断试剂 | 6 | 盒 | 184 | 上海血液生物医药有限公司或相当于 |
| 172 | 抗坏血酸 | AR/25g/瓶 | 12 | 瓶 | 26.45 | 南京试剂或相当于 |
| 173 | 考马斯亮蓝-G250 | 10g/瓶 | 3 | 瓶 | 98.9 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 174 | 考马斯亮蓝R250 | 10g/瓶 | 3 | 瓶 | 41.4 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 175 | 考马斯亮蓝快速染色液 | 250 ml/瓶 | 3 | 瓶 | 161 | 碧云天（货号：P0017）或相当于 |
| 176 | 可溶性淀粉 | 500g/瓶 | 6 | 瓶 | 51.75 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 177 | 孔雀绿染液 | 250ml/瓶 | 3 | 瓶 | 138 | 源叶或相当于 |
| 178 | 酪氨酸L型 | AR/25g/瓶 | 3 | 瓶 | 57.5 | 麦克林或相当于 |
| 179 | 酪素 | 500g/瓶/AR（只有BR级/工业级） | 3 | 瓶 | 207 | 宝顺或相当于 |
| 180 | 连二亚硫酸钠（保险粉） | 500 g/瓶/AR-88% | 3 | 瓶 | 69 | 南京试剂或相当于 |
| 181 | 亮氨酸（L） | AR/25g/瓶 | 3 | 瓶 | 40.25 | 麦克林或相当于 |
| 182 | 亮蓝（食品级） | 500克/瓶 | 3 | 瓶 | 126.5 | 佳禾旭日或相当于 |
| 183 | 邻苯二酚 | 250g/瓶/AR99%-C110637-250g | 3 | 瓶 | 138 | 阿拉丁或相当于 |
| 184 | 邻苯二甲醛OPA | 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 149.5 | 上海麦克林试剂/北京索莱宝科技有限公司或相当于 |
| 185 | 邻二氮菲（1,10-菲罗啉） | AR/25g/瓶 | 9 | 瓶 | 120.75 | 麦克林或相当于 |
| 186 | 磷酸 | 0.85/500ml/瓶 | 15 | 瓶 | 101.2 | 麦克林/阿拉丁或相当于 |
| 187 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶 | 9 | 瓶 | 60.95 | 国药或相当于 |
| 188 | 磷酸二氢钠 | 500g/瓶 | 6 | 瓶 | 88.55 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 189 | 磷酸氢二钠 | 500g/瓶 | 15 | 瓶 | 60.95 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 190 | 磷酸组胺 | 1g/瓶 | 3 | 瓶 | 46 | 国药或沃凯或沪试或相当于 |
| 191 | 硫代硫酸钠 | 500g/瓶 | 6 | 瓶 | 39.1 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 192 | 硫脲 | 500g/瓶/AR | 3 | 瓶 | 71.3 | 南试或相当于 |
| 193 | 硫氰酸铵 | AR/500g/瓶 | 3 | 瓶 | 89.7 | 国药或相当于 |
| 194 | 硫酸钠 | 500g/瓶 | 6 | 瓶 | 20.7 | 南京试剂或相当于 |
| 195 | 硫酸亚铁铵.六水 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 69 | 阿拉丁或相当于 |
| 196 | 螺旋藻粉 | 250g | 2 | 瓶 | 27.6 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 197 | 氯化铵 | 500g/瓶 | 6 | 瓶 | 28.75 | 国药或相当于 |
| 198 | 氯化胆碱 | AR/500g/瓶 | 12 | 瓶 | 97.75 | 麦克林或相当于 |
| 199 | 氯化钙 | AR/500g | 3 | 瓶 | 35.65 | 南试或相当于 |
| 200 | 氯化钾 | AR/500g | 6 | 瓶 | 42.55 | 南试或相当于 |
| 201 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 30 | 瓶 | 18.4 | 南试或相当于 |
| 202 | 氯化锌 | AR/500g | 3 | 瓶 | 100.05 | 西陇化工或相当于 |
| 203 | 麦康凯琼脂 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 105.8 | 上海博微或相当于 |
| 204 | 麦芽糖 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 310.5 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 205 | 木聚糖 | AR/50g/瓶 | 3 | 瓶 | 322 | 麦克林或相当于 |
| 206 | 耐高温a淀粉酶（CAS: 9001-19-8) | 250g/瓶40000u/g | 2 | 瓶 | 402.5 | 索莱宝或相当于 |
| 207 | 尼泊金乙酯 | 100g/瓶 | 2 | 瓶 | 40.25 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 208 | 酿酒高活性干酵母 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 28.75 | 酿酒的酵母，安琪或相当于 |
| 209 | 尿素 | AR/500g/瓶 | 6 | 瓶 | 40.25 | 国药或相当于 |
| 210 | 柠檬酸 | BR/500g/瓶 | 3 | 瓶 | 58.65 | 南试或相当于 |
| 211 | 柠檬酸钠 | 500g/瓶/AR | 6 | 瓶 | 138 | 阿拉丁或相当于 |
| 212 | 牛肉膏 | 500g/瓶 | 6 | 瓶 | 94.3 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 213 | 牛肉浸粉 | BR/500g/瓶 | 3 | 瓶 | 101.2 | 杭州百思或相当于 |
| 214 | 牛血清白蛋白 | 10g/瓶 | 6 | 瓶 | 172.5 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 215 | 派洛宁G | 1g/瓶 | 3 | 瓶 | 207 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 216 | 硼氢化钾 | 100g/瓶/AR>99% | 3 | 瓶 | 632.5 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 217 | 硼砂钠 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 51.75 | 国药或相当于 |
| 218 | 啤酒干酵母（比利时S189） | 500g/袋 | 3 | 袋 | 1104 | 济南鲁丰啤酒原料或相当于 |
| 219 | 啤酒酒花（捷克SAAZ） | 500g/袋 | 3 | 袋 | 126.5 | 济南鲁丰啤酒原料或相当于 |
| 220 | 脯氨酸 | AR/25g/瓶 | 3 | 瓶 | 78.2 | 麦克林或相当于 |
| 221 | 葡萄糖 | AR/500g/瓶 | 45 | 瓶 | 23 | 国药或相当于 |
| 222 | 葡萄糖酶膜 | 济南延和生物SBA仪专用13864093920 | 6 | 盒 | 132.25 | 济南延和生物或相当于 |
| 223 | 葡萄糖注射液（5%） | 500mL/瓶 | 3 | 瓶 | 23 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 224 | 普鲁兰多糖 | 试剂级/25g/瓶 | 3 | 瓶 | 71.3 | 阿拉丁/麦克林或相当于 |
| 225 | 七水合硫酸亚铁 | 250g/瓶 | 3 | 瓶 | 28.75 | 南京试剂或相当于 |
| 226 | 青霉素G钾 | 98%/100g | 3 | 瓶 | 293.25 | 麦克林/阿拉丁或相当于 |
| 227 | 氢氧化钾 | AR/500g/瓶 | 3 | 瓶 | 49.45 | 南京试剂或相当于 |
| 228 | 氢氧化钠 | AR/500g/瓶 | 8 | 瓶 | 28.75 | 南京试剂或相当于 |
| 229 | 琼脂粉 | BR/500g/瓶 | 20 | 瓶 | 172.5 | 杭州百思或相当于 |
| 230 | 琼脂糖 | AR/100g/瓶/MF103-01 | 10 | 瓶 | 264.5 | 北京聚合美或相当于 |
| 231 | 琼脂条 | BR/1kg/袋 | 3 | 袋 | 109.25 | 乘风或相当于 |
| 232 | 乳酸 | 500ml/瓶/AR85-90% | 15 | 瓶 | 92 | 南试或相当于 |
| 233 | 乳糖 | 500g/瓶/AR | 3 | 瓶 | 155.25 | 麦克林或相当于 |
| 234 | 三（羟甲基）氨基甲烷 | 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 88.55 | 南京试剂或相当于 |
| 235 | 三氯化铁 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 86.25 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 236 | 三糖铁琼脂 | 250g/瓶 | 3 | 瓶 | 92 | 杭州百思或相当于 |
| 237 | 三乙醇胺 | 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 66.7 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 238 | 色氨酸（L型） | AR/25g/瓶 | 3 | 瓶 | 41.4 | 麦克林或相当于 |
| 239 | 色谱甲醇 | 色谱纯HPLC/4L/瓶 | 3 | 瓶 | 276 | 南京试剂或相当于 |
| 240 | 色谱甲酸 | HPLC85%/500mL/瓶 | 3 | 瓶 | 299 | 麦克林或相当于 |
| 241 | 色谱乙腈 | 色谱纯99.9%/4L/瓶 | 3 | 瓶 | 552 | 阿拉丁或相当于 |
| 242 | 山梨醇 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 103.5 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 243 | 砷标准溶液（100mg/L H2SO4） | 20mL/瓶/GSB 07-1275-2000 | 6 | 瓶 | 97.75 | 坛墨/计量院或相当于 |
| 244 | 十二水磷酸氢二钠 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 42.55 | 南京试剂或相当于 |
| 245 | 石英砂 | 500g/瓶 | 6 | 瓶 | 39.1 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 246 | 石油醚（30-60℃沸程） | 500mL | 20 | 瓶 | 40.25 | 南京试剂或相当于 |
| 247 | 水合茚三酮 | AR/5g | 9 | 瓶 | 116.15 | 国药或相当于 |
| 248 | 四硼酸钠 | 500g/瓶 | 6 | 瓶 | 43.7 | 国药或相当于 |
| 249 | 四氢呋喃（THF) | 500mL/瓶 | 3 | 瓶 | 69 | 南京试剂/国药或相当于 |
| 250 | 苏丹III染色液 | 100ml | 6 | 瓶 | 115 | 索莱宝或相当于 |
| 251 | 蒜氨酸 | 5mg/瓶 | 3 | 瓶 | 390.425 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 252 | 羧甲基纤维素钠 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 103.5 | 粘度：5000-15000mpa.s |
| 253 | 台盼蓝 | 25g/瓶 | 3 | 瓶 | 299 | 麦克林或相当于 |
| 254 | 苔黑酚 | 10g/瓶 | 3 | 瓶 | 78.2 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 255 | 碳酸钙 | AR/500g/瓶 | 9 | 瓶 | 58.65 | 西陇或相当于 |
| 256 | 碳酸钾 | 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 48.3 | 国药或沃凯或沪试或相当于 |
| 257 | 碳酸钠 | AR/500g/瓶 | 3 | 瓶 | 31.05 | 国药或相当于 |
| 258 | 碳酸氢钠 | AR/500g/瓶 | 6 | 瓶 | 20.7 | 南京试剂或相当于 |
| 259 | 头孢克洛 | 1g/瓶/258-909-5 | 3 | 瓶 | 106.95 | 阿拉丁或相当于 |
| 260 | 脱碱木质素 | AR/100g/瓶 | 3 | 瓶 | 322 | 麦克林或相当于 |
| 261 | 脱脂奶粉 | 450g/袋 | 3 | 袋 | 63.25 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 262 | 微晶纤维素 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 117.3 | 或250克/瓶 |
| 263 | 维生素B1 | 25g/瓶 | 3 | 瓶 | 23 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 264 | 维生素B1片 | 100片/瓶 | 6 | 瓶 | 11.5 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 265 | 无水对氨基苯磺酸 | AR/100g/瓶 | 3 | 瓶 | 69 | 麦克林或相当于 |
| 266 | 无水甲醇 | 500mL/瓶 | 30 | 瓶 | 23 | 国药或相当于 |
| 267 | 无水硫酸钠 | AR/500g/瓶 | 3 | 瓶 | 23 | 国药或相当于 |
| 268 | 无水氯化钙 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 27.6 | 国药或相当于 |
| 269 | 无水葡萄糖 | 500g/瓶 | 6 | 瓶 | 41.4 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 270 | 无水亚硫酸钠 | AR/500g/瓶 | 8 | 瓶 | 24.15 | 南京试剂或相当于 |
| 271 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 300 | 瓶 | 22.31 | 普通国药试剂或相当于 |
| 272 | 无水乙醚（60-29-7） | 500ml/瓶 | 6 | 瓶 | 437 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 273 | 五水硫酸铜 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 69 | 南试或相当于 |
| 274 | 戊二醛 | 500ml/瓶 | 3 | 瓶 | 66.7 | 浓度25%左右 |
| 275 | 西蒙氏柠檬酸盐培养基 | 250g/瓶 | 3 | 瓶 | 103.5 | 杭州百思或相当于 |
| 276 | 洗洁精 | 1.5L/瓶 | 6 | 瓶 | 25.3 | 立白/超能或相当于 |
| 277 | 细菌总蛋白提取试剂盒 | 10次 | 3 | 盒 | 388.7 | 生工生物或相当于 |
| 278 | 纤维素酶 | 5g/瓶 | 3 | 瓶 | 158.7 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 279 | 显微镜擦镜液 | 50ml/瓶 | 6 | 瓶 | 14.95 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 280 | 显微镜香柏油 | 25ml/瓶 | 3 | 瓶 | 14.95 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 281 | 小鼠细胞色素P45O检测试剂盒 | 48 T | 3 | 盒 | 1725 | 南京建成或相当于 |
| 282 | 溴化十六烷基三甲铵(CTAB） | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 172.5 | 麦克林或相当于 |
| 283 | 血平板9cm | BR/10皿/包 | 6 | 包 | 46 | 百世一基或相当于 |
| 284 | 血型鉴定抗A抗B单克隆抗体 | 盒 | 3 | 盒 | 189.75 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 285 | 芽孢染色液（孔雀绿染液，番红染液） | 500ml/瓶/AR | 3 | 瓶 | 115 | 华科或相当于 |
| 286 | 亚甲基蓝 | 25 g/瓶/AR | 10 | 瓶 | 80.5 | 南试或相当于 |
| 287 | 亚硫酸钠 | 500g/瓶/AR | 6 | 瓶 | 46 | 南试或相当于 |
| 288 | 亚铁氰化钾 | AR/500g/瓶 | 3 | 瓶 | 117.3 | 阿拉丁或相当于 |
| 289 | 亚硝酸钠 | 500g/瓶 | 8 | 瓶 | 48.3 | 国药或相当于 |
| 290 | 盐酸克伦特罗 | 标品-10mg/瓶 | 3 | 瓶 | 299 | 阿拉丁或相当于 |
| 291 | 盐酸萘乙二胺 | AR/25g/瓶 | 3 | 瓶 | 276 | 阿拉丁或相当于 |
| 292 | 盐酸普鲁卡因 | 2ml/支/药用 | 3 | 盒 | 34.5 | 吉林华牧或相当于 |
| 293 | 盐酸羟胺 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 115 | 南试或相当于 |
| 294 | 羊毛脂 | 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 36.8 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 295 | 液体石蜡 | 250L/瓶 | 3 | 瓶 | 37.95 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 296 | 伊红美蓝琼脂 | AR/500g/瓶 | 3 | 瓶 | 184 | 杭州百思或相当于 |
| 297 | 伊红美蓝琼脂培养基 | 250g/瓶 | 3 | 瓶 | 189.75 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 298 | 胰蛋白胨 | BR/500g/瓶 | 15 | 瓶 | 74.75 | 奥博星或相当于 |
| 299 | 胰岛素注射液 | 10ml/盒400iu*2支/盒 | 3 | 盒 | 230 | 江苏万邦或相当于 |
| 300 | 乙醇（75%） | 500ml/瓶 | 60 | 瓶 | 25.3 | 阿拉丁或相当于 |
| 301 | 乙醇（95%） | 500 mL/瓶 | 90 | 瓶 | 25.3 | 阿拉丁或相当于 |
| 302 | 乙腈 | 色谱纯99.9%/4L/瓶 | 3 | 瓶 | 552 | 阿拉丁或相当于 |
| 303 | 乙腈 | 色谱纯/500ml/瓶 | 6 | 瓶 | 105.8 | 阿拉丁或相当于 |
| 304 | 乙酸 | 500ml/瓶 | 10 | 瓶 | 28.75 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 305 | 乙酸钠 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 41.4 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 306 | 乙酸锌 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 55.2 | 国药或相当于 |
| 307 | 乙酸乙酯 | 500 mL/瓶/AR | 3 | 瓶 | 57.5 | 阿拉丁或相当于 |
| 308 | 异丙醇 | 1 L/瓶 | 3 | 瓶 | 212.75 | 罗恩或相当于 |
| 309 | 异丙基-b-D-硫代半乳糖苷（IPTG） | ≥99%/1g/瓶 | 3 | 瓶 | 111.55 | 生工生物或相当于 |
| 310 | 吲哚 | 100g/瓶/AR | 3 | 瓶 | 78.2 | 阿拉丁或相当于 |
| 311 | 吲哚试剂（Kovacs试剂盒） | 5ml*2支/盒/HB8279 | 6 | 盒 | 69 | 青岛海博或相当于 |
| 312 | 茚三酮 | 5g/瓶 | 3 | 瓶 | 55.2 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 313 | 硬脂酸 | 250g/瓶 | 3 | 瓶 | 64.4 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 314 | 硬脂酸镁 | 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 29.9 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 315 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST） | 250g/瓶 | 3 | 瓶 | 264.5 | 国药或沃凯或相当于 |
| 316 | 蔗糖 | AR/500g/瓶 | 30 | 瓶 | 69 | 阿拉丁或相当于 |
| 317 | 正丁醇 | AR/500ml/瓶 | 6 | 瓶 | 46 | 南京试剂或相当于 |
| 318 | 正己烷 | 500ml/瓶/色谱纯 | 6 | 瓶 | 147.2 | 麦克林或相当于 |
| 319 | 正戊醇 | 500ml/瓶 | 3 | 瓶 | 138 | 国药或沃凯或沪试或相当于 |
| 320 | 脂质氧化(MDA)检测试剂盒 | 100 T/ S0131S | 3 | 盒 | 460 | 碧云天或相当于 |
| 321 | 质粒小提试剂盒 | 50次/盒/DP103-02*4 | 12 | 盒 | 155.25 | 天根或相当于 |
| 322 | 中性红 | 25 g/瓶/AR | 3 | 瓶 | 86.25 | 南试或相当于 |
| 323 | 注射用促黄体素释放激素A2 | 25μgX10支/盒 | 6 | 盒 | 34.5 | 宁波第二激素厂或相当于 |
| 324 | 注射用绒促性素（I) | 2000单位X10支/盒 | 6 | 盒 | 172.5 | 宁波第二激素厂或相当于 |
| 325 | 组氨酸（L型） | AR/25g/瓶 | 3 | 瓶 | 63.25 | 麦克林或相当于 |
| 326 | 巴比妥 | 100g/瓶 | 6 | 瓶 | 138 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 327 | 巴比妥钠 | 25g/瓶 | 15 | 瓶 | 770.5 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 328 | 乙莫克舍 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 1725 | MCE或相当于 |
| 329 | 白细胞介素-18(IL-18) ELISA 试剂盒 | 48T | 2 | 盒 | 1150 | 南京翼飞雪或相当于 |
| 330 | 白细胞介素-1β(IL-1β) ELISA 试剂盒 | 48T | 2 | 盒 | 1150 | 南京翼飞雪或相当于 |
| 331 | 碘化钾 | AR/25g/瓶 | 3 | 瓶 | 105.8 | 阿拉丁或相当于 |
| 332 | LPS (TLR4激活剂) | 5mg/瓶 | 2 | 瓶 | 538.2 | 碧云天或相当于 |
| 333 | 三特丁基膦 | 50mL/瓶 | 2 | 瓶 | 1149.885 | 阿拉丁或相当于 |
| 334 | 四（三苯基膦）钯(0) | 1g/瓶 | 2 | 瓶 | 448.385 | 阿拉丁或相当于 |
| 335 | 4-溴-2-羟基苯甲醛 | 25g瓶 | 2 | 瓶 | 357.535 | 阿拉丁或相当于 |
| 336 | 青霉素G | 10KU/mL,过滤除菌,细胞培养适用,100ml | 2 | 瓶 | 343.85 | 麦克林 （货号 P917416）或相当于 |
| 337 | 枯草芽孢杆菌 | 1000亿芽孢/克 200g | 2 | 包 | 23 | 种美公司或相当于 |
| 338 | 鼠李糖乳杆菌 | 200ul 冻干粉 | 2 | 瓶 | 920 | BNCC公司产品编号：187896或相当于 |
| 339 | 牛全血 | 100 ml 肝素钠抗凝 | 2 | 瓶 | 690 | 源叶 MP20041或相当于 |
| 340 | 氯化钠注射液 | 500 ml 10ml:90mg | 2 | 瓶 | 23 | 国药/南京试剂或相当于 |
| 341 | 盐酸林可霉素注射液 | 2ml：0.6g | 5 | 盒 | 115 | 山东益康药业或相当于 |

1.4试剂Ⅱ

| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 等级 | 数量 | 单位 | 最高限价 （单价）（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ag/AgCl参比电极 | CHI111 |  | 12 | 支 | 90 |
| 2 | N,N-二甲基甲酰胺 | 500g | AR | 4 | 瓶 | 55.20 |
| 3 | N-甲基吡咯烷 | 500mL |  | 2 | 瓶 | 172.50 |
| 4 | 氨水 | 500mL |  | 12 | 瓶 | 17.83 |
| 5 | 八角粉（颗粒状） |  | AR | 6 | 斤 | 74.75 |
| 6 | 苯甲酸 | 500g | AR | 6 | 瓶 | 74.75 |
| 7 | 变色硅胶 | 500g | AR | 3 | 瓶 | 36.80 |
| 8 | 冰醋酸 | 500mL | AR | 10 | 瓶 | 26.68 |
| 9 | 草酸 | 500g | AR | 30 | 瓶 | 31.22 |
| 10 | 草酸铵 | 500g | AR | 5 | 瓶 | 78.20 |
| 11 | 草酸钾 | 500g | AR | 10 | 瓶 | 83.66 |
| 12 | 草酸钠 | 100g | 基准 | 10 | 瓶 | 46.58 |
| 13 | 次氯酸钠 | 500mL | AR | 5 | 瓶 | 27.89 |
| 14 | 醋酸酐 | 500mL | AR | 6 | 瓶 | 72.45 |
| 15 | 导电碳黑 | 100g |  | 1 | 瓶 | 345.00 |
| 16 | 碘 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 655.50 |
| 17 | 碘化钾 | 500g | AR | 5 | 瓶 | 602.37 |
| 18 | 碘酸钾 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 524.40 |
| 19 | 电池壳 | 2032型扣式电池外壳及配件 |  | 1000 | 套 | 0.81 |
| 20 | 淀粉 | 500g | AR | 1 | 袋 | 51.75 |
| 21 | 丁腈手套 | 25双/盒 |  | 10 | 盒 | 66.70 |
| 22 | 对-氨基苯磺酸（无水） | 100g | AR | 7 | 瓶 | 57.50 |
| 23 | 二苯甲酮 | 100g | AR | 4 | 瓶 | 49.45 |
| 24 | 二氧化锰 | 500g | AR | 3 | 瓶 | 145.02 |
| 25 | 沸石 | 500g | AR | 3 | 瓶 | 13.80 |
| 26 | 氟化铵 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 63.37 |
| 27 | 钙试剂 | 20g | AR | 1 | 瓶 | 51.75 |
| 28 | 甘油 | 500mL | AR | 1 | 瓶 | 48.30 |
| 29 | 工业酒精 | 25L | 工业品 | 6 | 桶 | 323.50 |
| 30 | 工作电极夹 | CHI250 |  | 10 | 支 | 12.08 |
| 31 | 硅酸钠 | 500g | AR | 5 | 瓶 | 31.05 |
| 32 | 过硫酸铵 | 500g | AR | 5 | 瓶 | 39.04 |
| 33 | 还原铁粉 | 500g | AR | 8 | 瓶 | 120.75 |
| 34 | 环己烷 | 5L/桶 | AR | 1 | 桶 | 460.00 |
| 35 | 环己烷 | 500mL | AR | 3 | 瓶 | 66.70 |
| 36 | 活性炭 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 11.50 |
| 37 | 活性炭 | 50g（YP-50F） |  | 1 | 瓶 | 230.00 |
| 38 | 甲苯 | 500mL | AR | 14 | 瓶 | 55.78 |
| 39 | 甲醇 | 5L/桶 | AR | 1 | 桶 | 178.48 |
| 40 | 甲醛 | 500mL | AR | 26 | 瓶 | 27.89 |
| 41 | 碱性锌锰电池 | 五号 |  | 120 | 节 | 2.10 |
| 42 | 聚偏氟乙烯 | 100g | AR | 1 | 瓶 | 460.00 |
| 43 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | AR | 10 | 瓶 | 58.01 |
| 44 | 磷酸二氢钠 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 29.90 |
| 45 | 磷酸钠 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 8.40 |
| 46 | 磷酸氢二钠 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 17.25 |
| 47 | 硫代硫酸钠 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 39.04 |
| 48 | 硫代乙酰胺 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 78.20 |
| 49 | 硫化钠 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 46.86 |
| 50 | 硫磺 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 17.02 |
| 51 | 硫酸铵 | 500g | AR | 10 | 瓶 | 43.50 |
| 52 | 硫酸铬 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 26.45 |
| 53 | 硫酸锰 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 161.00 |
| 54 | 硫酸氢钾 | 500g | AR | 15 | 瓶 | 87.40 |
| 55 | 硫酸锌 | 500g | AR | 10 | 瓶 | 35.70 |
| 56 | 硫酸亚铁 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 28.75 |
| 57 | 硫酸亚铁铵 | 500g | AR | 11 | 瓶 | 31.23 |
| 58 | 硫酸银 | 100g | AR | 1 | 瓶 | 1265.00 |
| 59 | 六氟磷酸锂 | 100g |  | 1 | 瓶 | 379.50 |
| 60 | 铝箔 | 0.015mm*200mm，1kg/卷，单面光滑，涂电极用 |  | 1 | 卷 | 172.50 |
| 61 | 氯化铵 | 500g | AR | 10 | 瓶 | 32.20 |
| 62 | 氯化钡 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 51.75 |
| 63 | 氯化钴 | 100g | AR | 15 | 瓶 | 524.40 |
| 64 | 氯化钾 | 500g | AR | 11 | 瓶 | 46.85 |
| 65 | 氯化钠 | 500g | AR | 11 | 瓶 | 25.30 |
| 66 | 氯化铜 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 62.10 |
| 67 | 镁试剂 | 20g | AR | 1 | 瓶 | 13.80 |
| 68 | 镁条 | 25g | AR | 6 | 瓶 | 13.80 |
| 69 | 柠檬香精 | 500mL | 工业纯CP | 1 | 瓶 | 17.25 |
| 70 | 浓氨水 | 500g | AR | 40 | 瓶 | 17.83 |
| 71 | 浓硫酸 | 500mL | AR | 68 | 瓶 | 73.03 |
| 72 | 浓盐酸 | 500mL | AR | 20 | 瓶 | 81.65 |
| 73 | 泡沫镍 | 0.1mm*100mm, 110ppi，0.5米 |  | 1 | 卷 | 517.50 |
| 74 | 葡萄糖 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 35.70 |
| 75 | 七水合硫酸锌 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 35.70 |
| 76 | 氢氧化钙 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 34.50 |
| 77 | 氢氧化钠 | 500g | AR | 36 | 瓶 | 27.89 |
| 78 | 乳胶管 | 6mm*9mm |  | 6 | 瓶 | 161.00 |
| 79 | 乳胶管 | 5mm*7mm |  | 2 | 瓶 | 161.00 |
| 80 | 三氯化铬 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 74.75 |
| 81 | 三氯化锑 | 500g | AR | 3 | 瓶 | 253.00 |
| 82 | 石油醚（60-90） | 500mL | AR | 6 | 瓶 | 51.75 |
| 83 | 双氧水 | 500mL | AR | 32 | 瓶 | 61.53 |
| 84 | 四氯化碳 | 500mL | AR | 5 | 瓶 | 327.75 |
| 85 | 碳酸二甲酯 | 500mL | AR | 2 | 瓶 | 690.00 |
| 86 | 碳酸钙 | 25公斤/袋 | 工业品 | 1 | 袋 | 138.00 |
| 87 | 碳酸钠 | 500g | AR | 10 | 瓶 | 35.70 |
| 88 | 碳酸乙烯酯 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 72.45 |
| 89 | 铜箔 | 0.009mm*200mm，1kg/卷，单面光滑，涂电极用 |  | 1 | 瓶 | 402.50 |
| 90 | 铜粉 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 92.00 |
| 91 | 无水氯化钙 | 500g | AR | 10 | 瓶 | 9.20 |
| 92 | 无水葡萄糖 | 500g | AR | 10 | 瓶 | 35.70 |
| 93 | 无水亚硫酸钠 | 500g | AR | 5 | 瓶 | 32.20 |
| 94 | 无水乙醇 | 500mL | AR | 108 | 瓶 | 20.08 |
| 95 | 无水乙醇 | 5L/桶 | AR | 1 | 桶 | 241.50 |
| 96 | 无水乙醚 | 500mL | AR | 47 | 瓶 | 72.57 |
| 97 | 五水合硫代硫酸钠 | 500g | AR | 4 | 瓶 | 39.04 |
| 98 | 五水硫酸铜 | 500g | AR | 23 | 瓶 | 46.85 |
| 99 | 洗洁精 | 500 g |  | 2 | 瓶 | 11.50 |
| 100 | 硝酸 | 500mL | AR | 10 | 瓶 | 51.75 |
| 101 | 硝酸铬 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 105.80 |
| 102 | 硝酸钾 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 55.78 |
| 103 | 硝酸铅 | 500g | AR | 10 | 瓶 | 126.50 |
| 104 | 硝酸铁 | 500g | AR | 3 | 瓶 | 62.10 |
| 105 | 锌箔 | 0.1mm*100mm，1m |  | 1 | 卷 | 575.00 |
| 106 | 溴化钠 | 500g | AR | 6 | 瓶 | 138.00 |
| 107 | 亚硫酸钠 | 500 g | AR | 2 | 瓶 | 32.20 |
| 108 | 亚硝酸钠 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 69.00 |
| 109 | 盐酸羟胺 | 100g | AR | 10 | 瓶 | 40.25 |
| 110 | 液体石蜡 | 500mL | AR | 6 | 瓶 | 43.70 |
| 111 | 乙醇（95%） | 500mL | AR | 44 | 瓶 | 20.01 |
| 112 | 乙二醇 | 5L/桶 | AR | 1 | 桶 | 345.00 |
| 113 | 乙酸铵 | 500g | AR | 5 | 瓶 | 39.10 |
| 114 | 乙酸钠 | 500g | AR | 5 | 瓶 | 34.58 |
| 115 | 异丙醇 | 500mL | AR | 3 | 瓶 | 46.00 |
| 116 | 蔗糖 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 51.75 |
| 117 | 针头 |  |  | 8 | 瓶 | 0.58 |
| 118 | 正辛醇 | 500mL | AR | 4 | 瓶 | 21.85 |
| 119 | 注射器 | 5mL |  | 8 | 个 | 8.05 |
| 120 | 液溴 | 500mL | AR | 2 | 瓶 | 596.85 |