项目编号：HNU16021-ZB1

淮阴师范学院（长江路校区）

图书馆VRV空调维修保养工程

招 标 文 件

招  标  人: 淮阴师范学院

二〇一六年四月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

1.总则

2.招标文件

3.投标文件

4.投标

5.开标

6.评标

7.评标结果公示

8.合同授予

9.纪律和监督

10. 招标人需要补充的其他内容

第三章 评标办法

评标办法前附表

1 评标方法

2 评审标准

3 评标程序

第四章 项目需求

第五章 合同条款及格式

第六章 投标文件格式

# 第一章  招标公告

1. 招标条件

根据需要，现对我校 图书馆VRV空调维修保养工程  在国内组织公开招标。欢迎符合资格条件的单位前来参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围：淮阴师范学院长江路校区图书馆VRV空调机组，数量为多联机室外机43台、室内机296台、管道机19台、空气幕11台。

2.2维保地点：淮阴师范学院长江路校区图书馆

2.3维保期限：   三年

2.4使用情况简介：  图书馆VRV空调机组2005年投入使用，运行12年，每年进行定期清洗，目前采取零星维修方式。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须具有独立法人资格，提供法定代表人资格证明（原件、必须提供）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章，必须提供）；

3.2 具备中央空调维保企业营业执照，税务登记证（有效期内）（复印件并加盖投标人公章，必须提供）；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.5投标代表的授权委托书（原件、必须提供）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至现场备查）；

3.6提供为本项目维保的技术人员的姓名、年龄、技术等级（制冷设备维修证、电工操作证）等相关资料，资格审查时需提供2015年6月1日以来任意连续6个月本单位为授权委托人和本项目维保的技术人员缴纳的养老保险缴费清单或收费部门为其出具的相关证明材料；

3.7提供维保业绩（其他单位维保合同）；

3.8本次招标不接受联合体投标。

4. 评标办法

经评审的合理低价法

## 5. 招标文件获取

获取方式：淮阴师范学院招投标网自行下载（http://ztb.hytc.edu.cn/index.php）。

## 6. 投标文件递交

截止时间：2016年5月9日（星期一）15:00

递交地点：淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼211室

## 7. 开标时间及开标地点

开标时间：2016年5月9日（星期一）15:30

开标地点：淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼2楼会议室

## 8. 投标保证金

本项目投标保证金为壹万元整（￥10,000.00），递交形式为银行汇票。投标人须将银行汇票单独密封在信封内，并在信封上标明“投标保证金汇票”字样及其金额，注明投标人名称、投标代表姓名、身份证号及联系方式，与投标文件一并递交。

银行汇票收款人为：淮阴师范学院，汇款人为：（投标人全称）。

注意：1、银行汇票的有效期应不少于30天（有效期的起算点为投标截止前5日）；

2、银行汇票必须真实有效，且须能通过工商银行支取；

3、不接受其它形式的保证金。

9. 发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）的“采购公告”栏目。

10. 联系方式

业务咨询

联系人：刘老师、张老师

联系电话：0517-83525037

招标采购事务

联系人：杨老师、董老师

电话; 0517-83525709

邮箱：ztb_hs@163.com

网址：http://ztb.hytc.edu.cn

地址：淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼211室

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：淮阴师范学院 地址：淮阴师范学院长江路校区和交通路校区 业务咨询 联系人：刘老师、张老师 0517-83525037 招标采购事务 联系人：杨老师、董老师 0517-83525709 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 淮阴师范学院图书馆VRV空调维保工程 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 淮阴师范学院图书馆VRV空调 |
| 1.3.2 | 维保期限 | 自合同签订起，共计三年 |
| 1.3.3 | 维保地点 | 淮阴师范学院长江路校区图书馆 |
| 1.3.4 | 维保质量要求及验收标准 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1 投标人必须具有独立法人资格，提供法定代表人资格证明（原件、必须提供）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章，必须提供）； 2 提供具备中央空调维保企业营业执照，税务登记证（有效期内）（复印件并加盖投标人公章，必须提供）； 3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的； 4 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态； 5投标代表的授权委托书（原件、必须提供）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至现场备查）； 6提供为本项目维保的技术人员的姓名、年龄、技术等级（制冷设备维修证、电工操作证）等相关资料，资格审查时需提供2015年6月1日以来任意连续6个月本单位为授权委托人和本项目维保的技术人员缴纳的养老保险缴费清单或收费部门为其出具的相关证明材料； 7提供维保业绩（其他单位维保合同）； 8本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.6 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.7 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清答疑截止时间 | 2016年4月28日17:00前 |
| 2.2.3 | 招标人回复答疑截止时间 | 2016年5月4日17:00前 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | □投标函 □投标报价汇总表 □授权委托书 □法定代表人资格证明 □企业营业执照，税务登记证（有效期内） □其它资格审查相关材料 □投标人基本情况表 □企业业绩、项目负责人业绩 □服务承诺等其它材料 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 采用固定总价 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 84万元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 保证金数额（人民币）： 10000元整 ，保证金采用汇票方式在开标前随同投标文件一起递交 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件数量 | 正本份数为壹份，副本份数为贰份 |
| 3.6.2 | 投标文件装订要求 | 不得采用活页装订 |
| 4.1.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间：2016年5月9日（星期一）15:00 地点：淮安市长江西路111号淮阴师范学院王营校区16号办公楼211室 |
| 4.1.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2016年5月9日（星期一）15:30 开标地点：淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼2楼会议室 |
| 6.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |
| 7.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式： 银行汇款 履约保证金的金额：中标价的 5 % |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：淮阴师范学院。

1.1.3本招标项目招标代理机构：无。

1.1.4本招标项目名称：淮阴师范学院图书馆VRV空调维修保养。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：自筹。

1.2.2本招标项目的出资比例：100%。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：已落实。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但两阶段招标的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（9）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（10）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

不召开。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）项目需求

（5）合同条款及格式；

（6）维保要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成见投标人须知前附表。

3.1.2 第六章“投标文件格式”要求提供相关证明材料的复印件作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

3.1.3 投标人应按投标人须知前附表的规定提供相关证明材料的原件，用于现场核验，否则不予认可。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的核查方式见投标人须知前附表。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应按以下要求进行密封：正本与副本分开包装密封，并在封套上加盖投标人公章。

4.1.2 投标文件的封套应按以下要求进行标记：分别清楚地标记“正本”、“副本”字样，并写明招标人名称、工程名称和投标人名称。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人不予接收。

4.4.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

5.开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

### 5.2 开标程序

5.2.1按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要求确认投标人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）投标人代表或工作人员当众开标、唱标，工作人员记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8.合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。

- 8.2 中标人公告及中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价和项目负责人在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 10. 招标人需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（合理低价）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致；不一致的，有效证明材料 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 加盖投标人公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书（原件） |
|  |  | 投标文件的组成内容 | 符合第二章“投标人须知”第3.1.1项规定 |
|  |  | 投标文件及报价唯一 | 只能有一个投标文件及有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人必须具有独立法人资格 | 提供法定代表人资格证明（原件）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至现场备查）及授权委托书（如有，原件）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至现场备查） |
|  |  | 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态 | 承诺书 |
|  |  | 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的 | 承诺书 |
|  |  | 具有独立订立合同的能力 | 提供具备中央空调维保企业营业执照，税务登记证（有效期内）（复印件并加盖投标人公章） |
|  |  | 提供为本项目维保的技术人员的姓名、年龄、技术等级（制冷设备维修证、电工操作证）等相关资料， | 复印件并加盖公章后装订入投标文件，原件带至开标现场审查 |
|  |  | 授权委托代理人和维保技术人员必须是本单位签定劳动合同的正式员工，需提供2015年6月1日以来任意连续6个月本单位为其缴纳的养老保险缴费清单或收费部门为其出具的相关证明材料 | 复印件并加盖公章后装订入投标文件，原件带至开标现场审查 |
|  |  | 提供维保业绩（其他单位维保合同）； | 复印件并加盖公章后装订入投标文件，原件带至开标现场审查 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 维保期限 | 三年 |
|  |  | 质量要求 | 合格 |
|  |  | 投标保证金 | 10000元 |
|  | 投标报价 | 合理低价法 | 1.设低于招标控制价的所有有效投标人投标报价的算术平均值为A，若低于招标控制价的投标报价≥7家而不足10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A，若低于招标控制价的投标报价≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A则：评标基准价C=A×K K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值为95%、96%、97%、98%。 2. 在等于或低于评标基准价的投标报价中，最接近评标基准价的为第一中标候选人；依次按照投标报价接近评标基准价的程度推荐第二第三中标候选人。 3.评标委员会在评标报告上签字后，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |

## 1 评标方法

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，采用合理低价法推荐中标候选人。投标报价相等的，由现场抽签确定。

## 2 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

### 3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3投标文件有下列情况之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应：

（1）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（2）投标文件不满足招标文件技术规格的主要参数要求或主要参数无技术资料支持的；

（3）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（4）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（5）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（6）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（7）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（8）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（9）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。；

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5 凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

### 3.3 详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员采用合理低价法推荐中标候选人。投标报价相等的，由现场抽签确定。

### 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照本项目评标办法，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2) 经评审，如有效投标人不足三家：一般情况下，如有效投标人同其他所有投标人的投标报价相比其报价比较低，且在招标人期望值范围内，评委应根据评标办法的规定从有效投标人中推荐中标候选人。如若投标人不足三家将本次招标转为竞争性谈判，如若投标人只有一家则宣布流标，将重新依法招标。

3.5.2 投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照投标报价等于评标基准价并且低于评标基准价的为第一中标候选人。

### 3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。

# 第四章 项目需求

### 1项目概况

淮阴师范学院长江路校区图书馆海信日立牌VRV空调机组三年维保，数量为多联机室外机43台、室内机296台、管道机19台、空气幕11台。

### 2维保内容

内机：

（1）．内机过滤网的清洗；

（2）．检查室内机电源、电压是否正常；

（3）．检查室内机遥控器及控制电路是否正常工作；

（4）．检查室内机面板（面框）清洁；

（5）．检查室内机蒸发器进出口温度是否在正常范围内；

（6）．测试和记录进出风温度、温差；

（7）．检查机架的坚固性和安全性；

（8）．检查异常噪音；

（9）．信号控制系统；

（10）．其它招标人未列出的问题。

外机：

（1）．检查室外机端子是否松动及电源、电压是否正常；

（2）．检查室外机控制电路是否正常工作；

（3）．检查室外机压缩机排气温度及回气温度是否正常；

（4）．检查和记录系统高低压力、运行电流、电压；

（5）．检查安全阀和其它自控设备；

（6）．检查接触器和电机起动器，紧固所有螺丝；

（7）．检查并梳理室外机冷凝器翅片；

（8）．检查换向阀的换向功能；

（9）．检查外机机架的紧固性和安全性；

（10）．检查异常噪音；

（11）．冷凝器的清洗，外机、外表面的清洗及防锈腐处理；

（12）．测试电机和压缩机的绝缘性，检查压缩机钢管接头是否松动、焊缝是否开裂，检查压缩机润滑油润滑效果；

（13）．及时检查补充制冷剂R22。

维保内容不限于上述内容，并负责损坏设备更换及入库，环境清理等项目，维保必须确保空调系统正常运行。

### 3维保遵循的质量和技术标准要求

1、保证空调系统及其各类部件正常运行（实行24小时全天候服务）。在保养期内空调设备发生故障，乙方应于二小时内到现场实施排障工作，一般故障在12小时内排除，最长不超过48小时；遇重大活动甲方通知乙方来人到现场，乙方无条件派人参加。

2、甲、乙双方约定提供维保设备遵循的质量和技术标准：  质量合格，符合现行相关标准。本工程维修保养用的压缩机、功率模块、外机主板、制冷剂及小配件的各类维保材料均由中标人自行采购，但所用材料必须是原厂配件的材料（海信日立空调系统有限公司）。乙方应按现行的国家标准或甲乙双方约定的标准，提供《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》、《产品准用证》和其他相关技术质量资料。

3、 对空调系统，每年做不少于二次定期检查维护保养，保养的工作内容交甲方签证备档做记录；空调机组定期保养时间为：夏季在制冷前（4-5月份），冬季在制热前（10-11月份），对空调机组每周正常巡查一次，做好巡查记录，每月对运行情况出具检查报告。

4、 维保人员进入校园，必须着装整洁，穿工作服，不得大声喧哗，遵守校园的相关管理规定。

5、在维保期间，更换所有材料必须得到招标人同意（签字确认）。

# 第五章 合同条款及格式

甲方：     淮阴师范学院         

乙方：（中标单位名称）        

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证维保质量和工程正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

- 工程概况

1、 工程名称：  淮阴师范学院长江路校区图书馆VRV空调维保工程     。

2、 交货地点：     淮阴师范学院王营校区图书馆                    。

3、 招标范围：图书馆内是海信日立牌VRV空调机组，数量为多联机室外机43台、室内机296台、管道机19台、空气幕11台。

第二条   维保内容

内机：

（1）．内机过滤网的清洗；

（2）．检查室内机电源、电压是否正常；

（3）．检查室内机遥控器及控制电路是否正常工作；

（4）．检查室内机面板（面框）清洁；

（5）．检查室内机蒸发器进出口温度是否在正常范围内；

（6）．测试和记录进出风温度、温差；

（7）．检查机架的坚固性和安全性；

（8）．检查异常噪音；

（9）．信号控制系统；

（10）．其它招标人未列出的问题。

外机：

（1）．检查室外机端子是否松动及电源、电压是否正常；

（2）．检查室外机控制电路是否正常工作；

（3）．检查室外机压缩机排气温度及回气温度是否正常；

（4）．检查和记录系统高低压力、运行电流、电压；

（5）．检查安全阀和其它自控设备；

（6）．检查接触器和电机起动器，紧固所有螺丝；

（7）．检查并梳理室外机冷凝器翅片；

（8）．检查换向阀的换向功能；

（9）．检查外机机架的紧固性和安全性；

（10）．检查异常噪音；

（11）．冷凝器的清洗，外机、外表面的清洗及防锈腐处理；

（12）．测试电机和压缩机的绝缘性，检查压缩机钢管接头是否松动、焊缝是否开裂，检查压缩机润滑油润滑效果；

（13）．及时检查补充制冷剂R22。

维保内容不限于上述内容，并负责损坏设备更换及入库，环境清理等项目，维保必须确保空调系统正常运行。

第三条  维保遵循的质量和技术标准要求

1、保证空调系统及其各类部件正常运行（实行24小时全天候服务）。在保养期内空调设备发生故障，乙方应于二小时内到现场实施排障工作，一般故障在12小时内排除，最长不超过48小时；遇重大活动甲方通知乙方来人到现场，乙方无条件派人参加。

2、甲、乙双方约定提供维保设备遵循的质量和技术标准：  质量合格，符合现行相关标准。本工程维修保养用的压缩机、功率模块、外机主板、制冷剂及小配件的各类维保材料均由中标人自行采购，但所用材料必须是原厂配件的材料（海信日立空调系统有限公司）。乙方应按现行的国家标准或甲乙双方约定的标准，提供《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》、《产品准用证》和其他相关技术质量资料。

3、 对空调系统，每年做不少于二次定期检查维护保养，保养的工作内容交甲方签证备档做记录；空调机组定期保养时间为：夏季在制冷前（4-5月份），冬季在制热前（10-11月份），对空调机组每周正常巡查一次，做好巡查记录，每月对运行情况出具检查报告。

4、 维保人员进入校园，必须着装整洁，穿工作服，不得大声喧哗，遵守校园的相关管理规定。

5、在维保期间，更换所有材料必须得到招标人同意（签字确认）。

验收标准、方法及提出异议期限：

1、在维保合同期满后一周后，乙方应及时申请验收，再由甲方组织相关专业人员对维保的内容是否符合现行的国家或行业标准，并检查更换设备及配件是否是原厂的设备或配件，如果不是原厂的设备或配件，是否有甲方签证。

2、如果不是原厂的设备或配件，也没有甲方签证，乙方属违约。

3、甲方有权随时对乙方维保的内容和更换的设备和配件进行测试检验，甲方发现质量问题应及时向乙方提出，乙方应及时整改。

4、经核查发现维保质量问题的，甲方由此受到的经济损失均由乙方承担。

第四条  维保期限：   三年

第五条  付款方式：

付款方式：工程无预付款，从合同签订时每年贰次（4月、10月）进行维保考核，每次考核合格后付当年维保总价的50%款项，每次考核不合格将扣除当年维保总价的0.05%款项；维保最后一年，扣除当年维保费20%作为保证金，质保期一年。乙方负责提供正式发票。

第六条  违约责任

双方约定的有关条款赔偿经济损失。

1、若甲方违约：应向乙方支付违约金10000元整。并付清所欠款项，乙方有权要求甲方继续履行合同。

2、若乙方违约：应向甲方支付违约金10000元整。并退还甲方所有付款，甲方有权要求乙方继续履行合同。

3、在质保期间，若乙方因配件质量问题，造成违约，应扣留违约金，并赔偿所造成的损失。

第七条  解除合同的条件

1、甲、乙双方协商一致；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的的；

3、在履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的；除赔偿违约损失外还可解除合同；

4、乙方其他违约行为致使不能实现合同目的的；

5、乙方其他违法行为已影响合同履约的。

第八条  解决争议的方式

本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

第九条  其它条款

1、乙方车辆及设备在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

2、乙方在施工现场应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标（指标）。

3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

4、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

5、本合同一式 陆 份，双方各执正本 壹 份，副本 贰 份。

6、其他约定：

6.1、维保设备和配件的调试和安装

6.1.1、维保设备和配件安装过程中，甲方应予以配合。

6.1.2、乙方负责维保设备安装后的调试工作，并负责把所有损坏零部件运走并放在库房。

6.1.3、在维保和设备及配件在安装、调试过程中，安全管理及安全事故的所有责任由乙方承担。

甲方（盖章）                                           乙方（盖章）

法定代表或委托代理人：                                 法定代表或委托代理人：

地址：                                                 地址：

邮政编码：                                             邮政编码：

电话：                                                 电话：

日期：    年    月    日                               日期：     年    月    日

附件：

廉洁合作协议

甲方：     淮阴师范学院     

乙方： 中标单位名称       

甲乙双方于    年   月   日签署了              合同，为加强工程项目建设期间的廉洁合作，确保项目高效优质按期竣工，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺查出一次甲方对乙方罚款5000元，并对本方知情不报人员进行相应处罚。

6．如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

甲方                                  乙方

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：	                       委托代理人

日期：      年    月    日           日期：      年    月    日

# 第六章 投标文件格式

封面

（项目名称）

投 标 文 件

招标编号：

投标人（盖章）：

日期：     年    月     日

1.投标函

投   标   函

（招标人）   ：

1．我方已仔细研究了               （项目名称及标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥           ）元的投标总报价，以 （维保期期限）  ，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本工程的项目负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

2.投标报价汇总表

投标报价汇总表

项目名称：

招标编号：                                   标段号：（如有时）

| 序号 | 内容 | 价格（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保人工报价表 |  |  |
| 2 | 设备及配件报价表 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价（人民币小写） |  |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 投标保证金： |  |  |  |

注：此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

投标报价汇总等于序号1、2等项之和。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

## 3.授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 4.投标人基本情况

投标人基本情况

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其 中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  | 技术工人 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：申请人编制资格后审申请文件时，应将  （营业执照、企业资质证书）  的复印件作为本表的附件，否则不予认可。