【项目编号】HNU17029-XJ1

淮阴师范学院

垂直电泳槽等设备采购

我校现采用公开询价方式采购垂直电泳槽等设备一批，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。具体要求如下：

- 采购物品基本情况

| 序号 | 物品名称 | 推荐品牌 | 推荐型号 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电泳槽 | BIO-RAD | Mini-Protean 3 | 产品号：165-8001；除该套产品外吗，另配：1、1.5玻板，货号165-3312； 2、薄板，货号165-3308；3、梳子，货号165-3365 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 槽式转印系统槽 | BIO-RAD | 槽式转印系统 | 槽式转印系统产品全套 货号:170-3930 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 小型水平电泳槽 | BIO-RAD | Mini-Sub Cell GT | 包括制胶器，凝胶盘大小（W×L）：7×7cm和7×10cm； 样品通量：8-30个 | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 宽式水平电泳槽 | BIO-RAD | Wide Mini-Sub Cell GT | 包括制胶器，凝胶盘大小（W×L）：15×7cm和15×10cm； 样品通量：10-60个 | 套 | 3 |  |  |
| 5 | 精密pH计 | 梅特勒-托利多 | EL20K | PH测量范围：1-14；分辨率0.01PH;精度正负0.01PH；温度范围0-100.0； PH校准点：3点校准 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 迷你离心机 | Eppendorf | MiniSpin | 最高转速：13400转/分；相对离心力：12100xg；功率：70w；配0.2mlPCR管适配器和0.5ml微型离心管适配器） | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 恒温水浴锅 | Grant | Grant/SUB36 | 温度范围：15-99℃；稳定性：正负0.2℃；外围尺寸mm：720/325/300 工作容量mm：635/300/190 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 搅拌器 | IKA | RH basic | 控温范围：室温-320℃；转速：100-2000rpm；最大搅拌量：10kg | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 旋涡混合器 | Grant | V-32 | 转速：500-3000；加速世界：3s； 最大离心管直径mm：16 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 德国MMM | MMM VENTICELL 111 | 外部尺寸(W×D×H)：760×640×106 mm；内部尺寸(W×D×H)：540×390×530 mm；有效容积：111L | 台 | 1 |  |  |
| 合计金额 (人民币：元) |  | (大写) ( ￥ ) |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | - 报价应为综合报价，含货值、物流、装缷、安装、培训、售后服务、税费等一切费用，采购方不再支付其他任何费用。 - 本项目预算人民币125,000.00。经费来源为生科院江苏省中小企业生物工程产业公共技术服务平台建设费，经费代码1282001。 |  |  |  |  |  |  |

二、所提供的售后服务及优惠条件：

（主要是质保问题）

三、投标人概况：

1、名称(公章)：

2、法人代表：                                                                                          3、单位地址：

4、授权代表(签字)：

5、单位电话：             手机：              邮箱：

四、材料要求：

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、授权代表的授权委托书，身份证复印件等；

3、所报仪器设备的技术参数、彩页等；

4、其他相关材料。

五、供货时间要求：合同签订后30日内供货、调试完毕。

六、本次采购活动应注意的事项：

1、所有设备全部以人民币报价。

2、凡参与报价的单位一经中标，应在接到我方通知后立即办理合同签订手续，并交纳伍仟元（￥5,000.00）的履约保证金，否则，作自动放弃处理。

3、供货单位在我方指定时间内应送货到指定地点，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除特别注明外，一律由中标单位负责。

4、供货单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。如验收合格，我方一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在一年后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位。如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

5、履约保证金在中标单位按质按期交货后一次性退还（不计息）；如中标单位未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

6、参加此次询价采购的单位请做好响应文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章，注明项目名称、项目编号、投标人、联系人及电话。

7、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2017年6月20日（星期二）上午11:00，过期不逾受理。

8、响应文件送达（或寄达）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院王营校区16号办公楼208室，淮阴师范学院招投标办公室，联系电话0517-83525709。

9、询价采购结果将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2017年6月9日