招 标 文 件

项目编号:        HNU16041-ZB1

项目名称: 多功能文件检验仪等设备采购

淮阴师范学院招投标办公室

2016年12月13日

### 目  录

第一部分 投标邀请函	1

1.1项目概况	1

1.2投标人资质条件	1

1.3招标文件获取	1

1.4投标文件递交	1

1.5开标时间及地点	2

1.6投标保证金	2

1.7发布公告媒介	2

1.8联系方式	2

第二部分  投标人须知	3

2.1 总则	3

2.2 资质要求	3

2.3投标文件要求	3

2.4投标文件递送日期及开标时间	4

2.5评标与定标	4

2.6投标保证金	5

2.7投标有效期	5

2.8 无效投标的情形	5

2.9 废标的情形	5

2.10合同签订	6

2.11供货期限	6

2.12付款方式	6

第三部分  项目需求	7

3.1采购物品清单	7

第四部分 投标文件格式	11

### 第一部分 投标邀请函

根据需要，现对我校多功能文件检验仪等设备采购项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1、项目编号：HNU16041-ZB1

2、项目名称：多功能文件检验仪等设备采购

3、项目内容：采购多功能文件检验仪、刑事现场勘查箱、酒精检测仪、照相机、现场指纹提取箱、指纹投影比对仪等设备一批，整包中标。

4、项目预算：陆拾叁万元整（630,000.00）

### 1.2投标人资质条件

参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

### 1.3招标文件获取

即日起，投标人可至淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn）“采购公告”栏的相关采购公告中自行下载。

### 1.4 投标保证金

本项目投标保证金为伍仟元整（￥5,000.00），递交形式为现金或银行汇票。投标人须将现金或银行汇票单独密封在信封内，并在信封上标明“投标保证金汇票”字样及其金额，注明投标人名称、投标代表姓名、身份证号及联系方式，与投标文件一并递交。

银行汇票收款人：淮阴师范学院，汇款人：投标人全称。

注意：1、银行汇票的有效期应不少于30天（开票日期应为投标截止时间前5日内）；

2、银行汇票必须真实有效，且须能通过工商银行支取；

3、不接受其它形式的保证金。

### 1.5 投标文件递交

截止时间：2017年1月4日（星期三）上午9:30

递交地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼208室

### 1.6开标时间及地点

开标时间：2017年1月4日（星期三）上午9:40

开标地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼2楼开标室

### 1.7发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）的“采购公告”栏目。

### 1.8联系方式

电  话：0517-83525709

联系人：杨老师 董老师

邮  箱：ztb_hs@163.com

网  址：http://ztb.hytc.edu.cn

地  址：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼208室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述 多功能文件检验仪等设备采购 项目。

2、凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

4、本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

5、投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6、本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包分包。

7、本次招标活动细则由淮阴师范学院招投标办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第四部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1投标文件的一般构成

1、投标函

2、报价表

其中，单价≥5万元，或单价<5万元但配件相对独立、复杂的仪器设备或软件需提供配置清单及价格明细于投标报价表之后。

3、资格证明文件

4、产品质保及服务承诺

5、其它：投标人情况介绍、所投产品技术指标详细描述（可提供产品彩页）、产品制造、安装、验收的内容和标准等。

2.2.2投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本2份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明投标人名称、联系人及联系电话。

3、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1、投标人对《投标报价表》中的报价应包括全部货物和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、系统集成、安装调试、培训、售后服务、税费等其他有关的所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、投标人应对《投标报价表》中的每一单项均应填写详细配置、技术参数及单价和总价，投标人没有填写单价和总价的项目将不予计算，并认为此项费用已包括在报价之中。

3、投标人在填写投标报价表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价。当单价和数量之积与总价不一致时，以两者中数值小的为准。

4、全部以人民币报价，不接受外币报价。

### 2.4投标文件递送及开标

1、投标文件请按时递送至淮阴师范学院王营校区16号办公楼208室，逾期不予受理。

2、请投标人授权代表携带本人身份证准时到淮阴师范学院王营校区16号办公楼2楼开标室参加开标会。

### 2.5评标与定标

1、根据项目特点成立评标小组。

2、评标方法：综合评分法。评标细则如下：

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格审查合格条件标准如下：

| 序号 | 审查内容 | 投标人具备的条件（打√或说明） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标人合法有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖投标人公章） |  |
| 2 | 法定代表人本人参加投标的请提供（1），授权其他人投标的请提供（2）： （1）法定代表人资格证明（原件加盖投标人公章）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）； （2）授权委托书（原件加盖投标人公章）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）。 |  |
| 3 | 提供2015年7月1日以来连续6个月投标人为投标代表缴纳的养老保险证明（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查） |  |
| 备注 | 请按以上要求将资格审查材料装订在投标文件中。 |  |

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）综合评分

对完全响应招标文件全部实质性要求的投标人按照以下标准进行综合评分，得分相同的以报价低的优先，报价仍相同的，由抽签决定。

| 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 60分 | （1）以最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （2）投标报价得分按照以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×60（保留两位小数） |
| 商务资信 10分 | （1）投标人企业财务和经营状况良好，提供投标人银行资信证明（复印件加盖投标人公章，原件带至现场备查）的得4分；未能提供的不得分。 （2）投标人信用等级为AAA级的得3分，信用等级为AA级的得2分，信用等级为A级的得1分。注：投标人须提供第三方信用服务机构出具的信用报告，否则不予认可。 （复印件加盖投标人公章，原件带至现场备查） （3）投标文件内容齐全、编排有序的得3分，不齐或编目杂乱的酌情扣分。 |
| 投标人业绩20分 | 投标人2014年1月1日（合同签订时间）以来做过的类似项目成功案例： （1）合同金额小于10万元（不含）的案例有1个得1分； （2）合同金额在10万元（含）和30万元(不含)之间的案例有1个得2分； （3）合同金额在30万（含）以上的案例有1个得3分。 满分20分，提供合同复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查。 |
| 售后服务 10分 | 根据投标文件所承诺的售后服务条款（如免费质保年限、售后服务方案，服务响应时间、维修应急处理等），评委综合比较后酌情打5-10分 |

3、评标结束后，招标人将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）“结果公示”栏目中公示最终结果。

4、投标人的授权代表须在公示结束后5个工作日内携带身份证到淮阴师范学院招投标办公室领取书面中标通知书。投标人只有在接到书面中标通知后方可视为中标。对未中标者招标人不予解释，也不承担任何义务。

### 2.6投标保证金

1、本项目的投标保证金数额请见第一部分投标邀请函。

2、未中标的投标人的投标保证金将在评标结果公示结束后退还。中标人的投标保证金将自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还。

3、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内放弃或撤回投标；

（2）中标人拒绝签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

### 2.7投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.8无效投标的情形

1、应交未交投标保证金或者未按规定交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定资质要求的；

4、投标报价超过采购预算的；

5、投标报价未以人民币报价的；

6、所投设备未按采购清单要求报全的；

7、经三分之二评委会成员认定，投标人所投品牌档次低于采购人推荐品牌档次的;

8、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

9、经查实提供虚假材料谋取中标的。

### 2.9废标的情形

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

### 2.10合同签订

1、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

2、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

3、签订合同前，中标人须提供主要设备生产厂家针对本项目的授权书原件和质保承诺函原件。

4、签订合同前，中标人须交纳中标总金额的5%作为履约保证金(以仟元为单位取整)。否则，作自动放弃中标处理。履约保证金在中标人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如中标人未能按质按期交货，采购人有权扣留此履约保证金。

### 2.11供货期限

合同签订后 30个工作日内安装调试完毕。

### 2.12付款方式

中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，到货并安装调试完毕后,如验收合格，采购人将在20个工作日内一次性付清合同总额的95%，其余合同总额的5%在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

### 第三部分  项目需求

### 3.1需求清单

| 序号 | 物品名称 | 推荐品牌 | 推荐型号 | 规格、参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刑事现场勘查箱 | 无锡帆鹰 | FYX-VⅢB | 尺寸：46*36*16cm左右；箱体须为特种树脂材料，防水、抗压、防震、防腐 频率：50Hz；最大功率：200W；工作温度：5－45℃；湿度：0－95% | 只 | 2 |
| 2 | 现场指纹提取箱 | 芬格 | FGZW-Ⅳ | 包括粉末显现法显现潜在指纹，502贴显法提取手印，碘熏法显现手印、血手印等 | 套 | 7 |
|  |  | 华兴 | HXZW-Ⅳ |  |  |  |
|  |  | 金安景 | 7AJZW-Ⅰ |  |  |  |
| 3 | 酒精检测仪 | 芬格 | ZJ-2001A | 轻便型，非接触的多用型吹嘴，高精密陶瓷半导体氧化传感器，温度：15－45度 | 台 | 7 |
|  |  | 德泰源 | MP900 |  |  |  |
|  |  | Alcolizer | Alcolizer （傲盛）S5 |  |  |  |
| 4 | 手持式警用多波段光源 | 帆鹰 | FLSH-7 | 七波段，单波轮转盘式。功率：100W | 台 | 7 |
|  |  | 北京华兴 |  |  |  |  |
|  |  | 布兰特 | BTTS-Ⅱ |  |  |  |
| 5 | 手持式警用多波段光源 | 帆鹰 | FLSH-X-18 | 进口氙灯，十八波段，双波轮转盘式。灯功率：55W；色温：6000K；紫外透过率>95% | 台 | 1 |
|  |  | 北京华兴 | FLSH-X-18Y |  |  |  |
|  |  | 布兰特 | BTXD-1 |  |  |  |
| 6 | “502”指纹 熏显枪 | 帆鹰 | C2053 | 熏显弹须可多次填充“502”； 小体积，方便携带；预热时间短，熏显速度快 | 支 | 7 |
|  |  | 北京华兴 | HXPX-I |  |  |  |
|  |  | 芬格尔 | FGXQ-I |  |  |  |
| 7 | 全自动"502"指印熏显柜 | 帆鹰 | FYFC－II | 外形尺寸：96×46×36cm左右；模拟电路控制，预装 “固有自动程序”；内置湿度传感器能自动控制柜内湿度；支持加热、排气、加湿功能、内部气体循环 | 台 | 1 |
|  |  | 北京华兴 | HXSP-100 |  |  |  |
| 8 | 足迹快速提取箱 | 芬格 | FGZJ-Ⅳ | 可提取平面和立体足迹，外形尺寸：40×25×15cm左右 石膏存放箱密封不进湿气 | 套 | 7 |
|  |  | 北京华兴 | HXZJ-Ⅳ |  |  |  |
|  |  | 禾卓 | HZZJ-VIII |  |  |  |
| 9 | 凹凸面灰尘痕迹提取仪 | 帆鹰 | C4041 | 用于提取凹凸、垂直面和门窗等不平表面的灰尘鞋印、指印等痕迹；输出电压在0KV～30KV无极可调 | 只 | 7 |
|  |  | 北京华兴 | HXJD-III |  |  |  |
|  |  | 毕思特 | FGJD-Ⅲ |  |  |  |
| 10 | 多功能书写压痕和足迹静电显现仪 | 帆鹰 | FEM-Ⅵ | 体积：55×30×35cm左右，电晕电压：≥18KV ，真空负压优于0.02Mpa，电源：220V 50Hz，功率:＜200W | 台 | 1 |
| 11 | 多功能翻拍仪 | 帆鹰 | D0005 | 底座尺寸：45cm *40mm左右，立柱高度：60cm左右，相机旋转：360°，齿轮沿齿条升降，可精确定位。侧光照明：2组夹灯（含标准光源2只，紫外长波365光源2只），脱影底光：300mm *200mm观片灯 | 台 | 7 |
|  |  | 北京华兴 | 580型 |  |  |  |
|  |  | 彦祥 | DXX-3800 |  |  |  |
| 12 | 文件检验仪 | 帆鹰 | FYWJ-1 | 低照度<0.00015lux，红外灵敏1/2CCD摄像机，分辨率>560TV线，7"黑白监视器450TV线，50W冷光光源，反射、透视、红外灯均为20W，亮度可调，紫外线灯为8W，滤光片700nm—900nm分六档以上，放大倍率2.5－6.5 | 套 | 1 |
|  |  | 华强 | AGW-2 |  |  |  |
|  |  | 上海长恒 | HG-580II |  |  |  |
| 13 | 多功能 文件检验仪 | 帆鹰 | FYWJ-II | 摄象机：像面尺寸1/3"，最低照度0.4Lux，光谱响应范围380-1000nm，像素40万以上；镜头焦距范围5-125nm，相对孔径F2.5-F10，视场角61°-2.5°，固定光圈，主光源亮度可调；14"黑白显示；主光源150W卤钨灯，紫外入射254nm 9W UV灯2只，365nm 8w荧光灯2只，入射25W白炽灯2只，紫外透射365nm 8W 荧光灯1只，透射25W 白炽灯2只，侧光源35W卤钨灯1只；基本滤光片：激发6组415nm-600nm，接收7组570nm-900nm 配专业视频采集卡 | 套 | 1 |
| 14 | 多功能 物证检验仪 | 芬格 | FGKF-Ⅰ | 手动调焦范围：70mm：升降调节范围（立柱）：200mm；专业微距变焦镜头：主物镜放大率0.7—4.5倍连续放大，最大视场62mm；专用300万彩色数码摄像头，配专业图像处理软件，可实现痕迹显现、动态展开、比对、测量(长/宽/角度/面积)、标注、生成报告；紫外LED光照明灯：5W | 台 | 1 |
|  |  | 北京华兴 | WDJ-1 |  |  |  |
|  |  | 毕思特 | 三度KF-1 |  |  |  |
| 15 | 指纹投影比对仪 | 帆鹰 | FFI-Ⅲ | 外形尺寸：48×50×60cm 左右；投影屏尺寸：190×165㎜左右;2组物镜，每组含进口带光圈镜头f50mm、f75mm各一个；2只250W照明灯泡；2个独立载物台可分别调焦；放大倍率：6.5X、10X；2个物镜转换时实现自动齐焦 | 只 | 1 |
| 16 | 软质储墨四方指纹捺印盒 | 帆鹰 | SF-Ⅲ | 一次性吸足油墨，可反复使用 | 盒 | 30 |
| 17 | 超声波清洗器 |  |  | 清洗槽容量：约6升；超声频率：40KHz，最大超声功率：150W左右，功率调节范围：50-100% | 台 | 2 |
| 18 | 电子天平 |  |  | 最大称量：200g左右，分辨率:1mg 须具有自动校正、可去皮、可计数等功能 | 只 | 2 |
| 19 | 数码体视显微镜 |  |  | 放大倍率不低于80倍；连续变倍物镜；目镜WF10X；数码相机300万像素以上，图片可存入计算机，计算机无需提供 | 台 | 1 |
| 20 | 双目体视显微镜 | 麦克奥迪 | SMZ 140-N2GG | 放大倍数不低于40倍；物镜变倍范围0.7-4倍；高眼点广角目镜：WFH10×/20mm | 台 | 7 |
|  |  | 北京华兴 | SMZ-B2 |  |  |  |
|  |  | 上海普丹 | PXS |  |  |  |
| 21 | 体视显微图像电脑分析系统 | 帆鹰 | XSJ-HS | 含三目体视显微镜1台，500万像素以上CCD及其接口1套，显微图像电脑分析软件及配套图像采集卡1套，计算机(CPUi5以上，内存4G以上，硬盘500G以上，19吋以上液晶显示器，独立显卡等)1台 注：此套仪器预算约5.5万元 | 套 | 1 |
| 22 | 痕迹∕文检 图像处理系统 | 帆鹰 | 恒锐2.0版 | 分离重叠指纹；复原模糊图像；校正各种畸变体上痕迹；通过网络进行案件或图像传输；对笔迹、印章、文件的真伪、时间进行检验；痕迹半自动比对和识别；案件与痕迹样本库管理 | 套 | 1 |
|  |  | 北京华兴 | 恒锐v3.0 |  |  |  |
| 23 | 照相机 | 佳能 | EOS 100D | 官方标配(约18-50mm)套机，8G以上存储卡，配套相机包等 | 台 | 30 |
|  |  | 尼康 | D3300 |  |  |  |
|  |  | 索尼 | NEX5T |  |  |  |
| 24 | 数码摄像机 | 索尼 | NEX-VG30EH （E PZ18-200mm） | 含配套百诺牌KH-25三脚架、遥控手柄 | 台 | 1 |
|  |  | 佳能 | XC10 |  |  |  |
|  |  | 三星 | HMX－F90 |  |  |  |
| 25 | 数码照相机 | 佳能 | EOS 6D(24-105) | 单反套机，24-105mm镜头，配国家地理NG5160双肩包+思锐E1004+G-11专业便携碳纤维三脚架套装，32GB存储卡 | 套 | 1 |
| 26 | 电子除湿柜 | 芬格 |  | 容积：≥140L 推拉托盘：≥5 | 只 | 1 |
|  |  | 北京华兴 | AD-169CH |  |  |  |
|  |  | 圣源 | SYZX77-2 |  |  |  |
| 27 | 滤光镜 | 芬格 | FoxFury系列 | 每组含红色、橙色、黄色观察镜各1只，紫外防护镜一只 | 组 | 7 |
|  |  | 北京华兴 | HXLY-系列 |  |  |  |

### 3.2其它说明

1、其它品牌或型号的设备，可参照推荐品牌型号投报，如技术指标不低于推荐的品牌或型号，经三分之二评委认可也可接受。但，必须列出所投设备详细品牌、型号、参数等，且最好有相应的附有详细参数的彩图支撑，便于评委确认所投仪器是否满足投标文件要求。

2、推荐品牌、型号栏为空格者，投标人参照相应的性能参数投报一定的品牌、型号即可；若出现推荐品牌、型号与相应的技术参数有冲突的，或所推荐的型号与品牌不能对应的，以满足技术参数为准。

3、报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、调试、售后服务、税费、培训等一切费用，我方不再支付其他任何费用。

### 第四部分 投标文件格式

（请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。）

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一七年*月*日

一、投标函

致：淮阴师范学院招投标办公室

1、我方针对本次项目的投标总报价为人民币（大写）              元（ ￥     元），并保证在合同签订后        日历天内完成项目的供货、安装、调试工作。

2、我方已详细审核并接受招标文件及有效补充文件（如有）的所有的条款和规定。

3、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

4、我方保证投标文件中所呈现的一切资料均为真实材料。如有虚假，产生的一切后果由我方承担。

5、我方承诺在中标结果公示后两周内提供生产厂商或区域总代理针对本项目的授权书及质保服务承诺函；否则将被取消中标资格并被没收投标保证金。

6、我方保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址：

电话：

授权代表（签字）：

授权代表电话：

日期:           年         月        日

二、投标报价表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）进口设备必须分别报免税价和非免税价，采购方可协助办理进口免税手续。相关事宜联系人及联系方式将在中标通知书中给出。

（2）全部以人民币报价，进口代理公司、汇率均由投标人自行选择和确定。

（3）单价≥5万元，或单价<5万元但配件相对独立、复杂的仪器设备须提供配置清单及价格明细于投标报价表之后。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

三、资格证明文件（供资质审查时使用）

(参照本文件2.5相关内容准备)

注: （1）上述是评标小组对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资料，只要上述资料中有一项不合格或未提供，则资格审查不合格。

（2）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标办保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标办将对其进行严肃处理。

四、产品质保及售后服务承诺

1、详细说明所投设备的免费质保、免费升级年限；

2、投标人针对本项目的施工人员安排等。

3、项目完成后，投标人针对本项目的培训安排；

4、投标人针对本项目后期服务响应情况的承诺等；

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

五、技术规格响应偏离表

| 序号 | 物品名称 | 招标文件要求的技术参数 | 所投产品的技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

六、投标人认为需要提供的其它内容

1、投标人情况介绍；

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技术工人 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

2、产品制造、安装、验收的内容和标准等；

3、投标人认为需要提供的其它资料。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

示范格式一

法定代表人资格证明

致淮阴师范学院招投标办公室：

姓名：          性别：          职务：          身份证号：                ，系  投标人单位名称    的法定代表人。现针对淮阴师范学院招投标办公室组织的              （项目编号：      ）项目，签署投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     (盖章)

日期：         年       月      日

附：法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮阴师范学院招投标办公室：

本授权书宣告：

委托方：                   地址：

法定代表人：            身份证号：

受托人：姓名           职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人        代表我单位参加淮阴师范学院招标办组织的     （编号:    ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位                 （公章）

日期：        年       月      日

附：受托人身份证复印件并加盖委托单位公章

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。