【项目编号】HNU17024-XJ1

淮阴师范学院

基因枪询价文件

我校现采用公开询价方式采购基因枪一台，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。具体要求如下：

- 采购物品基本情况

| 物品名称 | 品牌、型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基因枪 |  | 目标区域最大40cm2 压力范围3-12 MPa 目标类型：动物细胞和器官培养，植物较小的整体植株、培养细胞、外植体、酵母、细菌、其他微生物细胞、叶绿体、线料体 电压：220V/110V 气源：氦气或氮气（氦气更优化） 要求：rupture disks, 1550psi 和1100psi；metal particles,1.1uM 类似于新芝GJ-1000型的基因枪 | 台 | 1 |  |
| 合计金额 (人民币：元) | (大写) ( ￥ ) |  |  |  |  |
| 说明 | - 报价应为综合报价，含货值、物流、装缷、安装、培训、税费等一切费用，采购方不再支付其他任何费用。 - 本项目预算人民币85,000.00。经费来源为生科院现代农业与环境保护协同创新中心（2015）项目，经费代码1345002。 |  |  |  |  |

二、所提供的售后服务及优惠条件：

（主要是质保问题）

三、投标人概况：

1、名称(公章)：

2、法人代表：                                                                                          3、单位地址：

4、授权代表(签字)：

5、单位电话：             手机：              邮箱：

四、材料要求：

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、授权代表的授权委托书，身份证复印件等；

3、所报仪器设备的技术参数、彩页等；

4、其他相关材料。

五、供货时间要求：合同签订后30日内供货、调试完毕。

六、本次采购活动应注意的事项：

1、所有设备全部以人民币报价。

2、凡参与报价的单位一经中标，应在接到我方通知后立即办理合同签订手续，并交纳贰仟元（￥2,000.00）的履约保证金，否则，作自动放弃处理。

3、供货单位在我方指定时间内应送货上门，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除标书上特别注明外，一律由中标单位负责。

4、供货单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。如验收合格，我方一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在一年后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位。如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

5、履约保证金在中标单位按质按期交货后一次性退还中标单位（不计息）；如中标单位未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

6、参加此次询价采购的单位请做好报价文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章、注明项目名称、项目编号、投标人、联系人及电话。

7、报价文件送达（寄达）我方的截止时间为2017年5月23日（星期二）上午11:00，过期不逾受理。

8、报价文件送达（寄达）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号王营校区16号办公楼208室，淮阴师范学院招投标办公室，联系电话0517-83525709。

9、询价采购结果将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2017年5月12日