招 标 文 件

项目编号:   HNU16035-ZB4    1

项目名称:  斑马鱼养殖系统采购

淮阴师范学院招投标办公室

2016年7月6日

### 目  录

第一部分 投标邀请函	1

1.1项目概况	1

1.2投标人资质条件	1

1.3招标文件获取	1

1.4投标文件递交	1

1.5开标时间及地点	1

1.6投标保证金	1

1.7发布公告媒介	2

1.8联系方式	2

第二部分  投标人须知	3

2.1 总则	3

2.2投标文件要求	3

2.3投标报价要求	4

2.4投标文件递送及开标	4

2.5评标与定标	4

2.6投标有效期	5

2.7无效投标的情形	5

2.8废标的情形	5

2.9合同签订	5

2.10供货期限	6

2.11付款方式	6

第三部分  项目需求	7

3.1需求清单	7

3.2其它说明	8

第四部分 投标文件格式	9

### 第一部分 投标邀请函

根据需要，现对我校斑马鱼养殖系统采购项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1、项目编号：HNU16035-ZB4

2、项目名称：斑马鱼养殖系统采购

3、项目内容：采购斑马鱼养殖系统5套

### 1.2投标人资质条件

参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

### 1.3招标文件获取

即日起，投标人可至淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn）“采购公告”栏的相关采购公告中自行下载。

### 1.4投标文件递交

截止时间：2016年7月28日（星期四）9:00

递交地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼211室

### 1.5开标时间及地点

开标时间：2016年7月28日（星期四）9:30

开标地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼2楼会议室

### 1.6投标保证金

无

### 1.7发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）的“采购公告”栏目。

### 1.8联系方式

电  话：0517-83525709 83525369

传  真：0517-83525709

联系人：杨老师 董老师

邮  箱：ztb_hs@163.com

网  址：http://ztb.hytc.edu.cn

地  址：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼211室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述斑马鱼养殖系统采购 项目。

2、凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

4、本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

5、投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6、本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包分包。

7、本次招标活动细则由淮阴师范学院招投标办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第四部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1投标文件的一般构成

1、投标函

2、投标报价表，其中，单价≥5万元，或单价<5万元但配件相对独立、复杂的仪器设备需提供配置清单及价格明细于投标报价表之后。

3、产品质保及服务承诺书

4、资格证明文件

5、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：产品主要技术性能规划和结构的详细描述，可提供产品彩页；产品制造、安装、验收的内容和标准，以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.2.2投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本2份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本一并装入同一个密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明投标人名称、联系人及联系电话。

3、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1、投标人对《投标报价表》中的报价应包括全部货物和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、系统集成、安装调试、培训、进口代理服务、售后服务等其他有关的所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、投标人应对《投标报价表》中的每一单项均应填写详细配置、技术参数及单价和总价，投标人没有填写单价和总价的项目将不予计算，并认为此项费用已包括在报价之中。

3、投标人在填写投标报价表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价。当单价和数量之积与总价不一致时，以二者中数值小的为准。

4、全部以人民币报价，不接受外币报价。

5、进口仪器必须同时报免税价和非免税价。

### 2.4投标文件递送及开标

1.投标文件请按时递送至淮阴师范学院王营校区16号办公楼211室，逾期不予受理。

2.开标时请投标人授权代表携带本人身份证准时到淮阴师范学院王营校区16号办公楼二楼会议室参加。

### 2.5评标与定标

1、根据项目特点成立评标小组。

2、评标小组只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

3、中标原则： 符合要求者低价中标 。

4、如有效投标人不足三家，或投标人报价均超过采购预算的，评标小组可视情况转为竞争性谈判或其它方式进行采购。

5、评标结束后，招标人将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）“结果公示”栏目中公示最终结果。

6、投标人的授权代表须在公示结束后五个工作日内携带身份证到淮阴师范学院招投标办公室领取书面中标通知书。投标人只有在接到书面中标通知后方可视为中标。对未中标者招标人不予解释，也不承担任何义务。

### 2.6投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.7无效投标的情形

1、应交未交投标保证金或者未按规定交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定资质要求的；

4、经三分之二评委会成员认定，投标人所投品牌档次低于采购人推荐品牌档次的;

5、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

6、经查实提供虚假材料谋取中标的。

### 2.8废标的情形

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

### 2.9合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

4、签订合同前，中标人须提供厂家或区域代理商的授权书原件和质保承诺函原件。

5、签订合同前，中标人须交纳中标总金额的5%作为履约保证金(以仟元为单位取整)。否则，作自动放弃中标处理。履约保证金在中标人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如中标人未能按质按期交货，采购人有权扣留此履约保证金。

### 2.10供货期限

办理进口免税的仪器，合同签订后 90 日内安装调试完毕；否则，合同签订后 30 日内安装调试完毕。

### 2.11付款方式

中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品。到货并安装调试完毕后，如验收合格，采购人将在20个工作日内一次性付清合同总额的95%，其余合同总额的5%在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

### 第三部分  项目需求

### 3.1需求清单

| 设备名称 | 推荐 品牌、型号 | 规格、参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 斑马鱼养殖系统（单排） | 上海海圣Z-A-D4 | 独立式四层单排斑马鱼养殖单元配置 1、配置316L材质不锈钢架1540×450×1880 mm，25×25×2.0 mm，带底脚调节螺丝； 2、安装20个1.5 L、36个3 L养殖缸、6个10 L养殖缸，PC材质（经FDA标准认证），注塑成型，食品级，耐高温消毒，抗摔性强；养殖缸底部有“V”形导流槽设计（投标时带样品备查），能有效排除残饵及鱼类排泄物；可配套幼鱼专用插板；可配套流水式盖板，有流水设计，方便喂食，能有效降低气泡病的发生率； 3、每个养殖缸的供水单独可控；每排养殖缸的供水单独可控；管道符合饮用水级别； 4、系统自带循环、四级过滤、杀菌，独立使用，保证单元内养殖缸内的水循环更新量大于4次/小时；自带温控功能（加热，调整温度为26-29°C）；水温超过30°C时自动断电保护；充气补氧；支持自动补水功能；缺水保护功能；按键式控制面板，12V安全电压； 5、有不锈钢预过滤器，模具一次成型，定期清洗便可长期使用，无需使用过滤棉，可节省耗材费用； 6、回水槽采用PC材质，模具一次成型，底部圆弧设计，无死角，不留水珠，不留垢； 7、1.5L水槽幼鱼专用插板10个，3L水槽幼鱼专用插板18个， 10L养殖水槽幼鱼专用插板3个。 | 套 | 3 |
|  | 台湾Thmorgan公司、TMG1000 | 1、系统支架：不锈钢或铝合金材质，五层单面，适用于不同容积的鱼缸； 2、架体尺寸：长158 cm、 宽35 cm、高228 cm； 3、鱼缸材质：聚碳酸酯（PC）材质，为FDA许可之食品等级，可耐高压蒸汽灭菌； 4、鱼缸容积：1.5L、3L、10L； 5、鱼缸为自清洁式，带有可移动上盖； 6、管路材质：聚氯乙烯(UPVC)及亚克力(PMMA)组合，不含增塑剂； 7、预过滤系统：5μm过滤棉和压缩活性碳两道过滤设备； 8、水处理装置：物理、生物、化学等多层过滤装置，自动进水和补水设计； 9、紫外杀菌：40W紫外灯，灯光寿命可达8000小时以上； 10、光照：28W T5省电节能灯管，周期照明，照度达150lux以上； 11、系统控制箱：IP65防尘防水结构，可控制空气泵、循环泵、紫外杀菌灯、照明灯等的开关 |  |  |
|  | 美国Aquatic Habitats公司, Stand-alone（4-6 shelf） | 1、具有PLC 程序控制安全系统，可保证低水位排水自动关闭并警报 2、具有保证通向养殖箱水流恒定的压力释放阀 3、带有水平调整的316不锈钢框架 4、水体 从222L（58.6gal）到300L（79 gal）的体积 斑马鱼养殖数（10成体/升）：2200-3000只 总水量：285L（75gal）到340L（90gal） 每小时水循环6次 5、过滤器 第一级：120μ过滤板 第二级：结合移动和浸润的生物过滤器（超过90m2的表面区域） 第三级：50μ过滤筒 第四级：活性炭吸收挥发性有机物和其他一些污染物 第五级：最初照射紫外消毒量为110mJ/cm2的紫外灯 6、其他 提供新鲜空气，排除废气 800瓦加热器保证温度差异低于5℃ 水重：195kg(430lbs) YSI 5200 自动水质检测/控制/警报系统 水体气体压力检测/控制器 繁殖箱 为幼虫饲养笼配置幼虫挡板 粉末涂层 |  |  |
| 斑马鱼养殖系统（双排） | 上海海圣Z-A-S4 | 独立式四层双排斑马鱼养殖单元配置 1、配置316L材质不锈钢架1540×700×1880 mm，25×25×2.0 mm，带底脚调节螺丝； 2、安装40个1.5L、48个3L养殖缸、12个10L养殖缸，PC材质（经FDA标准认证），注塑成型，食品级，耐高温消毒，抗摔性强；养殖缸底部有“V”形导流槽设计，能有效排除残饵及鱼类排泄物；可配套幼鱼专用插板；可配套流水式盖板，有流水设计，方便喂食，能有效降低气泡病的发生率； 3、每个养殖缸的供水单独可控；每排养殖缸的供水单独可控；管道符合饮用水级别； 4、系统自带循环、四级过滤、杀菌，独立使用，保证单元内养殖缸内的水循环更新量大于4次/小时；自带温控功能（加热，调整温度为26-29°C）；水温超过30°C时自动断电保护；充气补氧；支持自动补水功能；缺水保护功能；按键式控制面板，12V安全电压； 5、有不锈钢预过滤器，模具一次成型，定期清洗便可长期使用，无需使用过滤棉，可节省耗材费用； 6、回水槽采用PC材质，模具一次成型，底部圆弧设计，无死角，不留水珠，不留垢； 7、1.5L水槽幼鱼专用插板20个，3L水槽幼鱼专用插板36个，10L养殖水槽幼鱼专用插板6个。 | 套 | 2 |
|  | 台湾Thmorgan公司, TMG2000 | 1、系统支架：不锈钢或铝合金材质，五层单面，适用于不同容积的鱼缸； 2、架体尺寸：长163cm、 宽40cm 、高228cm（随鱼缸体积和数量改变）； 3、鱼缸材质：聚碳酸酯（PC）材质，为FDA许可之食品等级，可耐高压蒸汽灭菌； 4、鱼缸容积：2L、4L、8L（其他容积可定制）； 5、鱼缸为自清洁式，带有可移动上盖； 6、水循环管路材质：聚氯乙烯(UPVC)及亚克力(PMMA)组合，不含增塑剂； 7、自动进水补水装置； 8、独立过滤系统：多层生物过滤器； 9、紫外杀菌：40W紫外灯，灯光寿命可达8000小时以上； 10、光照：28W T5省电节能灯管，周期照明，照度达150lux以上； |  |  |
|  | 美国Aquatic Habitats公司, Stand-alone（4-6 shelf） | 1、具有PLC 程序控制安全系统，可保证低水位排水自动关闭并警报 2、具有保证通向养殖箱水流恒定的压力释放阀 3、带有水平调整的316不锈钢框架 4、水体 从222L（58.6gal）到300L（79 gal）的体积 斑马鱼养殖数（10成体/升）：2200-3000只 总水量：285L（75gal）到340L（90gal） 每小时水循环6次 5、过滤器 第一级：120μ过滤板 第二级：结合移动和浸润的生物过滤器（超过90m2的表面区域） 第三级：50μ过滤筒 第四级：活性炭吸收挥发性有机物和其他一些污染物 第五级：最初照射紫外消毒量为110mJ/cm2的紫外灯 6、其他 提供新鲜空气，排除废气 800瓦加热器保证温度差异低于5℃ 水重：195 kg(430lbs) YSI 5200 自动水质检测/控制/警报系统 水体气体压力检测/控制器 繁殖箱 为幼虫饲养笼配置幼虫挡板 粉末涂层 |  |  |

### 3.2 其它说明

1、其它品牌或型号的设备，如技术指标不低于推荐的品牌或型号，经三分之二评委认可也可接受。但，必须列出所投设备与推荐设备的详细参数比对表，否则，将作为对投标文件的不完全响应处理。

2、报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、调试、售后服务、进口代理服务费、税费等，我方不再支付其他任何费用。

### 第四部分 投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一六年*月*日

一、投标函[格式]

致:淮阴师范学院招投标办公室

根据贵方项目编号            投标邀请，正式授权下述签字人          （姓名和职务）

代表                    （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期:           年         月         日

二、投标报价表

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 性能参数 | 数量 （台） | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 免税价 |  |
|  |  |  |  |  | 非免税价 |  |
| 合计金额 | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |

注：1、进口设备必须分别报免税价和非免税价。

2、全部以人民币报价，进口代理公司、汇率均由投标人自行选择和确定。

3、单价≥5万元，或单价<5万元但配件相对独立、复杂的仪器设备须提供配置清单及价格明细于投标报价表之后。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

注：非推荐品牌或型号的设备，请提供如下参数比对表，并附所投设备的技术参数宣传页资料。

| 设备名称 | 推荐设备的品牌、型号、参数 | 所投设备的品牌、型号、参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

三、产品质保及服务承诺书

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★须明确说明所投设备的免费质保年限、包修情况。

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

四、资格证明文件(供资质审查时使用)

1、投标人合法有效的营业执照（复印件并加盖投标人公章，必须提供）；

2、投标人合法有效的税务登记证（复印件加盖投标人公章，必须提供）；

3、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（原件、必须提供）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

注:1、上述是评标小组对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

法定代表人资格证明（示范格式一）

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与                      项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：               (盖章)

日期：       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

授权委托书（示范格式二）

致淮阴师范学院招投标办公室：

本授权书宣告：

委托方：                    地址：

法定代表人：

受托人：姓名        性别：      出生日期：     年   月   日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我单位参加淮阴师范学院招投标办公室组织的（项目编号:            ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位             （公章）

日期：       年      月     日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。