淮阴师范学院

运动测试系统采购

我校现采用公开方式采购运动测试系统（运动跑台）一套，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU18019-1-ZC

2、项目名称：运动测试系统采购

3、本项目预算：人民币壹拾柒万玖仟元整（￥179,000.00），经费代码为1344001。

二、资质材料要求

响应人应具有并提供下列材料：1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；2、法人或授权代表的身份证复印件（加盖响应人印章）；3、响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书。

三、采购需求

1、采购物品、数量及技术参数要求

1.1采购物品基本情况

| 物品名称 | 参考品牌、型号 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动测试系统 （运动跑台） | Cosmed T150DE | （见1.2） | 套 | 1 |
|  | Rodby RL 1602E MDD |  |  |  |
|  | Mortara TMX425 |  |  |  |

1.2技术参数及配置要求

技术参数： 1、跑带长：≥150cm 2、跑带宽：≥50㎝ 3、速度可调范围：0-19km/h 4、坡度可调范围：0-20% 5、承重：≥200kg 6、电机功率：≥1.5kw 7、配控制面板 8、配前侧横扶手、双侧长扶手 9、配RS232接口 10、加速度模式：≥7级 11、训练程序：≥6个 12、自定义程序：≥8个 13、测试程序：≥26个 14、马达匹配：1phase 15、重量：≥190kg 需要能达到如下主要功能需求：1、根据测试者的需要调整负荷，选择或者自建测试程序进行测试，记录心率、负荷、转数、消耗能量等指标,配合运动心肺功能仪和运动心电图仪可以进行最大摄氧量的测量。2、可自定义不限阶段数量的测试方案，并储存。3、可设置传统台阶递增方案，也可以设置线性递增方案。4、保存相关测试数据，并可查询。5、具有恢复测试功能，当测试者力竭时只要按下recovery按钮，可以慢慢减速，进入恢复阶段的设定速。6、HRV分析功能：可以通过自带的单导心电图进行RR间期的计算。7、能与运动心肺测试系统同步连接使用，组成完整的运动实验系统。

2、报价需要报免税人民币价。

3、质保及售后服务要求

要求提供至少一年免费质保服务。

4、本项目要求的供货时间为合同签订后90日内安装调试完成。

四、响应人须知

1、本项目成交原则为满足采购技术参数需求的，报价低者成交。响应人或有效响应人不足三家的，可视具体情况采取谈判、磋商或其他方式进行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、质保、数据库接口、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价一律以人民币报价，进口仪器我方可协助做免税手续。

3、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%交纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

4、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，我方有权要求成交人提供厂家授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

5、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。

6、验收与付款：成交人供货完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的正规发票一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应做好响应文件共3本，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①报价表（格式参考附件1）；②资质证明类文件：a.企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；b.授权代表的授权委托书，身份证复印件等c.响应人近三年内在政府采购活动中没有重大违法记录承诺书；③产品质保及售后服务承诺；④所报设备的彩页、技术参数等详细资料；⑤其他相关材料。

响应文件须打印，重要内容（如上款的①-③等）须单位盖章；正、副本均需各自装订成册。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应人递送的响应文件无论结果如何，均不予退还，请自留底稿。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件送达（或快递）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路75号　淮阴师范学院16号办公楼209室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2018年6月20日（星期三）上午10:00，逾期不予受理。

本项目评审时间将根据采购人情况择机安排，并在采购公告发布网页公布评审结果。

七、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招投标办公室网页。

2、采购结果将在淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2018年6月13日

附件：响应文件参考格式

正本

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一八年*月*日

一、报价表

| 物品名称 | 品牌 型号 | 原产地 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 免税人民币单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |

注：（1）全部以人民币报价。进口仪器需要报免税人民币价，并在报价表中注明。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、调试、数据库接口、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

投标人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

时间：

二、资质证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表的授权委托书，身份证复印件、

响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书（格式自拟）等。

三、产品质保及售后服务承诺

注：响应人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

四、所报仪器设备的彩页、技术参数等材料

五、需要提供的其它内容