【项目编号】HNU16035-XJ6-3

淮阴师范学院

水质分析仪等仪器采购询价文件

我校现采用询价方式对水质分析仪等仪器进行再次采购，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。具体要求如下：

- 采购物品基本情况

| 序号 | 仪器名称 | 品牌、型号 | 规格、参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数水质测定仪 | 百灵达8000型 | 波长范围：450 nm~650 nm； 测量室：多尺寸自适应测量室卡座可以自动适应直径在13-20 mm之间不同大小的试管； 数据存储量：1,000组测量记录； 自定义曲线数目：30 条； 配件及试剂：含主机、比色管4支、过滤套件及供电单元、便携箱等； 试剂：含测量溶解氧、化学耗氧量、氨氮、硝态氮、亚硝态氮、总氮、总磷等试剂。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 粘度计 | Brookfield LVDV-S | 精度为测量范围的:±0.1%； 重现性：±0.2% 数字显示，转速3-100 rpm；档数：18 标准配置：主机，转子一套（4根），转子护腿，支架和底座，手提箱。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 电导率测定仪 | 美国哈希LA-EC20 | 测量范围：1.电导率： 范围：0～2000 mS/cm；精度：0.1 % 温度： 范围：-50～199.9 °C； 精度：±0.1 °C 温度补偿 -5～70 °C ORP： 范围：±1000 mV； 精度：±0.1 mV K系数范围 0.01～19.999 cm-1 PH计： 范围：-2～16 pH； 精度：±0.002 pH 温度补偿 -5～70 °C α系数： 0～10%/°C 尺寸(mm)： L = 149, W = 82, H = 22电导率：0.00us/cm~199.9ms/cm 2、总固体溶解量：0.0mg/L~199.9g/L/ 3、温度:0℃~100℃ | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 便携式溶氧测定仪 | YSI ProODO | 测量范围：0～20 mg/L（ppm），0-500%饱和度； 分辨率：0.01mg/L； 探头：耐冲击型光度计溶解氧探头，无需极化，无需校准，无需更换膜组件、无需填充电解液 具有智能数字传感器技术；高防水性能； 电缆长度不小于4米； 内置气压计。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 精密组织匀浆器 | PRO200 | 转速范围:5000-30000rpm； 转子：Multi-Gen 7XL不锈钢分散头一盒（12支） | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 电动 移液器 | BIOHIT E300 | 10-300uL | 支 | 1 |  |  |
| 合计总金额 (人民币：元) |  | 人民币(大写) (￥ ) |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 1、报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、调试、售后服务、税费等，我方不再支付其他任何费用。 2、本项目整包不拆，报不全者作无效标处理。 |  |  |  |  |  |

二、所提供的售后服务及优惠条件：

（主要是质保问题）

三、投标人概况：

1、名称(公章)：

2、法人代表：                                                                                          3、单位地址：

4、授权代表(签字)：

5、单位电话：             手机：              邮箱：

四、材料要求：

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、授权代表的授权委托书，身份证复印件等；

3、所报仪器的技术参数、彩页等；

4、其他相关材料。

五、供货时间要求：合同签订后在45日内安装、调试完毕。

六、本次采购活动应注意的事项：

1、所有设备全部以人民币报价，不接受外币报价。

2、凡参与报价的单位一经中标，应在接到我方通知后立即办理合同签订手续，并交纳伍仟元（￥5,000.00）的履约保证金，否则，作自动放弃处理。

3、供货单位在我方指定时间内应送货上门，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除标书上特别注明外，一律由中标单位负责。

4、供货单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。如验收合格，我方一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在一年后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位。如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

5、履约保证金在中标单位按质按期交货后一次性退还中标单位（不计息）；如中标单位未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

6、参加此次询价采购的单位请做好报价文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章、注明项目名称、项目编号、投标人、联系人及电话。

7、报价文件送达我方的时间为2016年9月9日（星期五）上午11:00，过期不逾受理。

8、报价文件送达或邮寄（顺丰）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号王营校区16号办公楼208室，淮阴师范学院招投标办公室，联系电话0517-83525709。

9、询价采购结果将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2016年8月31日