【项目编号】HNU17062-XJ1

淮阴师范学院

空调设备采购

我校现采用公开询价方式采购空调设备一批，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。具体要求如下：

- 采购物品基本情况

| 序号 | 设备 名称 | 参考 品牌 | 参考型号 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式天花空调机 | 格力 | KFR-72TW(7256S)NhBa-3 | 电压380V，冷暖型，白色，定频，四面出风 | 台 | 15 |  |  |
|  |  | 美的 | KFR-72QW/SDY-B(D3) |  |  |  |  |  |
|  |  | 三菱重工海尔 | RFTD72WGR |  |  |  |  |  |
| 2 | 柜式空调机 | 格力、美的、海尔 |  | 冷暖型，白色，定频，3匹，能耗不高于3级 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 管线 |  |  | 3匹配套管线，铜质，阻燃级保温层，国标4平方阻燃电源线 注：填写“合计总金额”不含此项，安装后按实际用量计算。 | 米 | 1 |  | / |
| 合计总金额 |  | RMB(大写) (￥ ) |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  | - 报价应为综合报价，含货值、物流、装卸、安装(含起吊、打孔、支架等)、售后服务、税费等一切费用，采购方不再支付其他任何费用。 - 报价时请明确所投设备的品牌、型号、详细参数、单价、金额及总价。另，报价须打印，手写无效。 3、本项目预算人民币145,000.00，管线费用另计。 |  |  |  |  |  |  |

二、所提供的售后服务及优惠条件：

（主要为质保问题）

三、投标人概况：

1、名称(公章)：

2、法人代表：                                                                                          3、单位地址：

4、授权代表(签字)：

5、单位电话：             手机：              邮箱：

四、材料要求：

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、授权代表的授权委托书，身份证复印件等；

3、所报仪器设备的技术参数、彩页等；

4、其他相关材料。

五、供货时间要求：合同签订后30日内供货、调试完毕。

六、本次采购活动应注意的事项：

1、所有设备全部以人民币报价。

2、凡参与报价的单位一经中标，应在接到我方通知后立即办理合同签订手续，并交纳人民币叁仟元作为履约保证金，否则，作自动放弃处理。

3、供货单位在我方指定时间内应送货到指定地点，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除特别注明外，一律由中标单位负责。

4、供货单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。如验收合格，我方一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在一年后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位。如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

5、履约保证金在中标单位按质按期交货后一次性退还（不计息）；如中标单位未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

6、参加此次询价采购的单位请做好响应文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章，注明项目名称、项目编号、投标人、联系人及电话。

7、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2017年8月19日（星期六）上午9:30，过期不逾受理。

8、响应文件送达（或寄达）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路79号淮阴师范学院王营校区16号办公楼208室，淮阴师范学院招投标办公室，联系电话0517-83525709。

9、采购结果将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2017年8月13日