【项目编号】HNU17040-XJ3

淮阴师范学院

显微镜询价采购

我校现采用公开方式采购生物显微镜等一批，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。具体要求如下：

- 采购物品基本情况

| 物品名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物显微镜 | 江南永新E100 | E2-TF三目，目镜：E1-CFI10×/18，物镜（防霉）：CFI BE 平场消色差物镜10×，40×，100×，照明系统6V/20W 卤素灯，30°倾斜，瞳距47-75mm，聚光镜：阿贝聚光镜 NA1.25，可放置33mm滤光片 | 台 | 15 |  |  |
| 体视数码显微镜 | 江南永新NSZ-608T | 三目体视镜体，倾角30°，0.55x C接口；直径125mm透明玻璃盘，DC6000：500万以上像素摄像头，ScopeImage-9.0以上分析软件 | 套 | 1 |  |  |
| 合计报价 (人民币：元) | (大写) ( ￥ ) |  |  |  |  |  |
| 说 明 | - 报价应为综合报价，含货值、物流、装缷、安装、培训、售后服务等一切费用，采购方不再支付其他任何费用。 - 本项目预算人民币95,000.00。品牌专业建设(生物技术)经费，经费代码1245021。 |  |  |  |  |  |

二、所提供的售后服务及优惠条件：

三、投标人概况：

1、名称(公章)：

2、法人代表：                                                                                          3、单位地址：

4、授权代表(签字)：

5、单位电话：             手机：              邮箱：

四、材料要求：

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、授权代表的授权委托书，身份证复印件等；

3、所报仪器设备的技术参数、彩页等；

4、其他相关材料。

五、供货时间要求：合同签订后30日内供货、调试完毕。

六、本次采购活动应注意的事项：

1、所有设备全部以人民币报价。

2、凡参与报价的单位一经中标，应在接到我方通知后立即办理合同签订手续，并交纳叁仟元（￥3,000.00）的履约保证金，否则，作自动放弃处理。

3、供货单位在我方指定时间内应送货到指定地点，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除特别注明外，一律由中标单位负责。

4、供货单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。如验收合格，采购方一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在一年后如无质量及售后服务问题，一次性付清（无息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

5、履约保证金在中标单位按质按期交货后一次性退还（不计息）；如中标单位未能按质按期交货，采购方有权扣留此履约保证金。

6、参加此次询价采购的单位请做好响应文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章，注明项目名称、项目编号、投标人、联系人及电话。

7、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2017年6月30日（星期五）上午11:00，过期不逾受理。

8、响应文件送达（或寄达）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院王营校区16号办公楼208室，淮阴师范学院招投标办公室，联系电话0517-83525709。

9、询价采购结果将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2017年6月22日