招 标 文 件

项目编号:    HNU17046-ZB1

项目名称: 人工气候箱等设备采购

淮阴师范学院招投标办公室

2017年07月07日

### 目  录

目  录	0

第一部分 投标邀请函	1

1.1项目概况	1

1.2投标人资质条件	1

1.3招标文件获取	2

1.4 投标文件递交	2

1.5开标时间及地点	2

1.6投标保证金	2

1.7发布公告媒介	2

1.8联系方式	2

第二部分  投标人须知	4

2.1 总则	4

2.2投标文件要求	4

2.3投标报价要求	5

2.4招标文件的澄清与修改	5

2.5投标文件递送及开标	5

2.6评标与定标	6

2.7投标保证金	7

2.8投标有效期	7

2.9无效投标的情形	7

2.10废标的情形	8

2.11合同签订	8

2.12供货期限	8

2.13付款方式	8

第三部分 项目需求	10

3.1采购清单及技术参数要求	10

3.2其他要求及说明	10

第四部分 投标文件格式	14

### 第一部分 投标邀请函

根据需要，现对我校人工气候箱等设备采购项目组织公开招标，欢迎符合资质条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1、项目编号：HNU17046-ZB1

2、项目名称：人工气候箱等设备采购

3、项目内容：采购设备名称及数量见下表。分包采购，可兼中。

4、项目预算：人民币叁拾壹万元整（￥310,000.00），中央财政_现代农业与环境保护协同创新中心项目经费，经费代码：1345002。

| 包号 | 采购物品名称 | 数量 | 预算 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工气候箱 | 3台 | 4.5 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | 1台 | 3.8 |
| 3 | 紫外可见分光光度计 | 1台 | 8.1 |
| 4 | 台式高速大容量离心机 | 1台 | 2.6 |
| 5 | 化学发光凝胶成像系统 | 1台 | 12 |

本项目采购设备名称、数量及分包划分、各包预算情况一览表

### 1.2投标人资质条件

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、本次项目不接受联合体投标人参加投标。

注：本项目采取资格后审。将在评标时，由评委按招标文件要求对每一投标人进行严格的资质审查。

### 1.3招标文件获取

1、即日起，投标人可至淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn）“采购公告”栏的相关采购公告中自行下载。

2、凡有意参加本次采购活动的投标人无需提前报名，直接制作投标文件按时间要求参与投标即可。

### 1.4 投标文件递交

截止时间：2017年7月28日（星期五）9:30

递交地点：江苏省淮安市长江西路79号淮阴师范学院16号办公楼208室

### 1.5开标时间及地点

开标时间：2017年7月28日（星期五）9:30

开标地点：淮安市长江西路79号淮阴师范学院16号办公楼2楼开标室

### 1.6投标保证金

本项目投标保证金为叁仟元整（￥3,000.00），递交形式为银行汇票、本票等，与投标文件一并递交。

收款人：淮阴师范学院，汇款人（申请人）：投标人单位全称，备注：×××项目投标保证金。

注：非必要时，请尽量不用现金，如用现金须单独装在信封内，待检视后方可密封，并在信封上标明“投标保证金”字样、金额、投标人名称、投标代表姓名、身份证号及联系方式等信息。

### 1.7发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）的“采购公告”栏目。

### 1.8联系方式

招标事项联系人：杨老师 董老师 0517-83525709

邮  箱：ztb_hs@163.com

网  址：http://ztb.hytc.edu.cn

地  址：江苏省淮安市长江西路79号淮阴师范学院16号办公楼208室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述人工气候箱等设备采购项目。

2、凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

4、本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

5、投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6、本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包分包。

7、本次招标活动细则由淮阴师范学院招投标办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第四部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1投标文件的一般构成

1、投标函

2、投标报价表

3、产品质保及服务承诺

4、资格证明文件

5、技术参数响应偏离表

6、投标人需要提供的其他内容，以及投标人认为需要提供的其它资料等。

2.2.2投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本2份，须各自装订成册，即本项目应装订3册，并由法定代表人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或 “副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明项目编号、项目名称、投标人名称、联系人及联系电话，并注明投标截止时间、投标文件送达地点、开标地点及开标时间等信息。

3、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1、投标人对《投标报价表》中的报价应包括全部货物和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、售后服务等其他有关的所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、投标人应对《投标报价表》中的每一单项均应填写详细配置、技术参数及单价和总价，投标人没有填写单价和总价的项目将不予计算，并认为此项费用已包括在报价之中。

3、投标人在填写投标报价表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价。当大写和小写表示的金额不一致时，应以大写为准；当单价和数量之积与总价不一致时，以单价为准。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件无效。

4、全部以人民币报价，不接受外币报价。

### 2.4招标文件的澄清与修改

1、请各投标人认真阅读招标文件，如对招标文件中任何条款有疑义，应在投标截止时间十日前以书面形式送达招标办，并将Word电子文档发送到邮箱（ztb_hs@163.com），采购人认真研究后予以答复。

2、招标文件如有修改，将在淮阴师范学院招标办网站（http://ztb.hytc.edu.cn/）“采购公告”栏目发布，请自行下载。如因未及时下载招标文件修改通知导致的一切后果由投标人自行承担。为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，采购人可以酌情延长投标截止时间（若延长则以补充通知为准）。

### 2.5投标文件递送及开标

1、投标文件请投标截止时间前递送至淮阴师范学院长江路校区16号办公楼208室，逾期不予受理。

2、请投标人代表携带本人身份证准时到淮阴师范学院长江路校区16号办公楼2楼开标室参加开标会。

### 2.6评标与定标

1、根据项目特点成立开标评标小组。

2、评标方法：本项目各包均采用最低评标价法。同一投标人，可兼中不同包。评标细则如下：

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格审查合格条件标准如下：

| 序号 | 审查内容 | 投标人具备的条件（打√或说明） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人合法有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖投标人公章） |  |
| 2 | 投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖投标人公章） |  |
| 3 | 如法定代表人本人参加投标的请提供（1），委托其他员工投标的请提供（2）： （1）法定代表人资格证明（原件）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）； （2）授权委托书（原件）、受托人身份证（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）以及2016年7月1日以来连续6个月投标人为受托人缴纳的养老保险证明（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查） |  |
| 备注 | 请按以上要求将资格审查材料装订在投标文件中。 |  |

（2）符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）中标候选人的确定

在完全响应招标文件全部实质性要求的投标人中，投标报价最低者为中标候选人。投标报价相同的，则按抽签方式确定中标候选人。

3、评标结束后，招标人将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）“结果公示”栏目中公示最终结果。

4、投标人的授权代表须在公示结束后5个工作日内携带身份证到淮阴师范学院招投标办公室领取书面中标通知书。投标人只有在接到书面中标通知后方可视为中标。对未中标者招标人不予解释，也不承担任何义务。

### 2.7投标保证金

1、投标保证金详细情况请见第一部分投标邀请函。

2、未中标的投标人的投标保证金将在评标结果公布后退还，中标人的投标保证金将在交纳履约保证金后等额无息退还。

3、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内放弃或撤回投标；

（2）中标人拒绝签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

### 2.8投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.9无效投标的情形

1、应交未交投标保证金或者未按规定交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定资质要求的；

4、投标报价未以人民币报价的；

5、投标报价超过采购预算的；

6、未按要求报价的；

7、经三分之二评委会成员认定，投标人所投品牌档次低于采购人参考品牌档次的；

8、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

9、不符合本招标文件中3.2之第一条对技术参数所作规定的；

10、经查实提供虚假材料谋取中标的。

### 2.10废标的情形

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

### 2.11合同签订

1、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，招标人有权扣除投标保证金；给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

2、签订合同前，中标人须提供本项目相关设备生产厂商或区域总代理针对本项目相关设备的授权书、质保及售后服务承诺函。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

4、签订合同前，中标人须交纳中标总金额的5%作为履约保证金（以仟元为单位取整）。否则，作自动放弃中标处理。履约保证金在中标人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如中标人未能按质按期交货，采购人有权扣留此履约保证金。履约保证金交纳账户信息如下：

户  名：淮阴师范学院

开户行：淮安市工行城中支行

账  号：1110010109000050842

税  号：320804466007319

行  号：102308001017

### 2.12供货期限

合同签订后 30日内安装调试完毕；办理免税的，合同签订后 90日内安装调试完毕。

### 2.13付款方式

中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，原包装到货并安装调试完毕后，经试运行并经采购人验收合格后，采购人将在20个工作日内向成交供应商支付合同总额的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期结束使用无质量及售后服务等问题后结清余款（不计息）；如有质量问题，不能及时更换或维保到位，尾款不予支付。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

### 第三部分 项目需求

### 3.1采购清单及技术参数要求

| 分包号 | 物品名称 | 技术参数要求及说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工气候箱 | ★1、容积：不少于500L； 2、控温范围：室温~50℃； 3、控温精度：±0.1℃； 4、控温波动度：±0.5~1℃； 5、控湿范围：50~95%RH，湿度可调节； 6、控湿波动度：±7%RH； ★7、光照度：0~700umol.m-2.s-1，全开光强不低于650umol.m-2.s-1； 8、隔板数量：不少于4块； 9、制冷剂：无氟环保； 10、配有观察窗门； 11、具有顶置光源，光板层数不少于2层，光强可调节； (以上数据参考自宁波江南RXM508-3、上海精宏RQH-750、上海一恒MGC-850HP等) | 台 | 3 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | 1、光谱带宽：2nm； 2、工作模式：联机模式； 3、软件支持：UVWin5.0以上软件工作站； 4、波长范围：190～1100nm； 5、波长准确度：±0.3nm（开机自动校准）； 6、波长重复性：0.1nm； 7、杂散光：< 0.2%T（220nm，Nal;360nm，NaNo2 ）； 8、光度方式：透过率，吸光度，能量； 9、光度范围：-0.3～3Abs； 10、光度准确度：±0.002Abs(0～0.5A)，±0.004Abs(0.5～1A)， ±0.3%T(0～100%T)； 11、光度重复性：0.001Abs（0～0.5A）， 0.002Abs（0.5～1A），0.15%T(0～100%T)； 12、基线平直度：±0.0015Abs(190～1100nm)； 13、基线漂移： 0.0007Abs/h(500nm,0Abs 2nm光谱带宽，预热2小时后)； 14、光度噪声：0.001Abs(500nm,0Abs 2nm光谱带宽)； (以上数据参考自北京普析通用TU1810) | 台 | 1 |
| 3 | 紫外可见分光光度计 | 1、光学系统：双光束双检测器； 2、实时暗电流自动校正； 3、波长范围：190-900nm； 4、波长准确度：±0.3nm(全波长范围内，开机自动校准); 5、波长重复性：≤0.1nm； 6、最小波长调节量：0.01nm； 7、光谱带宽：0.1nm;0.2nm;0.5nm;1.0nm;2.0nm;5.0nm(六档自动可调)； 8、光度范围：Abs:-4.000～4.000；%T:0～600%T；Conc:-9999～9999；E(S),E(R):0～600； ★9、检测器：优质光电倍增管R-928-25，日本滨松等优质氘灯，插脚型，更换灯后无需调整光路；美国理查德森等优质全息光栅； 10、光度准确度：±0.002Abs(0-0.5Abs)；±0.004Abs(0.5-1.0Abs)；±11.0.008Abs(1.0～2.0 Abs)；±0.3%T(0-100T)； 12、光度方式：透过率、吸光度、反射率、能量； ★13、杂散光：≤0.010％T (220nm,Nal 10g/L solution)； 0.015％T（340nm,NaNo2 solution）； ★14、噪声水平：<0.0004A (RMS);<0.0003A (P-P) 15.基线平直度：±0.001Abs； 16.基线漂移：0.0004Abs/h (500nm，0Abs，预热后)； 17.光度重复性：0.001Abs(0-0.5Abs);0.002Abs (0.5-1Abs); ★18.具备光学积分球检测器：开口率：4.9%；硫酸钡内衬材料；可进行浑浊液体、固体样品的吸收/透过率测量；标配矩形长光程支架；10,20,30,40,50mm光程可选；硫酸钡白板； 19.配套软件：基于Windows环境设计的中文操作、控制及分析软件，具有波长移动、自动校零、仪器波长自动校正、实时暗电流扣除、自动五连池（1-5cm)石英比色皿专用程序控制,光程校正等控制功能；测量功能（光度测量、光谱扫描、定量计算、时间扫描），软件具备三维图谱能（提供将多次测量的光谱曲线组合为三维图谱形进行显示、编辑和打印的功能）平均值、标准偏差及相对标准偏差自动计算。 20、品牌台式电脑一台：配置参考如下i7 6700处理器，8G内存，英睿达MX300系列520G固态硬盘1块加3TB机械硬盘一块，影驰GTX1050水平独立显卡，27英寸曲面液晶显示器; 21、惠普HP MFP M277DW彩色激光多功能打印机一体机（带原装墨盒一套）； (以上数据参考自北京普析通用TU1901) | 台 | 1 |
| 4 | 台式高速大容量离心机 | ★1、最高转速：不低于20000r/min； ★2、最大相对离心力：不低于24500×g； 3、最大容量：750ml×4； 4、转速精度：±50r/min； 5、定时范围：1min～99h59min/1min～99min； ★6、整机噪音：＜65dB(A)； 7、配容量1.5ml/2.2ml×24角转子；50ml×6角转子; 750ml×4水平转子；以上转子带相关适配器； (以上参数参考自：上海卢湘仪H2050、上海安亭TGL-20B、安徽中科中佳HC-3018) | 台 | 1 |
| 5 | 化学发光凝胶成像系统 | ★1、摄像头：美国FLI等优质进口高分辨低照度数码制冷CCD摄像头； 2、冷却温度：≤-65℃（需提供CCD摄像头厂家证明文件）； 3、物理分辨率：≥600万像素，2750×2200，非插值生成； 4、暗电流：<0.001 e-/pixel/sec； 5、量子效率：CCD芯片光电转换效率>75%； ★6、电动镜头：F/0.80 ； 7、电动调焦：可通过软件进行镜头的电动聚焦调整； 8、样品台：上下双层样品台，可兼容拍摄样品厚度0.01mm - 10cm； 9、滤光片轮： ≥5位电脑控制自动滤光片轮，标配535nm、590nm、605nm、699nm滤光片； 10、滤光片尺寸：直径62mm大尺寸高通透滤光片； 11、紫外波长：302nm、254nm、365nm； 12、多色荧光：具有R、G、B多色荧光激发光源； 13、全中文拍摄分析软件，自动识别8bit、16bit的图像以及序列图像； ★14、通过生物发光（LUC）观察样本基因表达的变化， 可将底物工作液注射到样本瞬时表达区域的发光成像，和样本转化部位稳定转化的发光成像；15、据生物标记GFP做植物筛选，以GFP作为报告基因被表达的植物通过荧光激发后发射出绿光，成像后能明显区别于阴性样品。通过生物发光拍摄得基因构造小鼠（LUC）的药物聚集器官； 16、操作软件：集荧光成像、生物发光成像、化学发光、紫外成像和白光成像五种活体成像仪器操作和数据处理和分析，包括所有拍摄参数的软件自动化设置与控制，成像的后期处理优化、两种或多种模式成像的图像叠加、定量分析、数据输出等；软件有记忆功能：可以保存设置用于下次成像；5.17亮度LED 红、绿、蓝反射激发光源，实现Cy2、Cy3、Cy5等多色荧光的拍摄； ★17、配置要求 全自动化学发光/荧光图像分析系统主机1台；一体化快速蛋白分离与转膜仪；一体化快速蛋白分离与转膜仪配套产品包；进口高分辨、高韧性梯度预制胶； 进口梯度预制胶配套快速电泳缓冲液；进口高密度上样缓冲液；进口预染蛋白标准品；快速转膜缓冲液（250Kd 蛋白，湿转25min, 转移效率大于85%）；食品级封闭与抗体孵育盒；高敏ECL发光液；品牌台式电脑一台：i7 6700处理器，8G内存，英睿达MX300系列525G固态硬盘1块加3TB机械硬盘1块，影驰GTX1060独立显卡，27英寸三星曲面液晶显示器C27F396FHC；惠普HP MFP M277DW彩色激光多功能打印机一体机（带原装墨盒1套），天威易加粉彩色墨盒2套； (以上参数参考自上海天能Tanon-5200Multi) | 台 | 1 |

### 3.2其他要求及说明

1、以上各包的“技术参数”中，加★的必须满足，否则为无效标；其他参数须与要求的参数一致或接近(由评委讨论认定)，但负偏离每包不得超过5个。

2、所有设备的免费质保期从我方验收合格之日起至少为1年。

### 第四部分 投标文件格式

（请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。）

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一七年*月*日

一、投标函

致：淮阴师范学院招投标办公室

1、我方针对本次项目（项目名称：　         　项目编号：　　　　第  、 、 、 包）进行投标报价，并保证在合同签订后        日历天内完成项目的供货、安装、调试工作。

2、我方已详细审核并接受招标文件及有效补充文件（如有）的所有的条款和规定。

3、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标供应商，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你方不承担我方本次投标的费用。

4、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

5、我方保证投标文件中所呈现的一切资料均为真实材料。如有虚假，产生的一切后果由我方承担。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证招标文件规定的时间交货，并完成项目的安装、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

7、我方保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址：

电话：

授权代表（签字）：

授权代表电话：

日期:           年         月        日

二、投标报价表

| 包号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）全部以人民币报价。

（2）单价≥5万元，或单价<5万元但配件相对独立、复杂的仪器设备须提供配置清单于投标报价表之后。

（3）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、调试、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

三、产品质保及售后服务承诺

1、详细说明所投产品的免费质保年限、保修情况等；

2、投标人针对本项目后期服务响应情况的承诺等；

3、安装完毕后，投标人针对本项目的培训安排；

注：投标人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

四、资格证明文件

详细要求请见2.6评标与定标。

五、技术参数响应偏离表

| 包号 | 物品名称 | 招标文件要求的技术参数 | 所投产品的技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：                           （盖章）

法定代表人或其授权代表签字：

注：(1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）偏离情况用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第三部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

六、投标人需要提供的其他内容

1、投标人情况介绍；

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技术工人 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

2、产品制造、安装、验收的内容和标准等；

3、投标人认为需要提供的其它资料。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

【附】示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

致淮阴师范学院招投标办公室：

姓名：          性别：          职务：          身份证号：                ，系  投标人单位名称    的法定代表人。现针对淮阴师范学院招投标办公室组织的              （项目编号：      ）项目，签署投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章

投标人：                     (盖章)

日期：         年       月      日

示范格式二

授权委托书

致淮阴师范学院招投标办公室：

本授权书宣告：

委托方：                   地址：

法定代表人：            身份证号：

受托人：姓名           职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人        代表我单位参加淮阴师范学院招标办组织的     （编号:    ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件并加盖委托单位公章

委托单位                 （公章）

日期：        年       月      日

示范格式三

投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致淮阴师范学院招投标办公室：

我公司郑重声明：我公司近三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人：           (盖章)

法定代表人或其授权代表签字：

日期：       年    月    日