【项目编号】HNU17055-XJ1-3

淮阴师范学院

食品专业实验室设备采购

我校现再次采用公开询价方式采购食品专业实验室设备一批，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。具体要求如下：

- 采购物品基本情况

| 序号 | 设备 名称 | 参考 品牌 | 参考型号 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空封口机 |  |  | 干湿食品两用，抽真空时间可调，真空室尺寸50 cm *40 cm *10cm左右，功率1500W左右 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 果蔬榨汁机 | 飞利浦 | HR1876 | 功率≥1000W以上，果汁杯容量≥1.5L，果渣盒容量≥1.6L，带果汁杯和壶嘴套件。 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 电热油炸锅 |  |  | 温度：50-300℃，容量≥12L，功率4000W左右 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 电加热夹层锅 |  |  | 电加热可倾式，容积50L左右，功率18kw左右 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 不锈钢锅/桶 | 力狮 | LST332 | 304不锈钢，加厚3层复底，直径40cm，深度40cm，带盖 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 斩拌机 | 华菱 | HLQ-8 | 生产能力≥100kg/h，400W左右 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 多功能搅肉机 | 名健 | MGH-090 | 每分钟绞肉800-1000g，功率1200W左右 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 灌肠机 | 德明 | DM-JRJ12 | 12号加重加固商用灌肠机，放肉口尺寸11cm左右，主机管径周长21cm，带灌肠器 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 面包发酵箱 | 广州旭众 | VF-12C | 温度：0-60℃，尺寸：500*710*1820mm左右，功率1800W左右 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 焙烤箱 | 睿美 | YXE-9 | 三层九盘，容积≥500L，温度可调：30-400℃，时间可调：0-120min，功率：28.8KW左右 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 焙烤烤盘 |  |  | 447mm*300mm，不粘烤盘 | 个 | 12 |  |  |
| 12 | 商用和面机 | 乐创 | LC-B07 | 和面机、揉面机、搅拌机、打蛋器、奶油打发机一体机，容积：7L左右，功率：800W左右 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 不锈钢操作台 |  |  | 约2500mm*1500mm*800 mm，不锈钢材料，304不锈钢板 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 罐头压盖机 | 三邦 | SP-FGJ100A1 | 适用于塑料、马口铁、纸罐的封盖，半自动，材料：不锈钢，封罐速度：10-24个/min，适用瓶型直径：35-135mm | 台 | 1 |  |  |
| 合计总金额 |  | RMB(大写) (￥ ) |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  | - 报价应为综合报价，含货值、物流、装缷、安装、售后服务、税费等一切费用，采购方不再支付其他任何费用。 - 报价时请明确所投设备的品牌、型号、详细参数、单价、金额及总价。另，报价须打印盖章，手写无效。 - 响应人须报全此包清单中的所有物品，否则报价无效。 4、本项目预算人民币45,000.00，经费来源为校内实验室建设(2017)经费。 |  |  |  |  |  |  |

二、所提供的售后服务及优惠条件：

（主要是质保问题）

三、投标人概况：

1、名称(公章)：

2、法人代表：                                                                                          3、单位地址：

4、授权代表(签字)：

5、单位电话：             手机：              邮箱：

四、材料要求：

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、授权代表的授权委托书，身份证复印件等；

3、所报仪器设备的技术参数、彩页等；

4、其他相关材料。

五、供货时间要求：合同签订后30日内供货、调试完毕。

六、本次采购活动应注意的事项：

1、所有设备全部以人民币报价。

2、凡参与报价的单位一经中标，应在接到我方通知后立即办理合同签订手续，并交纳人民币贰仟元作为履约保证金，否则，作自动放弃处理。

3、供货单位在我方指定时间内应送货到指定地点，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除特别注明外，一律由中标单位负责。

4、供货单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。如验收合格，我方一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在一年后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位。如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

5、履约保证金在中标单位按质按期交货后一次性退还（不计息）；如中标单位未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

6、参加此次询价采购的单位请做好响应文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章，注明项目名称、项目编号、投标人、联系人及电话。

7、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2017年9月19日（星期二）上午11:00，逾期不予受理。

8、响应文件送达（或寄达）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路79号淮阴师范学院王营校区16号办公楼208室，淮阴师范学院招投标办公室，联系电话0517-83525709。

9、采购结果将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2017年9月11日