- 长江路校区部分楼宇标识更新项目询价文件

我校现采用公开询价方式采购长江路校区部分楼宇标识更新项目，欢迎符合资格的相关单位积极参与本次采购活动。具体要求如下：

一、采购需求及报价表

| 序号 | 物品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇文楼外标识 | 产品规格： 中文高度1400（mm） 正方形标牌高 1200（mm） 英文高度 530（mm） 材质：1.2mm厚304不锈钢 字体整体厚度：50（mm） 制作工艺：激光切割 边缘精工打磨 汽车烤漆 安装方式：不锈钢膨胀螺丝固定，结构胶封边 | 6 | 套 |  |  |
| 2 | 崇文楼内标识 | 产品规格： 中文高度430（mm） 正方形标牌高370（mm） 英文高度 170（mm） 材质：1.2mm厚304不锈钢 字体整体厚度：30（mm） 制作工艺：激光切割 边缘精工打磨 汽车烤漆 安装方式：不锈钢膨胀螺丝固定，结构胶封边 | 3 | 套 |  |  |
| 3 | 弘文楼内标识 | 产品规格： 中文高度280（mm） 正方形标牌高240（mm） 英文高度 110（mm） 材质：1.2mm厚304不锈钢 字体整体厚度：30（mm） 制作工艺：激光切割 边缘精工打磨 汽车烤漆 安装方式：不锈钢膨胀螺丝固定，结构胶封边 | 3 | 套 |  |  |
| 4 | 弘文楼正标识 | 产品规格：中文高度2300（mm）英文高度 440（mm） 材质：1.2mm厚304不锈钢 字体整体厚度：50（mm） 制作工艺：激光切割 边缘精工打磨 汽车烤漆 安装方式：不锈钢膨胀螺丝固定，结构胶封边 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 弘文楼侧标识 | 产品规格：中文高度1400（mm）英文高度 470（mm） 材质：1.2mm厚304不锈钢 字体整体厚度：50（mm） 制作工艺：激光切割 边缘精工打磨 汽车烤漆 安装方式：不锈钢膨胀螺丝固定，结构胶封边 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 原标识拆除及拆除后旧有标识处外墙弹涂修补 | 1、旧有标识拆除，垃圾清理运至校外； 2、弹涂修补要求涂饰均匀，且与其他相邻部位无明显色差。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计金额 | RMB（大写） （￥： 元） |  |  |  |  |  |

注：1、上述货物所有价格均应以人民币为货币单位，金额单位以元表示。表中单价为全费用综合单价，包含新标识的制作、安装、售后维保、税金、安全文明施工等一切费用以及询价文件中明示或暗示的工作内容的所有费用。2、本次项目不接受备选方案以及有选择性的报价。3、具体文字样式、安装位置及效果图见附件1。

二、供应商提供资格条件材料要求

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；（复印件加盖投标人公章）

2、授权代表的授权委托书，身份证等；（复印件加盖投标人公章）

3、供应商2014年1月1日以来（以签订合同日期为准）承接过至少1项单项合同金额3万元及以上类似标识安装业绩。（合同复印件加盖投标人公章）

特别提醒:请按以上要求将材料装订在投标文件中，须提供原件的请带至开标现场备查。

三、报价须知

- 1、报价截止时间：2017年4月25日11 :00，截止时间后，采购人将拒绝供应商的报价。供应商必须在报价截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交报价表以及其它询价报价表所规定的应在报价截止时间前完成的事项。

特别提醒:各供应商在报价截止时间前,应持续关注淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn）查看采购信息,如有采购信息的更正或修改，而因供应商未能持续关注的，责任由供应商自行承担。

2、报价表递交地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼208室。

- 3、本项目无需缴纳项目报价保证金，但成交供应商须在领取成交通知书时缴纳项目履约保证金。

- 4、项目履约保证金

（1）履约保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式交纳。

（2）签订合同前，成交人须交纳中标总金额的5%作为履约保证金（以仟元为单位取整）。否则，作自动放弃中标处理。履约保证金在成交人按质按期交货并验收合格后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，采购人有权扣留此履约保证金。

5、本次项目采购预算为陆万柒仟元整（￥67,000.00元），采购人不接受高于采购预算的报价。

6、供货时间及地点

（1）供货时间：成交人必须在合同签订后30日前供货安装到位。

（2）供货地点：淮阴师范学院长江路校区院内。

7、成交供应商确定办法：在完全响应询价文件要求且报价最低的原则来确定。

8、付款方式：成交供应商所供产品必须保证为符合询价文件要求的产品，制作并安装完毕后，如验收合格并经审计后付至审定总额的95%，余款待质保期满后如无质量及售后服务问题一次性付清给中标单位（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

9、售后要求：标识自安装验收合格之日起，供应商须提供至少1年的免费质保服务；若所供产品发生掉落损坏等状况，投标人须承诺4小时内做出响应，48小时内修复。

10、说明

（1）任何对询价采购报价表要求进行澄清的报价人，均应在报价截止时间前一天以书面形式（包括邮寄、传真等）送达采购人，采购人对报价时间前一天收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。（逾期递交对询价采购报价表要求进行澄清的采购人将不予收理）。

（2）参加此次询价采购的单位请做好报价文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章、注明项目名称、项目编号、投标人、联系人及电话。

（3）询价采购结果将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。

11、联系方式

询价报价表询问(质疑)事项联系人:吴老师  董老师  0517-83525369 83525709

采购人联系人(技术咨询):吴老师                  0517-83525979

邮  箱：ztb_hs@163.com

网  址：http://ztb.hytc.edu.cn

地  址：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼208室

供应商（盖章）：

联系地址：

供应商单位联系人：

联系电话：

时间：2017年 月 日