【项目编号】HNU16085-XJ5-2

淮阴师范学院

相分离动力学/热力学测定仪采购询价文件

我校现采用询价方式采购相分离动力学测定仪和相分离热力学测定仪各1台，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。具体要求如下：

- 采购物品基本情况

| 物品名称 | 型号 | 厂家 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相分离动力学测定仪 | XFDC100 | 杭州耀博生物科技有限公司 | 1、用于测试聚合物溶液在降温过程中发生相分离温度点的专用仪器。 2、加热台最高使用温度：250℃；降温速率调节0.2～12℃连续（在80～120℃区间内）；数据采集速率：1～60次/分；RS485通讯接口配专用软件 3、工作电源：220AC、50HZ；最大功率：150W；配套软件通过计算机采集数据将数据转化成工作表 | 台 | 1 |  |
| 相分离热力学测定仪 | XFFC250 | 杭州耀博生物科技有限公司 | 1、仪器采用垂直透射光测量，具有响应快、光损耗小的特点；采用新型的发热体配以高精度的自整定参数的精密控温仪，具有加热速度快，控温精度高，显示直观、调整方便的特点。 2、仪器配有专用的加热台装置，可在室温至250℃间任意设置加热台的温度，并精确的加以控制。在80℃～250℃的区间内，可任意调整、控制降温速率。 3、仪器采用计算机实时采样，可将透光量和温度值实时采集至计算机上作实时数据分析。 4、主要技术指标：加热台最高使用温度250℃，控温精度±0.2℃，降温速率调节0.2～12℃连续（在80～120℃区间内），数据采集速率1～60次/分，通讯接口配专用软件，工作电源220AC、50HZ，最大功率150W。 | 台 | 1 |  |
| 合计金额 | RMB(大写) ( ￥ ) |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、报价应为综合报价，含货值、物流、装缷、安装、培训、税费等一切费用，采购方不再支付其他任何费用。 2、本项目为整包成交，采用最低评标价法确定成交人。 |  |  |  |  |  |

二、所提供的售后服务及优惠条件：

（主要是质保问题）

三、投标人概况：

1、名称(公章)：

2、法人代表：                                                                                          3、单位地址：

4、授权代表(签字)：

5、单位电话：             手机：              邮箱：

四、材料要求：

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、授权代表的授权委托书，身份证复印件等；

3、所报仪器设备的技术参数、彩页等；

4、其他相关材料。

五、供货时间要求：合同签订后30日内供货、调试完毕。

六、本次采购活动应注意的事项：

1、所有设备全部以人民币报价。

2、凡参与报价的单位一经中标，应在接到我方通知后立即办理合同签订手续，并交纳壹仟元（￥1,000.00）的履约保证金，否则，作自动放弃处理。

3、供货单位在我方指定时间内应送货上门，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除标书上特别注明外，一律由中标单位负责。

4、供货单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。如验收合格，我方一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在一年后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位。如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

5、履约保证金在中标单位按质按期交货后一次性退还中标单位（不计息）；如中标单位未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

6、参加此次询价采购的单位请做好报价文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章、注明项目名称、项目编号、投标人、联系人及电话。

7、报价文件送达我方的截止时间为2016年12月30日（星期五）上午11:00，过期不逾受理。

8、报价文件送达地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号王营校区16号办公楼208室，淮阴师范学院招投标办公室，联系电话0517-83525709。

9、询价采购结果将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2016年12月22日