招 标 文 件

项目编号:    　HNU16001-ZB1

项目名称:     物理实验仪器采购

淮阴师范学院招投标办公室

2016年5月16日

### 目  录

第一部分 投标邀请函	1

1.1项目概况	1

1.2投标人资质条件	1

1.3招标文件获取	1

1.4投标文件递交	1

1.5开标时间及地点	2

1.6投标保证金	2

1.7发布公告媒介	2

1.8联系方式	2

第二部分  投标人须知	3

2.1 总则	3

2.2 资质要求	3

2.3投标文件要求	3

2.4投标文件递送日期及开标时间	4

2.5评标与定标	4

2.6投标保证金	5

2.7投标有效期	5

2.8 无效投标的情形	5

2.9 废标的情形	5

2.10合同签订	6

2.11供货期限	6

2.12付款方式	6

第三部分  项目需求	7

3.1采购物品清单	7

第四部分 投标文件格式	11

### 第一部分 投标邀请函

根据需要，现对我校物理实验仪器采购项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1、项目编号：HNU16001-ZB1

2、项目名称：物理实验仪器采购

3、项目内容：模拟信号发生器、频率计、数字电桥测试仪、在线氨氮检测仪、浊度检测仪、涡流探伤仪、振动诊断仪、高频示波器、工业相机等1批。

### 1.2投标人资质条件

参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

### 1.3招标文件获取

即日起，投标人可至淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn）“采购公告”栏的相关采购公告中自行下载。

### 1.4投标文件递交

截止时间：2016年6月6日（星期一）下午15:00

递交地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼211室

### 1.5开标时间及地点

开标时间：2016年6月6日（星期一）下午15:30。

开标地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼2楼会议室

### 1.6投标保证金

无

### 1.7发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）的“采购公告”栏目。

### 1.8联系方式

电  话：0517-83525709 83525369

传  真：0517-83525709

联系人：杨老师 董老师

邮  箱：ztb_hs@163.com

网  址：http://ztb.hytc.edu.cn

地  址：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼211室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述 物理实验仪器采购 项目。

2、凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

4、本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

5、投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6、本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包分包。

7、本次招标活动细则由淮阴师范学院招投标办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第四部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1投标文件的一般构成

1、投标函

2、投标报价清单，其中，单价≥5万元，或单价<5万元但配件相对独立、复杂的仪器设备需提供配置清单及价格明细于投标报价清单之后。

3、产品质保及服务承诺书

4、资格证明文件

5、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：产品主要技术性能规划和结构的详细描述，可提供产品彩页；产品制造、安装、验收的内容和标准，以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.2.2投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本2份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本一并装入同一个密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明投标人名称、联系人及联系电话。

3、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1、投标人对《投标报价表》中的报价应包括全部货物和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、系统集成、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、投标人应对《投标报价表》中的每一单项均应填写详细配置、技术参数及单价和总价，投标人没有填写单价和总价的项目将不予计算，并认为此项费用已包括在报价之中。

3、投标人在填写投标报价表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价。当单价和数量之积与总价不一致时，以两者中数值小的为准。

4、全部以人民币报价，不接受外币报价。

### 2.4投标文件递送及开标

1、投标文件请于截止时间前递送至淮阴师范学院王营校区16号办公楼211室，逾期不予受理。

2、开标时请投标人授权代表携带本人身份证准时到淮阴师范学院王营校区16号办公楼二楼会议室参加开标会。

### 2.5评标与定标

1、根据项目特点成立评标小组。

2、评标小组只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

3、评标时采用 符合要求者低价中标法，拆标中标 。

4、如有效投标人不足三家，或投标人报价均超过采购预算的，评标小组可视情况转为竞争性谈判或其它方式进行采购。

5、评标结束后，招标人将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）“结果公示”栏目中公示最终结果。

6、投标人的授权代表须在公示结束后五个工作日内携带身份证到淮阴师范学院招投标办公室领取书面中标通知书。投标人只有在接到书面中标通知后方可视为中标。对未中标者招标人不予解释，也不承担任何义务。

### 2.6投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.7无效投标的情形

1、应交未交投标保证金或者未按规定交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定资质要求的；

4、经三分之二评委会成员认定，投标人所投品牌档次低于采购人推荐品牌档次的;

5、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

6、经查实提供虚假材料谋取中标的。

### 2.8废标的情形

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

### 2.9合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

4、签订合同前，主要设备中标人须提供厂家或区域代理商的授权书原件和质保承诺函原件。

5、签订合同前，中标人须交纳中标总金额的5%作为履约保证金(以仟元为单位取整)。否则，作自动放弃中标处理。履约保证金在中标人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如中标人未能按质按期交货，采购人有权扣留此履约保证金。

### 2.10供货期限

办理免税的仪器设备合同签订后 90 日内安装调试完毕，未办理免税的仪器设备合同签订后 30 日内安装调试完毕。

### 2.11付款方式

中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，到货并安装调试完毕后,如验收合格，采购人将在20个工作日内一次性付清合同总额的95%，其余合同总额的5%在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

### 第三部分  项目需求

### 3.1需求清单

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌及型号 | 规格、参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟信号发生器 | # 安捷伦(N5181AMXG) | 频率范围：250 kHz 到6 GHz；信号表征: 1 GHz 时，输出功率为 +23 dBm;1 GHz 和 20 kHz 偏置时，相位噪声 ≤ -121 dBc/Hz（典型值）;在 SCPI 模式下，切换速度 ≤ 1.2 ms；在列表模式下，同步频率和幅度切换速率 ≤ 900 μs调制和扫描:AM、FM、ØM 和脉冲调制;在数字步进和列表扫描模式下，对频率和功率进行同步切换;自动和通信接口;100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB;符合 LXI B 类标准;SCPI 和 IVI-COM 驱动程序;向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器； | 台 | 1 |
|  |  | # 普源(DSG3060) |  |  |  |
|  |  | # 安泰信(GA1484J) |  |  |  |
| 2 | 频率计 | # 德国惠美(HM8123) | 频率范围0Hz至3GHz；400MHz时基，0.5ppm稳定性；两个完全相同输入，每个200MHz；9位分辨率(1s选通时间)；9个测量功能，外部选通和待命中断；外部时基的输入(10MHz)；显示模式：数字、直方图或趋势图；OCXO可选；RS-232接口；可选：USB、IEEE-488 | 台 | 2 |
|  |  | # 安捷伦(53132A) |  |  |  |
|  |  | # 泰克（FCA3003） |  |  |  |
| 3 | 功率计 | # 日本日置(PW3335) | 接线方式：单相/2线；测量项目：电压，电流，电流峰值，有功功率，视在功率，无功功率，功率因数，相位角，频率，功率累积，电流累积；测试量程：电压: 15/ 30/ 60/ 150/ 300/ 600 V AC；电流: 1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100/ 200/ 500 mA, 1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50 A AC；功率: 15.000mW～30.000kW（根据电压、电流量程的组合而定）；频率: 自动, 500Hz, 100kHz （选择电压或电流） | 台 | 1 |
|  |  | # 杭州远方 （PF330） |  |  |  |
|  |  | # 日本横河（WT230） |  |  |  |
| 4 | 电感测量仪 | # 同惠(TH2775B) | 测试频率：100Hz,120Hz,1kHz, 10kHz,40kHz,100kHz；测试电平：0.1Vrms, 0.3Vrms, 1.0Vrms；测试速度（次/秒）快速:2 0,中速:5.1,慢速:1.5； 测量准确度 L： 0.05% (1+ Lx/Lmax+ Lmin/Lx )(1+1/Qx )( 1+ks+kv+kf )； R： 0.05% (1+ Rx/Zmax+ Zmin/Rx )(1+ks+kv+kf )； Q： ±0.0005(1+ Zx/Zmax+ Zmin/Zx )(1+Qx+Qx2 )(1+ks+kv+kf )； | 台 | 4 |
|  |  | # 斯派克RG-H |  |  |  |
|  |  | # 扬子 YD2776B |  |  |  |
| 5 | 精密电容测试仪 | # 常州安柏(AT617) | 测试参数：C,D,ESR,EPR；测试频率：50Hz/60Hz/100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/20kHz/40kHz/50kHz/100kHz(10点)；基本准确度：0.05%； 测试电平：0.1V, 0.3V, 1.0V； 测试速度：3次/秒，8次/秒，20次/秒； C: 0.0001pF - 99999μF； ESR,EPR: 0.0001Ω - 99.999MΩ； D: 0.00001 – 99999； Δ%: -99999% - 99999%； 等效电路：串联, 并联； 九量程自动或手动测试。 | 台 | 4 |
|  |  | # 同惠 （TH2689） |  |  |  |
|  |  | # 南京长盛CS9902C |  |  |  |
| 6 | 数显交流毫伏表 | # 绿扬(YB2173B) | 6档量程可测30μV～300V交流电压 频率范围:10Hz～2MHz 分辨率:1μV 输出幅度:1Vrms(满度) 误差≤±0.5%±2个字 | 台 | 2 |
|  |  | # 同惠（TH1912） |  |  |  |
|  |  | # 无仪电子(WY1971) |  |  |  |
| 7 | 稳压电源 | # 台湾固纬(GPS-3060D) | 输入电压：220（V） 三组输出 (两组可调，一组固定电压) 输出电流：0~5A（A）A 输出电压：0~60V（V）V 输出功率：100-400（W）W 调节率：电源调节率<5mV；负载调节率<10mV ；纹波电压<1mVrms （5Hz ~ 1MHz） 具备过流保护功能 | 台 | 10 |
|  |  | # 艾德克斯 （IT6332A） |  |  |  |
|  |  | # 优利德(UTP3335TD) |  |  |  |
| 8 | 数字电桥测试仪 | # 台湾固纬( LCR-8110G) | 测量参数： 阻抗 (Z), 相位角 (θ), 电感 (L), 电容 (C),交流电阻 (Rac), 品质因数 (Q), 损耗因数 (D),导纳 (Y), 电导 (G), 电抗 (X), 电纳 (B),直流电阻 (Rdc)； 测试频率：20Hz~10MHz；6 位显示分辨率；10mV-2V 测量电平（DC/20Hz~3MHz）；10mV-1V 测量电平 （3MHz 以上）；基本测量精确度0.1% ；元件(固定式)测试治具 | 台 | 2 |
|  |  | # 同惠（TH2828S） |  |  |  |
|  |  | # 安捷伦（ E4980AL-100） |  |  |  |
| 9 | 在线氨氮检测系统 | HACH(Amtaxinter2) | 测试原理：离子电极法，传感器内置微处理器，2 线制输出；测试参数：主参数：氨氮 次参数：温度 补偿参数：钾离子浓度；氨氮测试量程：0.1-100.0 mg/l NH4-N,0.1 mg/l；分辨率：1-1000 mg/l NH4-N, 1 mg/l 0.1-129.0 mg/l NH4, 0.1 mg/l 1-290 mg/l NH4, 1 mg/l -2000-+2000 mV, 1 mV；钾离子测试量程：1-1000 mg/l K, 1 mg/l分辨率：-2000-+2000 mV, 1 mV；温度测试：温度探头：内置 NTC，温度量程：-5℃-+60℃ 准确度：±0.5K，分辨率：0.1K，响应时间：t95<20s；温度补偿：自动，范围 0-40℃ 整体柜式结构，包含污水过滤预处理系统和分析系统。无线数据传输，对接上位机监测系统，对数据进行显示、记录等操作。可以预设报警值，进行数据监控等操作。 | 台 | 1 |
|  |  | 法国SERES(SERES2000-NH3-N) |  |  |  |
|  |  | 方诺（FN-AD4 ） |  |  |  |
| 10 | 电导率仪 | HACH(PRO －C3) | 测试范围: 0.0 -199.9 µS/cm；0 -1999 µS/cm；0.00 -19.99 mS/cm；0.0-199.9 mS/cm;解析度: 0.1 µS/cm；1 µS/cm；0.01 mS/cm；0.1 mS/cm;测量精度: ±1% F.S.;校准模式: 手动或自动单点校准 | 台 | 1 |
|  |  | 方诺(FN-HI) |  |  |  |
|  |  | 米青科(DDS-11AT) |  |  |  |
| 11 | 光学溶解氧测量仪 | 普力特仪器(MPA48) | 溶解氧测试范围：0-500%；分辨率0.1%；准确度：1%；温度：-5-70摄氏度，分辨率0.01摄氏度；气压：50-110千帕，分辨率0.01千帕。 | 台 | 1 |
|  |  | HACH(ZULLIG S-14) |  |  |  |
|  |  | 方诺（FN-PRO） |  |  |  |
| 12 | COD测定仪 | 德国WTW（photoLab S12） | 测量项目：COD，三个量程；校准功能:具有自定义校准功能；测量波长:430nm±1nm 605nm±1nm；光源系统:2个温度补偿光源系统和光检测器；样品处理:消解处理25支样品，消解后测量样品时间3秒；操作面板：耐腐蚀触摸式按钮，并内置提示音。 | 台 | 1 |
|  |  | HACH(DR1010) |  |  |  |
|  |  | 方诺（FN-COD） |  |  |  |
| 13 | BOD测定仪 | 青岛聚创（JC-890型） | 溶解氧浓度测量范围：0–100mg/L、分辨率：0.1,0.01、相对精度：±0.2；溶氧解饱和度：测量范围：0–600%、分辨率：1,0.1、相对精度：±2%；当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿；大气压自动补偿范围：450.0 – 850.0 mmHg；数据存储：2000条，自动记录。 | 台 | 1 |
|  |  | 德国WTW(Oxi 7310) |  |  |  |
|  |  | 方诺（FN-BOD） |  |  |  |
| 14 | 实验室浊度检测仪 | 美国GWI（WQ770） | 量程：0.0001-10000NTU, 分辨率0.0001NTU；自动量程转换，自动1-5点校准，0.02/10/100/1,750/10,000NTU；多种测量单位：NTU,EBC,FNU,FAU,Nephelos； RS-232接口输出到PC或打印机； 可用于各种高精度实验室浊度测量 | 台 | 1 |
|  |  | 方诺（FN-Turb） |  |  |  |
|  |  | HACH(ULTRATURB plus sc) |  |  |  |
| 15 | 土壤多参数速测仪 | 仕硕(SS-POGO) | 介电常数测量范围：1-80（空气为1，蒸馏水为78），精度：±1.5% 或 ±0.2；土壤水分测量范围：0-饱和，精度：±3%Vol；电导率测量范围：0.01-1.5 S/m，精度：优于± 2.0% 或 ±0.005S/m；温度测量范围：-10 - 65℃，精度：±0.1℃； 简单易用的PDA Windows界面；无需校准，只需简单选择土壤类型（壤土、沙土、黏土或有机质）； 读数可即时快速显示并选择下载； PDA与PC链接，自动下载数据，并在EXCEL中进行分析；PDA与探头通过电缆通讯或通过蓝牙无线通讯(可选)；数据可方便携带，便于进行土壤参数的点采集； | 台 | 1 |
|  |  | 欧柯奇（OK-WL） |  |  |  |
|  |  | 山东安博仪器股份有限公司 （TS-6A） |  |  |  |
| 16 | 红外测温仪 | 美国福禄克(FLUKE568) | 测量范围：-40 °C 至 800 °C；D:S比率达 50:1 (568) 或 30:1 (566)；可调辐射系数功能（内置材料表），以测量多种材料表面；测量准确度1 % ；当前温度、最大、最小、温差、平均温度五种显示；具备红外测温+标准微型K型热电偶测温；高温、低温报警及数据存储功能。 | 台 | 2 |
|  |  | Omega(OS523E／524E) |  |  |  |
|  |  | 优利德(UT305C) |  |  |  |
| 17 | 涡流探伤仪 | 无锡斯联达电子DSN-99 | 能够对金属零（部、组）件、结构件、管材、线材、焊缝等损伤进行涡流检测；频率范围：10 Hz～10 MHz；多通道声光报警输出，检测长度自动计算统计。端头、端尾信号自动切除。可大量存储各种检测程序和检测数据，具有涡流探伤信号的回放记忆功能，可追溯缺陷的幅值、相位，自动记录显示缺陷数及其位置，自动形成检测报告（包括检测数量、合格数和不合格数等信息），中英文操作界面、在线帮助，可编程控制：上料、下料、分选、标记和联动等，电源：交流220V±10%，50Hz±10%，环境温度：-100C---550C，环境湿度：≤85% | 台 | 2 |
|  |  | 德斯森(ET99S) |  |  |  |
|  |  | 厦门爱德森(EEC-33) |  |  |  |
| 18 | 土壤养分测量仪 | 仕硕(TL-7PC) | 可检测土壤及化肥、有机肥、生物肥、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量，土壤酸碱度等参数； (1)稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003 (2)重复性：A值（吸光度）小于0.005 (3)线性误差：小于3.0% (4)灵敏度：红光≥4.5×10-5；蓝光≥3.17×10-3 (5)波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm；绿光520±4nm；(6)抗震性：合格 配置:养分仪一台(内置打印机)，PH电极一只，电导一只电极，土壤水分传感器一只，手提箱一只，试剂一套 | 台 | 2 |
|  |  | 欧柯奇（OK-V16） |  |  |  |
|  |  | 郑州锐农（RN-TF3） |  |  |  |
| 19 | 振动诊断仪 | 美国福禄克(Fluke810) | 实现对电机、风机、鼓风机、皮带和链传动机构、变速箱、联轴器、离心泵、活塞泵等不平衡、松动、不对中和轴承故障进行诊断；机器转速范围200rpm 至12000rpm; A/D 转换器4通道24位；自动配置的抗混叠滤波器、高通滤波器、抽样、重叠、加窗、FFT和平均等信号处理功能；采样率2.5kHz至50kHz；动态范围128dB；输入/输出连接：三轴传感器连接，4 针 M12 连接器；单轴传感器连接：BNC 连接器；转速计连接：微型 DIN 6 针连接器；PC 连接： USB连接器；电池类型：锂离子电池，14.8 V, 2.55 Ah | 台 | 1 |
|  |  | 宁波利德LD-716 |  |  |  |
|  |  | 安铂 APM8000 |  |  |  |
| 20 | PH值在线检测仪 | 上海谷雨环保(P-120型) | 1、显示pH值和温度值； 2、可设定高/低点,控制电磁阀或控制加药泵(加酸/加碱)调节PH值； 3、4-20mA输出,可连接PLC系统,用于集成系统控制 | 台 | 4 |
|  |  | 北京昆凌（PH300） |  |  |  |
|  |  | 台湾上泰SP2500 |  |  |  |
| 21 | 电化学工作站 | 瑞思泰(RST5200F) | 电位精度：±0.1mV；恒电位范围：±12.8V；电流范围：±500mA；交流阻抗频率范围：10μHz-1MHz；电流精度 ±0.2% | 台 | 1 |
|  |  | Zahner(Zennium) |  |  |  |
|  |  | 瑞士万通(PGSTAT302N ) |  |  |  |
| 22 | Zigbee无线传感网络试验系统 | 天煌科技THZGB-1 | 系统由无线通信服务器和无线传感器节点组成。无线传感器节点采用模块化设计，每个节点由射频模块、主控模块、微功耗传感器模块和电源模块组成。节点之间采用ZigBee/IEEE802.15.4协议通讯，位置关系和通信数据关系可以灵活配置，包含光传感器、温度传感器、湿度、天然气和RFID射频识别等传感器模块，节点数不少于5个，含相关配套软件。 | 台 | 1 |
|  |  | 浙江拓峰科技TF-201A |  |  |  |
|  |  | 南京杰诚科教NJJCZG-01 |  |  |  |
| 23 | 虚拟仪器与测控技术综合实验台 | NI VirtualBench | 传感器：温度（pt100和热电偶）、压力、力、荷重、光、应变、转动、速度、压电式加速度、ICP加速度、电容式加速度、涡流位移、扭矩、振动等传感器及电压、电流、电荷信号调理模块； 提供各种传感器的激励源； USB2.0多通道数据采集卡（16AI/16AO/8DI/8DO/同步采集200KHz/16bits）； 计算机及配套虚拟仪器软件，支持二次开发； 信号发生器 (FGEN)：最大频率: 20 MHz (正弦), 5 MHz (方波)，分辨率: 14 bits，更新率: 125 MS/s，波形类型: 正弦，方波，斜波，三角波，直流，任意波形（需要使用labVIEW API）； 数字万用表(DMM)：分辨率: 5位半，功能：直流/交流电压，直流/交流电流，电阻，二极管，最大电压: 300 V，最大电流: 11 A，精度: ± 0.015 + 0.005 (% 读数 + % 量程)； 可编程电源： (PWS)：通道 1: 0V to +6V/0A to 3A，通道2: 0V to +25V/0A to 1A (隔离)，通道3: 0V to -25V/0A to 1A (隔离)。 | 台 | 1 |
|  |  | 南京尤贝尤拓电子（YBYT600L） |  |  |  |
|  |  | 南京贺普科技有限公司（HP-ZSY4 ） |  |  |  |
| 24 | 工程投影机 | EPSON (EB-C745WN) | 3lcd 1280*800 4200流明（必须含图像处理软件Halcon12） | 台 | 1 |
|  |  | # BenQ (GP30) | 迷你型DLP技术 900流明 1280*800（必须含图像处理软件Halcon12） |  |  |
|  |  | # Acer (K135i) | 迷你型 DLP技术 600流明 1280*800（必须含图像处理软件Halcon12） |  |  |
| 25 | 工业相机 | Manta (G201C-30fps) | 分辨率：1624*1234帧率 ：30fps 芯片大小： 1/1.8” 彩色ccd。 ♦ 触发采集方式 ◊ 外触发：上升沿触发/下降沿触发/边缘触发，高电平触发/低电平触发 ◊ 外触发延迟:0 ~ 60s，步长1μs ♦ 同步模式 ◊ 触发准备，触发输入，曝光，读出，图像采集，闪光灯，GPO ♦ 可选项 ◊ 各种IR cut/pass(红外截止/通过)滤光片备选 ◊ CS接口 ◊ 提供板级产品 ◊ 可旋转角度头 ◊ POE（可通过以太网接口供电） ◊ 机身白色医疗涂装 | 台 | 1 |
|  |  | Stingray (F201C) |  |  |  |
|  |  | Guppy pro (F201C) |  |  |  |
|  | 相机镜头 | Computer (M1614MP) | 百万分辨率；焦距16mm ；可微调。 | 个 | 1 |
|  |  | Myutron (MV1614) |  |  |  |
|  |  | Kowa (LM16JCM) |  |  |  |
|  | 工业相机固定架 | 大恒北京图像 DH-GCM（1） | 高度可调（范围60-80cm），角度可调（-60°-60°），安置在实验平台上使用 | 台 | 1 |
|  |  | 台湾显泰科技 |  |  |  |
|  |  | 深圳市协川科技 |  |  |  |
|  | 工业相机固定架 | 大恒北京图像 (DH-GCM（2）) | 高度可调（范围30-60cm），角度可调（-60°-60°），单独的相机翻拍支架 | 台 | 1 |
|  |  | 台湾显泰科技 |  |  |  |
|  |  | 深圳市协川科技 |  |  |  |
|  | 工业相机固定架 | 大恒北京图像(DH-GCM（3）) | 高度可调（范围80-100cm），角度可调（-60°-60°），单独的相机翻拍支架 | 台 | 1 |
|  |  | 台湾显泰科技 |  |  |  |
|  |  | 深圳市协川科技 |  |  |  |
| 26 | 电移台 | 大恒光电(GCD-302002M) 卓立汉光(TSA600-B) 北京微纳光科 | 台面尺寸150*150或120*120，行程400，分辨率0.00125或0.00325/单脉冲，光杠导轨滚珠丝杠，导程：5，重复定位0.05，最大速度10mm/s，步进电机1.8度，安装孔孔距(190～220)X 任意调节 | 台 | 2 |
|  | 标准型电控平移台 | 大恒光电(GCD-302002M) 卓立汉光(TSA600-B) 北京微纳光科 | 台面尺寸150*150或120*120，行程600，分辨率0.00125或0.00325/单脉冲，光杠导轨滚珠丝杠，导程：5，重复定位0.05，最大速度10mm/s，步进电机1.8度，安装孔孔距(190～220)X 任意调节 | 台 | 2 |
|  | 标准型电控平移台 | 大恒光电(GCD-302002M) 卓立汉光(TSA600-B) 北京微纳光科(WN500TA(100-800)H) | 台面尺寸150*150或120*120，行程1000，分辨率0.00125或0.00325/单脉冲，光杠导轨滚珠丝杠 导程：5，重复定位0.05，最大速度10mm/s，步进电机1.8度，安装孔孔距(190～220)X 任意调节 | 台 | 1 |
|  | 三维42/57步进电机驱动控制器 | 大恒光电(GCD-040202M) 卓立汉光(SC300-3) 北京微纳光科(WNSC600) | 外形尺寸462*132*43内部采用高性能CPU芯片控制和驱动电动平移台和旋转台的紧凑型控制器。 具有上位自己控制、手动控制、急停和限位、多维顺序、脉冲信号输出等功能，可单独或联网使用，最多支持15路多维级联； | 台 | 1 |
|  |  |  | 外形尺寸380*350*120内部采用1-3轴点对点定位集成控制系统。 |  |  |
| 27 | 电子防潮柜 | 法纳克(FT120) | 外部尺寸W440*D380*H900mm 一、高钢结构柜身，不变形，不生锈，高承载能力，不渗气。 二、温度控制精度高，系统湿度稳定。 三、温度，湿度同时独立精确显示。 四、无噪音，不滴水，无结霜。 | 台 | 3 |
|  |  | 格莱尼尔(GN1435A-6) |  |  |  |
|  |  | 蓝精灵电子科技(BLAN-K2000) |  |  |  |
| 28 | 金刚石切割机慢速锯 | 合肥科晶(SYJ-150) | 含 3片烧结式金刚石锯片 速度范围：20-600转/分无级调速 进给定位精确度0.01mm（机械式和数显2种显示方式）二维调整，角度调整：水平方向旋转360度，垂直方向15度。 最大行程：50mm（微调行程25mm）圆锯片直径：Φ100×12.7×0.33mm 自动中断切割：允许无人看管，数字显示主轴转数 | 台 | 1 |
|  |  | 山东力凯科技(CF400) |  |  |  |
|  |  | 沈阳科晶自动化设备(SYJ-160) |  |  |  |
| 29 | 高频示波器 | 安捷伦（DSOX4104A） | 1、1GHz 模拟带宽；4条模拟通道,可以升级到1.5GHz 2、采样率： 10Ga/s 的最高采样率 3、波形捕获率 100 万个波形/秒 4、垂直分辨率在高分辨率模式下时可达 12 位 5、上升时间≤ 700 ps 6、 4 Mpts存储深度, 具有分段存储功能 7、 可选解码触发选件：I2C/SPI、UART、CAN/LIN、FlexRay、I2S、MIL-STD1553、ARINC429、USB 2.0、HDTV 分析、FPGA 8、可选内置函数/任意波形发生器，电压表，计数器功能 9、12 英寸电容触摸屏。 10、质保3年 | 台 | 1 |
|  |  | 力科（HDO4000） |  |  |  |
|  |  | 泰克(MSO4104B) |  |  |  |

### 3.2其它说明

1、其它品牌或型号的设备，如技术指标不低于推荐的品牌或型号，经三分之二评委认可也可接受。但，必须列出所投设备与推荐设备的详细参数比对表(请参考本文件第四章相关样表)。

2、在签订合同前，主要设备中标人须提供厂家或区域代理商授权书原件及售后服务承诺函原件，进口设备在供货时提供相关的报关材料。

3、同一序号的几种物品，如序号25，中标时只能由同一投标人中，不再分拆。

### 第四部分 投标文件格式

封面示例，供参考

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一六年*月*日

一、投标函[格式]

致:淮阴师范学院招投标办公室

根据贵方项目编号            投标邀请，正式授权下述签字人          （姓名和职务）

代表                    （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期:           年         月         日

二、投标报价表

| 原序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 性能参数 | 数量 （台） | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 免税价： | 免税价： |
|  |  |  |  |  |  | 非免税价： | 非免税价： |
| 合计金额 |  | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可以只对部分仪器设备报价，但不得改变原序号。

2、单价≥5万元的进口仪器设备须分别报免税价和非免税价。

3、全部以人民币报价，进口代理公司、汇率均由投标人自行选择和确定。

4、单价≥5万元，或单价<5万元但配件相对独立、复杂的仪器设备须提供配置清单及价格明细于投标报价表之后。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

注：非推荐品牌或型号的设备，请提供如下参数比对表，并附所投设备的技术参数宣传页资料。

| 原序号 | 设备名称 | 推荐设备的品牌、型号、参数 | 所投设备的品牌、型号、参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

三、产品质保及服务承诺书

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★须明确说明所投仪器设备的质保年限、包修情况。

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

四、资格证明文件(供资质审查时使用)

1、投标人合法有效的营业执照（复印件加盖投标人公章）；

2、投标人合法有效的税务登记证（复印件加盖投标人公章）；

3、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（原件）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

注:1、上述是评标小组对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

法定代表人资格证明（示范格式一）

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与                      项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：               (盖章)

日期：       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

授权委托书（示范格式二）

致淮阴师范学院招投标办公室：

本授权书宣告：

委托方：                    地址：

法定代表人：

受托人：姓名        性别：      出生日期：     年   月   日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我单位参加淮阴师范学院招投标办公室组织的（项目编号:            ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位             （公章）

日期：       年      月     日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。