淮阴师范学院

电气火灾监控系统（一期）项目采购文件

我校现采用询价方式采购电气火灾监控系统（一期）项目，欢迎符合资格条件的供应商参与本次采购活动。

一、项目概况

1.项目名称：电气火灾监控系统（一期）采购

2.项目编号：HNU2021081

3.项目内容：包括但不限于电气火灾监控系统软件平台、用电检测及控制装置等，具体详见“三、采购需求”。

4.项目预算：人民币壹拾肆万元整（¥140000.00元）

5.本项目不接受联合体参加报价。

二、供应商资格要求

1.供应商必须具有独立承担民事责任的能力；

2.供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特别说明：供应商资格审查采用资格后审。资格审查时供应商必须提供的资格证明文件详见附件1中第三部分。

三、采购需求

1.采购物品、数量及要求

| 序号 | 物品名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气火灾监控系统软件平台 | 软件平台须根据采购方的实际需求进行定制： 1.具有功能丰富的可视化UI界面； （1）主界面为2.5D或3D GIS可视化校园地图，地图能清晰显示并标注监测楼宇以及报警信号； （2）具备报警信息栏，报警信号出现时，显示报警种类、楼宇、楼层与宿舍等信息； （3）报表界面以宿舍为单位，显示内容包含：楼宇信息、楼层信息、房间信息、实时电流、剩余电流、电压、线温、功率等。 2.软件平台需具备对异常用电情况和电线电路故障情况的数据采集、数据统计、数据分析、数据存储等功能。 3.具备对用电异常和故障线路进行自动及远程手动断电的控制功能，并具备远程上电功能。 4.可监控宿舍房间数据量不低于8000间。 5.采购后，软件平台的所有权、使用权归采购方，应为采购方提供终生免费维护、升级服务。 | 套 | 1 |
| 2 | 用电检测及控制装置 | 1.监测线路内电流、电压、线路温度等状况；监测线路内剩余电流情况；接收到用电异常或线温异常报警时，能够自行根据设置参数关闭或接受平台远程手动控制关闭线路空气开关。 2.如需接触器、通讯模块以及其他配套设备的，需在用电监测及控制装置列表下进行详细说明。 | 套 | 36 |
| 3 | 服务器 | 专用服务器 1.CPU类型：至强E52609V3 2.CPU缓存：15M 3.CPU核心：六核 4.内存容量：16G 5.硬盘容量：2T 6.网络控制器：集成双端口千兆网卡 7.电源类型：热插拔双电源。 | 台 | 1 |
| 4 | 监控电脑 | 1.CPU不低于CoreI5； 2.内存：不低于8G； 3.硬盘：不低于500G 4.27寸及以上液晶显示器； 5.千兆网卡。 | 台 | 1 |
| 5 | 辅材 | 包括配线箱、电源线、网络线、水晶头、扎带等，如未列出而功能必须的部分，都属于辅材，需供应商准确估算，如中标后实际数量超出投标的数量，超出部分由供应商自行承担。 | 批 | 1 |
| 备注 |  | 报价为综合报价，包括人工、调试、税费等。 |  |  |

2.其他要求

（1）质保及售后服务要求：所有物品提供不少于3年免费质保服务。

（2）本项目要求完成时间为合同签订后30日内供货且安装调试完成。

（3）其余见本项目拟签订合同文本。

四、供应商须知

1.供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用。不论采购的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.采购文件的澄清

任何对采购文件要求进行澄清的供应商，均应在响应文件递交截止时间前1个工作日以书面形式（包括邮寄、传真、电子邮件等）送达采购人，采购人对响应文件递交截止时间前1个工作日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄、传真或电子邮件）。逾期递交对采购文件要求进行澄清的，采购人将不予受理。

3.报价要求

（1）本项目采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物货款、包装、运输、装卸、保险、相关税费、相关服务以及与本项目有关的所有费用，除另行约定外采购人不再支付其他费用；

（2）报价一律以人民币报价；

（3）采购人不接受有选择性的报价；

（4）供应商应对报价表详细填写货物单价及合价，供应商没有填写单价的项目将不予计算，并认为此项费用已包括在报价之中；

（5）供应商在填写报价表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。

（6）响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定进行修正。

①响应文件中响应函内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应函为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点有明显错位的，以报价函的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

4.本项目报价有效期为90天，有效期从响应文件递交截止之日起计算。在有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。供应商报价有效期比规定短的，其响应文件无效。

5.本项目采购不收取报价保证金。

6.供应商存在下列情形之一的，其响应文件无效：

（1）响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

（3）报价未以人民币报价的或者报价为选择性报价的；

（4）报价超过采购预算的；

（5）响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不符合采购文件“三、采购需求”的；

（7）经查实提供虚假材料谋取成交的；

（8）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

7.本项目评审的程序和标准

评审小组首先对供应商的资格审查和响应文件符合性审查，然后从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。报价相同的，由采购人委托评审小组采取随机抽取方式确定。因供应商或有效供应商不足三家导致项目终止的，可视具体情况采取谈判、磋商或其他方式进行。

8.响应文件的澄清

（1）在评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

（2）接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由供应商代表签署，并作为响应文件的补充部分，但响应文件的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到询价小组澄清要求的供应商如未按要求做出澄清，将视为放弃该权利。

9.采购终止的情形

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）在采购过程中符合竞争性要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

10.评审结果公示及成交人确定

(1)评审结果将在淮阴师范学院招标采购网进行公示，公示期不少于3日。

(2)评审结果公示期满无异议的，采购人按照评审小组推荐的成交候选人顺序确定成交人，并向其发出成交通知书。

11.履约保证金

成交供应商须在签订合同前向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金，否则，作自动放弃成交处理。履约保证金在成交供应商按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交供应商未能按质按期交货，采购人有权不予退还此履约保证金。

12.合同签订

（1）成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同（见附件2）。采购文件、澄清文件及成交供应商的响应文件等均为签订合同依据。

（2）成交人自成交通知书发出之日起三十日内不与采购人签订合同的，采购人将取消其成交资格，并可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序确定下一候选人为成交供应商，也可以重新采购。

13.合同履约、验收与付款

（1）成交人须按合同履约并保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂的全新产品。

（2）成交人供货完成后，采购人将组织人员按合同约定对项目进行验收。如验收合格，采购人将按合同约定付款。

14.供应商认为采购文件、采购过程和评审结果使自己的权益受到损害的，须在评审结果公示截止时间前以书面形式向采购人提出质疑，否则，采购人可不予受理。质疑供应商在规定期限内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

五、响应文件要求

1.参加本项目采购活动的供应商应编制响应文件一式3份，其中正本1份，副本2份。响应文件应进行密封包装，封套上应注明供应商名称、采购项目名称及项目编号，并在封套的封口处加盖公章（或签字）。

2.响应文件制作一般包括：①响应函；②报价明细表；③资格证明文件；④产品质保及售后服务承诺；⑤所响应物品的检测报告、宣传彩页等技术参数证明材料；⑥其他相关材料。具体格式见附件1中相关内容。

要求：响应文件须打印，重要内容须按响应文件格式要求签字、盖章；正、副本均需各自装订成册。

3.响应文件封面一般需包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③供应商名称；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表、联系电话、邮箱等。

4.响应文件内必须给出确切的所响应产品的技术参数，并提供所响应产品主要技术指标的支撑证明材料，如第三方检验报告、或制造商或生产厂家提供的技术白皮书、产品官方网站的技术参数截图、厂家的产品宣传彩页等。响应文件中如完全复制本采购文件技术参数要求作为技术响应，且未能提供相关佐证材料，或提供的佐证材料无法印证的，将视同未响应。

5.供应商递送的响应文件无论结果如何，均不予退还，请自留底稿。

六、响应文件的递交

1.响应文件快递或送达地点及联系方式：江苏省淮安市淮阴区长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼212室，0517-83525369  83525709。

注：因疫情防控需要，响应文件建议用顺丰速运递交。

2.响应文件快递（或送达）我方的截止时间为2021年11月25日（星期四）11:00，逾期不予受理。

3.本项目评审时间：截止时间后2个工作日内进行，评审无需响应人代表到现场。

七、采购文件获取与结果查询

1.本项目采购文件及相关更正、补充文件（如有）仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）。

2.采购结果将在淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

八、联系方式

联系人:吴老师

联系电话:0517-83525369  83525709

邮    箱：ztb@hytc.edu.cn

联系地址：江苏省淮安市淮阴区长江西路111号

淮阴师范学院招投标办公室

2021年11月18日

### 附件1：响应文件格式

正本/副本

淮阴师范学院采购项目

响应文件

项目编号:

项目名称：

供 应 商：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

2021年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院：

关于       采购项目（项目编号:      ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

1.按照采购文件规定的各项要求，我方针对本项目的报价为【大写:人民币         元（小写：￥     元）】，并按采购文件的规定要求提供所需货物和服务。

2. 我方承诺本响应文件的有效期为从响应文件递交截止之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。如我方成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

3.我方同意向你方提供你方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所

提供的都是真实的、准确的。

4.如我方成交，我方承诺按照采购文件要求向你方提交履约保证金。

5.如我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保

证在合同规定的时间内完成，否则贵方可不予退还我方履约保证金。

供应商名称（盖公章）:

地址:                   邮编:

法定代表人或其受托人（签字或盖章）:

电话:

日期:       年     月     日

二、报价明细表

| 序号 | 物品 名称 | 品牌 型号 | 技术参数 （请填写确切参数） | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 制造商 (全称) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额 |  | 大写： （ 小写：￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）以人民币报价。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、包装、安装以及安装所需的一切配件、调试、售后服务、税费等，采购人不再支付其他任何费用。

（3）“制造商”必须填写所响应产品制造厂家全称。

供应商：                      （加盖公章）

法定代表人或其受托人（签字或盖章）:

日期：

三、资格证明文件

1.供应商营业执照（复印件并加盖供应商公章）；

2.供应商提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（原件并加盖供应商公章，格式详见第七部分示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖供应商公章）；

（2）授权委托书（原件并加盖供应商公章，格式详见第七部分示范格式二）和受托人身份证（复印件并加盖供应商公章）。

3.供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件并加盖供应商公章，格式详见第七部分示范格式三）。

★特别提醒:请按以上要求将材料装订在响应文件中，否则将导致资格审查不合格。

四、产品质保及售后服务承诺

注：供应商可参照售后服务要求自拟。

供应商：                      （加盖公章）

法定代表人或其受托人（签字或盖章）:

日期：

五、所响应物品的检测报告、宣传彩页等技术参数证明材料

六、其他相关材料

注：供应商根据需要自拟。

七、示范格式

示范格式一：

法定代表人资格证明

供应商名称:

地址:

姓名:           性别:          年龄:          职务:

系       （供应商名称）      的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:               (盖章)

日期:       年      月    日

注:供应商法定代表人参加报价的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二：

授权委托书

致淮阴师范学院：

本授权书宣告：

委托方：                   地址：

法定代表人：               身份证号：

受托人：姓名               职务：

身份证号：                 联系方式：

兹委托受托人  （姓名）   代表我单位参加淮阴师范学院招标办组织的         项目的采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署响应函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：               （公章）

日 期：        年       月      日

注:供应商委托受托人参加报价的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三：

供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明

我单位郑重声明:参加政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商:                  (盖公章)

日   期:        年      月    日

### 附件2：拟签订合同文本

### 电气火灾监控系统（一期）采购及安装合同

### 甲方（采购人）：

### 乙方（供应商）：

### 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》,结合具体情况，经磋商达成如下协议，共同遵守：

### 一、采购及安装项目名称： 淮阴师范学院电气火灾监控系统（一期）采购及安装。

### 二、采购内容

### 根据甲方的《采购文件》（采购编号：              ）相关的补充文件以及乙方所有的投标文件和设备清单确定系统明细清单。（见附件）

### 三、采购及安装期限：自 2021 年    月    日    时起至 2021 年   月    日    时止，期限为 30 天。在期限内，乙方需完成软件的定制化设计，将本合同订购的设备送至甲方指定地点，并负责安装调试完毕。

### 四、甲方的权利、义务：

### 1.甲方应当为乙方提供施工过程中必要的帮助，保障项目的顺利实施。

### 2.需有专人对软件开发进度、施工过程进行监督和检查。

### 3.甲方须保证遵守知识产权的有关规定，甲方在任何情况、任何时候都有义务保护乙方软件的版权。

### 五、乙方的权利、义务：

### 1.乙方应当按照采购文件及乙方投标文件的要求承担甲方所有采购设备软件的设计、施工、安装、调试、技术支持、培训及采购文件中的服务承诺提供设备安装。

### 2.乙方应具备相应的维护保养服务能力，对设备进行质量保证期内维护和修理；必须保证设备的维修与零配件供应，期间不得以任何借口不予修理。

### 3.乙方应提供相应培训保证甲方能够对货物及服务的独立使用及简单的维护，且能进行简单的故障诊断及排除。

### 4.乙方必须按甲方要求开工，实施现场指定专人负责，精心管理、规范实施，确保项目质量、安全和项目进度。严格按照合同中的设备清单列明的设备器材、规格、品牌等进行实施，设备材料须由甲方书面认可。

### 5.乙方负责向甲方提供本项目设计系统图，按甲方要求负责系统设计、安装、调试、开通，做到规范设计、规范实施。提供的所有设备器材必须符合招标文件要求，同时确保系统项目的先进性、可靠性、稳定性。并接受甲方项目管理人员的监督和检查。

### 6.在实施过程中，乙方自负实施中的安全责任。

### 7.乙方负责对甲方系统操作人员的免费培训，并提供各种设计实施图纸和系统使用说明书，对本合同范围内系统设备免费提供技术支持。

### 8.乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如侵犯第三方权利，乙方应当承担一切赔偿费用，并支付甲方包括律师费、鉴定费在内的所有损失。

### 9.项目竣工后，乙方提供项目竣工资料，并应对甲方的项目资料、技术档案进行保密。

### 六、费用及支付方式、期限：

### （一）合同金额：人民币         元（RMB：        ）。乙方按甲方规定条件进行供货，包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术资料、税费等一切不可预见费用。

### （二）为保证合同的顺利执行，乙方必须在签订合同之前，向甲方提交金额为合同总价10%的履约保证金，履约保证金经甲方考评、验收合格且甲方确认所有设施均正常使用后10天内无息退还。

### （三）项目软件平台建成、设备安装完毕，甲方组织对项目进行验收，验收合格之日起10日内支付合同款的90%，剩余10%为质量保证金，质量保证期满10日内，由甲方无息支付给乙方。

### （四）本次采用按成交价格一次性包干的方式。在本合同执行期间，不论市场价格或税费政策是否调整，合同价格不作调整。

### 七、软件平台要求

### 1.乙方保证向甲方销售的系统软件产品功能与招投标中相关要求文字说明材料完全相符。

### 2.乙方向甲方交付的系统软件受《中国人民共和国著作权法》和其他有关法律、法规的保护。

### 3.乙方保证所开发使用的产品符合所附功能文档的功能说明。以下原因引发的问题不在本保证范围内：

### （1）甲方未按所附功能文档的规定使用系统软件；

### （2）甲方使用的第三方系统软件出错。

### 4.乙方质量保证期内向甲方免费提供如下软件服务：

### （1）平台升级服务：包括本合同所列平台的版本升级、补充、功能改进；

### （2）乙方向甲方免费提供远程维护；

### （3）乙方向甲方软件操作人员提供免费培训。

### 八、硬件设施要求

### 1.所有硬件设施必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品，须提供厂家出具的合格证明。

### 2.硬件设施须在甲方指定时间内应送货上门，并按要求在合同约定期限内安装、调试合格，其所有费用除报价书上特别注明外，一律由乙方负责。

### 九、质量保证要求

### 1.乙方所提供产品质量保证期为 3 年，日期从验收合格之日起计算。

### 2.项目完成后，软件平台供甲方终身使用，乙方对软件提供免费升级及维护服务。软件问题在接到甲方报修通知后2小时内远程修复故障，特殊情况在48小时内修复；

### 3.质量保证期内，乙方负责对损坏的硬件提供免费调换服务。硬件问题在接到甲方报修通知后48小时内修复，特殊情况在120小时内修复；

### 4.质量保证期满后，针对硬件出现的问题，仅向甲方收取零部件更换费用，不收取人工费。

### 5.如果故障无法在48小时内排除，乙方应先与甲方沟通，确定维修方案，同时提供甲方相同性能档次的备用机以便使用。

### 6.如乙方未按约定履行质量保证期服务义务，甲方有权聘请第三方履行，所需费用双倍从履约保证金中扣除，如仍有不足，有权继续向乙方追偿。

### 十、验收要求

### 1.乙方安装调试完毕后，须完成自检报告，以此作为工程验收条件。

### 2.验收标准：国家现行的标准与验收规范、生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；当地安全监督部门要求的安全规范；采购文件的规定。

### 3.验收程序：项目验收由甲方、乙方及有关专家共同参加并签章为本合同项下项目的验收合格。

### 十一、违约责任

### 1.合同生效后若任一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失。

### 2.乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方一切损失，履约保证金不予退还：

### （1）所提供的货物、配件与投标文件承诺不相符；

### （2）不能达到《采购文件及投标承诺的要求》；

### （3）乙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

### （4）乙方未经甲方同意将项目转包、分包。

### 3.甲方不按合同规定支付款项，乙方有权解除合同。

### 4.因乙方施工人员违规操作造成甲方相关场所或设施损坏的，乙方负责修复并承担所有损失。

### 5．每延迟一天供货，乙方须向甲方支付违约金（RMB）200元整，总违约金累计计算。违约金由甲方从乙方货款中直接扣除。

### 6.对于不可抗力的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理。

### 7.乙方在货物运输、装卸、安装等产生的一切意外事故，造成设备或配件的损坏概由乙方负责。

### 8.如果出现设备供货内容不符合本合同规定，乙方应承担一切经济责任和违约责任。乙方在取得甲方同意后，应按下列顺序与方式进行赔偿：

### （1）调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，乙方并负责承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。对换货的质量，乙方仍按合同规定执行；

### （2）按照货物的质量差别程度、损坏范围及甲方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，乙方应向甲方支付质量违约赔偿金；

### （3）同意甲方退货，并承担因此产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失和费用。

### 9.如乙方单方面提出解除合同要求，乙方须承担如下责任：

### （1）项目费用不予支付；

### （2）履约保证金不予退还。

### 十二、双方协商的其他事项

### 1.乙方在入场前必须详细勘察施工现场的实际状况是否符合设备安装、使用的技术要求，并根据勘察结果作出合理判断，计算并承担现场整改所需的全部费用。

### 2.乙方人员在实施过程涉及到甲方的各项秘密必须按照国家《保密法》的要求进行保密。若因泄密给甲方和国家造成损失，乙方除了必须赔偿甲方由此造成的一切损失外，还应承担相应的法律责任。

### 3.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商、谈判。

### 4.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后如需变更条款，须经双方协商同意。

### 5.本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

### 6.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

### 7.本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

### 8.甲乙双方签字盖章后合同即生效。

### 9.本合同经双方法定代表人（主要负责人）或授权代理人签字盖章后生效。

### 十三、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的 2 解决。

### 1.由  仲裁机关仲裁；

### 2.向甲方所在地有管辖权的法院起诉。

### 附件3：《淮阴师范学院电气火灾监控系统（一期）明细清单》

### 甲    方（盖章）：                         乙    方（盖章）：

### 地    址：淮安市淮阴区长江西路111号       地    址：

### 法定代表人：                               法定代表人：

### 委托代理人：                               委托代理人：

### 电    话：0517-83526119                    电    话：

### 传    真：0517-83526082                    传    真：

### 邮    编：223300                           邮    编：

### 开户银行：淮安工商银行城中支行             开户银行：

### 账    号：1110 0101 0900 0050 842          账    号：

### 年    月    日                            年    月    日

附件3：

### 淮阴师范学院电气火灾监控系统（一期）明细清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： （小写）：￥ |  |  |  |  |
| 含运输、搬运、安装、调试、税费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |